PROTOKÓŁ

z przeglądu przeprowadzonego dn. 10.12.2019 stanowisk pracy

na Wydziale Sztuki w Olsztynie

Komisja w składzie:

- mgr Joanna Gorczyńska				- przewodniczący

Wydziałowy Inspektor Pracy

- dr Alicja Tupieka-Buszmak 			- członek

przedstawiciel „ZNP”

- mgr Joanna Kotarska 				- członek

przedstawiciel NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

- inż. Paweł Wiśniewski				- członek

przedstawiciel Służb Technicznych

- mgr inż. Marta Rojewska-Narkowicz 		- członek

przedstawiciel Działu BHP

- Andrzej Doroszko					- członek

przedstawiciel p.poż.

- mgr Mariusz Kurowski				- administrator budynku

Komisja po dokonaniu przeglądu stwierdza:

Instytut Muzyki  ul. Szrajbera 11

III piętro KORYTARZ

- korytarz zastawiony ławkami

- popękany sufit

- odpryski farby na suficie

- odpadają kratki wentylacyjne

SALA 303

- dziury w ścianie

SALA 315

- źle ustawione ławki, brak drogi ewakuacji

SALA 320

- drzwi źle się otwierają

- zapowietrzony kaloryfer

SALA 329

- źle ustawione ławki, brak drogi ewakuacyjnej

SALA 312

- podczas zajęć powinny być otwarte drugie drzwi

- zatarasowane drzwi ewakuacyjne

Parter Instytut Sztuk Pięknych

SALA 9

- sala przeznaczona tylko do 49 osób (powyżej powinny być drugie drzwi ewakuacyjne)

SALA 17

- źle otwierają się okna

SALA 6 i 20

- palone są papierosy pomimo obowiązującego zakazu palenia w budynku

SALA 14

- zapchany zlew

Piwnica

KOTYRARZ

- zastawiony dostęp do sprzętu gaśniczego przez automaty do kawy

WC

- w łazience smród wydobywający się z wentylacji

SALE 01, 02, 06

- powinien być zamontowany separator gipsu

SALA 05

- odpadający tynk z sufitu

SALA 06

- brak obsługi szlifierki

SALA 01

- brak instrukcji obsługi spawarki

SALA 09

- brak instrukcji do obsługi komputerów

- źle otwierają się drzwi

SALA 011

- zastawione dwa okna, w razie pożaru brak możliwości ucieczki

Na zajęciach z Projektowania graficznego studenci korzystają z kleju BUTAPREN, którego szkodliwa woń unosi się w całym budynku.

UWAGI

- brak wentylacji we wszystkich pomieszczeniach znajdujących się w Instytucie Muzyki i Instytucie Sztuk Pięknych

- w większości sal przy komputerach, ksero i innych urządzeniach elektrycznych brak instrukcji obsługi

- na hydrantach skończył się termin ważności