Załącznik1 – Modyfikacja Załącznika nr 3 do SIWZ w zakresie części nr 13A
Nr sprawy : 1/ 2010 / PN / DZP / RPW

Sposób przedstawia oferty oraz obliczania ceny :   ( wzór )

CZĘŚĆ NR 13A.

| Lp. | Asortyment | Producent / nr katalogowy / | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=( ExF ) | H | I | J=( G+H ) |
| KOMLET PIPET AUTOMATYCZNYCH JEDNOKANAŁOWYCH O STAŁEJ I ZMIENNEJ NASTAWIE |
| 1. | Pipeta automatyczna, typ cyfrowy, zakres 2 - 20 ul plus uchwyt do montażu na półkę, plus pudełko na końcówki pasujące do pipety |  | Zestaw | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pipeta automatyczna, typ cyfrowy, zakres 20 - 200 ul plus uchwyt do montażu na półkę, plus pudełko na końcówki pasujące do pipety |  | Zestaw | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pipeta automatyczna, typ cyfrowy, zakres 100 - 1000 ul plus uchwyt do montażu na półkę, plus pudełko na końcówki pasujące do pipety |  | Zestaw | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pipeta automatyczna, typ cyfrowy, zakres 0,5-5 ml (A% <= +/- 0,6, V% <= 0,2) plus uchwyt do montażu na półkę |  | Zestaw | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pipeta automatyczna, typ cyfrowy, zakres 1-10 ml (A% <= +/- 0,6, V% <= 0,2) plus uchwyt do montażu na półkę |  | Zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pipeta automatyczna 8-kanałowa, typ cyfrowy, zakres 20 - 200 plus uchwyt do montażu na półkę, plus pudełko na końcówki pasujące do pipety, plus pojemnik na odczynniki plus zestaw uszczelek. |  | Zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Obrotowy statyw do zawieszenia 6 pipet |  | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Końcówki do pipet automatycznych o pojemność 0,5-20 ul, pakowane luzem w worku, wykonane z PP, nadające się do sterylizacji w autoklawie, przetestowane dla pipet kilku rodzajów producentów, opakowanie 1000 szt. |  | Opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Końcówki do pipet automatycznych o pojemność 2-200 ul, pakowane luzem w worku, wykonane z PP, nadające się do sterylizacji w autoklawie, przetestowane dla pipet kilku rodzajów producentów, opakowanie 1000 szt. |  | Opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Końcówki do pipet automatycznych o pojemność 50-1000 ul, pakowane luzem w worku, wykonane z PP, nadające się do sterylizacji w autoklawie, przetestowane dla pipet kilku rodzajów producentów, opakowanie 500 szt. |  | Opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Pudełko na końcówki do pipet automatycznych o pojemność 500-5000 ul, plus 25 końcówek |  | Zestaw | 2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Pudełko na końcówki do pipet automatycznych o pojemność 1000-10000 ul, plus 15 końcówek |  | Zestaw | 2 |  |  |  |  |  |
| 13. | Filtry do pipet o pojemności 5 ml, opakowanie 25 sztuk |  | Opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Filtry do pipety o pojemności 10 ml, opakowanie 25 sztuk |  | Opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto razem |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT |  |  |  |
| Wartość brutto razem |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………