Załącznik nr 1 – Modyfikacja załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie części nr 14.

Nr postępowania : 1 / 2010/ PN / DZP / RPW

CZĘŚĆ NR 14.

ZADANIE NR 1.

MIKROSKOP Z WYPOSAŻENIEM

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU MIKROSKOPOWEGO WRAZ Z MIKROSKOPEM |
| 1.1. | Statyw z układem optycznym do mikroskopowych obserwacji w jasnym polu widzenia z możliwością rozbudowy o elementy do polaryzacji światła | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Obiektywy o powiększeniach 4x; 10x; 20x; 40x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Zintegrowany układ makroskopowy do obserwacji w świetle transmisyjnym i odbitym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Zautomatyzowane układy zmiany powiększenia, oświetlenia, regulacji przysłon optycznych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Oświetlacz diodowy LED pracujący w trybie ciągłym lub pulsacyjnym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Stolik mechaniczny x-y z sensorami położenia, umożliwiającymi automatyczne przełączanie oświetlenia mikroskopowego w makroskopowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Zintegrowana ze statywem kamera o rozdzielczości min. 3 mln pikseli umożliwiająca wykonywanie zdjęć preparatów i ich archiwizację. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Zintegrowany ze statywem moduł sterujący z procesorem i oprogramowaniem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Pedał nożny do zmiany powiększenia układu optycznego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Monitor kolorowy min. 19”, klawiatura, mysz, memory stick 1GB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | MIKROSKOP Z WYPOSAŻENIEM |
| 2.1. | Mikroskop o budowie modułowej z możliwością rozbudowy, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Tubus binokularowy o kącie pochylenia 30 stopni, z wyjściem foto/video oraz adapterem c-mount 0,55x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Pośredni moduł ergonomiczny, zwiększający wysokość położenia okularów. Całkowita wysokość mikroskopu nie mniejsza niż 46cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Okulary 10x/18mm FOV z możliwością stosowania wkładek okularowych (podziałek, siatek, itp.), z muszlami ocznymi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Czteropozycyjny, rewolwerowy uchwyt obiektywów, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Obiektywy planachromatyczne o następujących minimalnych parametrach: - Pow. 4x/ NA min. = 0,10 - Pow. 10x/ NA min. = 0,25 - Pow. 40x/ NA min. = 0,65 - Pow. 100x oil/ NA min. = 1,25 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Oświetlacz diodowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Stolik mechaniczny x-y, bez wystającej szyny zębatkowej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | Kondensor Abbe’go 0,90/1,25 oil, z możliwością rozbudowy o kontrast fazowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Kolorowa kamera cyfrowa o rozdzielczości min. 3,15 mln pikseli, min. 10 bitowa (na kanał), interfejsie USB, czasach ekspozycji do 3 sek, o rozmiarach piksela min. 3,2mikrometra x 3,2 mikrometra, zakresie dynamiki min. 58dB, maksymalnej szybkości min 35 ramek/sek; z oprogramowaniem do akwizycji obrazów, umożliwiającym kalibrację, proste pomiary interaktywne, z tabelarycznym zapisywaniem wyników pomiarów, z modułem umożliwiającym składania obrazów z różnych płaszczyzn fokalnych do jednego wynikowego o poszerzonej głębi ostrości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Pokrowiec oraz olejek imersyjny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | MIKROSKOP |
| 3.1. | Głowica trójokularowa z kątową regulacją rozstawu okularów, korekcją dioptryjną +/- 5 dioptrii; rozstaw okularów 48-75 mm; głowica musi być zabezpieczona przed ingerencją osób niepowołanych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Okulary szerokokątne EW10x/FN 22mm z muszlami ocznymi; okulary muszą być zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.3. | Kąt pochylenia okularów 30 stopni | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.4. | Kąt obrotu głowicy okularowej 360 stopni | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.5. | Na torze wizyjnym kamera o rozdzielczości 9 megapikseli o parametrach nie gorszych niż: - rozdzielczości – 3488x2616 pikseli z możliwością zmiany do: 640x480pikseli, 800x600 pikseli, 1280x960 pikseli, 1600x1200 pikseli; - sensor – 1/ 2.3” CMOS; - interfejs – high-speed USB 2.0; - kolor – 24 bity; - balans bieli – automatyczny, manualny; - migawka – elektroniczna; - ekspozycja – od 0,1 milisekundy do 12s; - typ ekspozycji – automatyczny, manualny, automatyczny z manualną regulacją poziomu szarości; - zakres dynamiki min. 63,6 dB; - mocowanie – C/CS; - obudowa w całości metalowa; - oprogramowanie do przechwytywania zdjęć i wykonywania pomiarów: pomiar długości odcinka; pomiar pola powierzchni i obwodu obszaru prostokątnego; pomiar pola powierzchni i obwodu okręgu; pomiar pola powierzchni i obwodu wieloboku; pomiar kąta; zliczanie punktów; | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.6. | Miska rewolwerowa pięcio-gniazdowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.7. | Obiektywy plan-achromatyczne korygowane na nieskończoność 4x, 10x, 40x, 60x, 100x; | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.8. | Obiektywy plan-achromatyczne korygowane na nieskończoność, do kontrastu fazowego: 10x, 20x, 40x, 100x; | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.9. | Kondensor uniwersalny do jasnego pola, ciemnego pola i kontrastu fazowego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.10. | Kondensor Abbe’go NA 0,9/0,25 z irysową diafragmą aperturową i dodatkowym układem optycznym do dużych powiększeń; | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.11. | Ergonomiczny, współosiowy mechanizm ruchu ogniskującego makro i mikro, dokładność – 0,002mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.12. | Wszystkie elementy mechaniczne muszą być wykonane z metalu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.13. | Stolik mechaniczny dwuwarstwowy o wymiarach 185x142 mm z wygodnymi współosiowymi manipulatorami pionowymi (x, y) z prawej strony stolika | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.14. | Zakres ruchu stolika – 75x55mm, dokładność odczytu – 0,1mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.15. | Blokada położenia stolika mechanicznego w płaszczyźnie ostrości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.16. | Uchwyt przystosowany do mocowania dwóch preparatów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.17. | wbudowany halogenowy system oświetleniowy 12V/50W z płynną regulacją natężenia siły światła, żarówka halogenowa musi być umieszczona w ażurowej obudowie z tyłu mikroskopu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.18. | Przysłona polowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.19. | Wącznik główny mikroskopu oraz gniazdo sieciowe muszą być umieszczone na tylnej ścianie mikroskopu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.20. | Potencjometr oświetlenia musi być umieszczony z prawej strony mikroskopu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.21. | Zasilanie 230V (transformator wbudowany w podstawę); | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.22. | Dostęp do źródła światła bez konieczności zmiany położenia mikroskopu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.23. | Pokrowiec z tkaniny antystatycznej, pyło- i kurzoodpornej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.24. | Mikrofibra do czyszczenia optyki przez użytkownika | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.25. | Instrukcja obsługi w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.26. | Deklaracja zgodności CE | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.27. | Certyfikat ISO 9001:2000 dostawcy i producenta | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.28. | Karta gwarancyjna | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.29. | Komputer o parametrach nie gorszych niż: procesor – dwurdzeniowy, 2x2,16GHz 1MB Cache, pamięć – 2048 GB DDR2, dysk twardy – 250 GHZ SATA, karta graficzna – ATI Radeon HD3430, Bluetooth, WiFi, matryca 15,4” WXGA, czytnik kart 4w1, napęd DVD/RW Lightscribe, system operacyjny - Widows Vista Home Basic, torba, mysz optyczna, waga – 2,5 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.30. | Projektor multimedialny o parametrach nie gorszych niż: sposób tworzenia obrazu: 0,55” DMD Chip, moc lampy: 180 W, jasność: 2200 ANSI Lumen, rozdzielczość: XGA 1024 x 768 (format obrazu 4:3 przełączany do 16:9), kontrast: 2000:1, ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 miliona kolorów, cyfrowa korekcja efektu trapezu: w pionie +/-15°, odległość od ekranu: 1 - 12 m, standardy obrazu: NTSC, PAL, SECAM, HDTV, DVD, VGA/SVGA/XGA, SXGA, wejścia: 1 x RGB ( D-sub15 pin) video ( RCA, S-video) 1 x audio, wyjścia: RGB ( D-sub15 pin) , audio, waga (kg): 2.2. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 14 A

MIKROSKOP Z ZESTAWEM DO WIZUALIZACJI

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIKROSKOP Z ZESTAWEM DO WIZUALIZACJI OBRAZU |
| A. | MIKROSKOP OPTYCZNY ( KONTRASTOWO-FAZOWY) – JEDNOSTKA BAZOWA |
| A.1. | Optyka korygowana do nieskończoności, obiektywy o długości fokalnej 45mm. Korpus mikroskopu z 5-pozycyjnym uchwytem rewolwerowym, otwór na wsuwkę z analizatorem, stolik mechaniczny (188x134mm) z drążkiem przesuwu po prawej stronie. Uchwyt preparatów na dwa szkiełka, wbudowane zasilane 6V 30W, przesłona polowa, blokada stolika, pokrętła ogniskowania zgrubnego i dokładnego, filtr niebieski i zielony interferencyjny, olejek imersyjny 8ml, klucz montażowy. Nasadka trinokularowa, nachylenie tubusów okularowych 30; stały podział wiązki światła 50%/50%; regulacja rozstawu źrenic 48-75mm; regulacja dioptryjna na lewym tubusie okularowym; liczba polowa (FN) 20. Okulary szeroko polowe o powiększeniu 10x i polu widzenia FN 20. Kondensor dla kontrastu fazowgo z pierścieniami do kontrastu fazowego PH1/PH2/PH3, przysłoną do ciemnego (dla obiektywów aż do NA 0,65) i jasnego pola, nasadka obiektywowa. Teleskop centrujący do kontrastu fazowego. Obiektywy o następujących parametrach: - klasy plan achromat 4x. Odległość czołowa 18.5 mm, apertura numeryczna 0,10; obserwacja zarówno poprzez jak i bez szkiełka nakrywkowego, - klasy planchromat 10x. Odległość czołowa 10.5 mm, apertura numeryczna 0,25, korygowany na dowolną grubość szkiełka nakrywkowego. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym (PH1), - klasy planchroma20x. Odległość czołowa 1.2 mm, apertura numeryczna 0,4 korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17 mm. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym(PH1), - klasy planchromat 40x. Odległość czołowa 0.6mm, apertura numeryczna 0,65 korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17mm. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym (PH2), - klasy planchromat 100x. Odległośćczołowa 0,13 mm, apertura numeryczna 1,25, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka, do kontrastu fazowego (PH3). Adaptacja do kamery z gwintem C o powiększeniu 1x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | SYSTEM DO TRANSMISJI I ARCHIWIZACJI OBRAZU |
| B.1. | Kamera cyfrowa o parametrach nie gorszych niż: - o rozdzielczości min 5mln pikseli, - port USB 2,0, - CMOS o wielkości ½,5”, - szybkość wyświetlania 46klatek/sek., - łącznik c-mount ( do podłączania do mikroskopu). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu: - w języku polskim, - umożliwia kontrolę funkcji kamery, wyświetlenie obrazu na żywo , akwizycji obrazu, pomiaru długości, obwodu, - umożliwia nagrywanie sekwencji wideo, zapis obrazów w rozbudowanej bazie danych ułatwiającej zarządzanie mikrofotografiami i ich archiwizację w szeregu formatów plików, - umożliwia przetwarzanie obrazu – dostępne filtry wyostrzenia, rozmycia i redukcji szumów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.3. | Projektor o minimalnych parametrach: - rozdzielczość ekranu (pikseli) 1024x768, - jasność (ANSI lum. ) 2500, - kontrast 2200, - ilość wyświetlanych kolorów (mln) 16.700, - moc lampy (W) 200, - obiektyw (F) 2.4 do 2.48, f= 20.7 do 22.8 mm, - czas pracy lampy (godz.) 3000, - złącze zewnętrzne: 4 x audio(3,5 mm), 2 x D-sub15, Composite Video(RCA Chinch), 1xUSB, 1x S-Video, 1xRS 232, 1xDVI-D, - przekątna obrazu (mm) 0.700 – 7.700, - waga max 3kg, - mocowany podsufitowo. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.4. | Komputer PC o minimalnych parametrach: - Procesory – typ procesora Intel Core2, 5GHz lub równoważny 3MB cache - Pamięci RAM – pojemność pamięci (MB) 4096, - Dysk twardy (GB) 320, - Pamięci DRAM – częstotliwość pracy (MHz) 800, - Karty graficzne – 512 MB GeForce lub Radeon, - Napędy DVD +/-RW+ Nero - Czytnik kart pamięci: CF, SDHC, Micro SD, xD, MS, MS Duo i inne, - komputer zaopatrzony w klawiaturę oraz myszkę i listwę antyprzepięciową 2-bezpiecznikową o kablu min. 5m oraz obudową zapewniającą odpowiednie chłodzenie, - system operacyjny Windows Vista Home Premium PL lub Windows 7. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.5. | Monitor o minimalnych parametrach: - przekątna 19 cali, panoramiczny 16:10, - rozdzielczość nominalna (piksele) 1280x1024 - jasność (Cd/m2)250, - technologia wykonania PVA, - kontrast 1000:1, - wielkość plamki (mm)0,294, - ilość wyświetlanych kolorów (mln) 16,77. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.6. | Ekran projekcyjny: - elektryczny, - sterowany na pilota oraz sterowany przewodowo, - w formacie 4:3, - matt – white, - wymiary 230 – 240 x 170 – 180 cm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.7. | Inne wymagania: - instruktaż z zakresu obsługi, - montaż ekranu oraz projektora podsufitowego, - książkowa instrukcja w języku polskim, - gwarancja min 24 miesiące. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | MIKROSKOP Z ZESTAWEM DO WIZUALIZACJI |
| A. | MIKROSKOP OPTYCZNY ( KONTRASTOWO-FAZOWY) – JEDNOSTKA BAZOWA |
| A.1. | Optyka korygowana do nieskończoności, obiektywy o długości fokalnej 45mm. Korpus mikroskopu z 5-pozycyjnym uchwytem rewolwerowym, otwór na wsuwkę z analizatorem, stolik mechaniczny (188x134mm) z drążkiem przesuwu po prawej stronie. Uchwyt preparatów na dwa szkiełka, wbudowane zasilane 6V 30W, przesłona polowa, blokada stolika, pokrętła ogniskowania zgrubnego i dokładnego, filtr niebieski i zielony interferencyjny, olejek imersyjny 8ml, klucz montażowy. Nasadka trinokularowa, nachylenie tubusów okularowych 30; stały podział wiązki światła 50%/50%; regulacja rozstawu źrenic 48-75mm; regulacja dioptryjna na lewym tubusie okularowym; liczba polowa (FN) 20. Okulary szeroko polowe o powiększeniu 10x i polu widzenia FN 20. Kondensor dla kontrastu fazowgo z pierścieniami do kontrastu fazowego PH1/PH2/PH3, przysłoną do ciemnego (dla obiektywów aż do NA 0,65) i jasnego pola, nasadka obiektywowa. Teleskop centrujący do kontrastu fazowego. Obiektywy o następujących parametrach: - klasy plan achromat 4x. Odległość czołowa 18.5 mm, apertura numeryczna 0,10; obserwacja zarówno poprzez jak i bez szkiełka nakrywkowego, - klasy planchromat 10x. Odległość czołowa 10.5 mm, apertura numeryczna 0,25, korygowany na dowolną grubość szkiełka nakrywkowego. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym (PH1), - klasy planchroma20x. Odległość czołowa 1.2 mm, apertura numeryczna 0,4 korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17 mm. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym(PH1), - klasy planchromat 40x. Odległość czołowa 0.6mm, apertura numeryczna 0,65 korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17mm. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym (PH2), - klasy planchromat 100x. Odległość czołowa 0,13 mm, apertura numeryczna 1,25, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka, do kontrastu fazowego (PH3). Adaptacja do kamery z gwintem C o powiększeniu 1x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | SYSTEM DO TRANSMISJI I ARCHIWIZACJI OBRAZU |
| B.1. | Kamera cyfrowa o parametrach nie gorszych niż: - o rozdzielczości min 5mln pikseli - port USB 2,0 - CMOS o wielkości ½,5” - szybkość wyświetlania 46klatek/sek. - łącznik c-mount ( do podłączania do mikroskopu) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu: - w języku polskim, - umożliwia kontrolę funkcji kamery, wyświetlenie obrazu na żywo , akwizycji obrazu, pomiaru długości, obwodu, - umożliwia nagrywanie sekwencji wideo, zapis obrazów w rozbudowanej bazie danych ułatwiającej zarządzanie mikrofotografiami i ich archiwizację w szeregu formatów plików, - umożliwia przetwarzanie obrazu – dostępne filtry wyostrzenia, rozmycia i redukcji szumów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.3. | Projektor o minimalnych parametrach: - rozdzielczość ekranu (pikseli) 1024x768, - jasność (ANSI lum. ) 2500, - kontrast 2200, - ilość wyświetlanych kolorów (mln) 16.700, - moc lampy (W) 200, - obiektyw (F) 2.4 do 2.48, f= 20.7 do 22.8 mm, - czas pracy lampy (godz.) 3000, - złącze zewnętrzne: 4 x audio(3,5 mm), 2 x D-sub15, Composite Video(RCA Chinch), 1xUSB, 1x S-Video, 1xRS 232, 1xDVI-D, - przekątna obrazu (mm) 0.700 – 7.700, - waga max 3kg, - mocowany podsufitowo | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.4. | Notebook o minimalnych parametrach: - Procesory – typ procesora Intel Core2, 5GHz lub równoważny 3MB cache - Pamięci RAM – pojemność pamięci (MB) 4096, - Dysk twardy (GB) 320, - Pamięci DRAM – częstotliwość pracy (MB) 4096, - Karty graficzne – 256MB GeForce lub Radeon, - Pamięci DRAM – częstotliwość pracy (MHz) 800 - Napędy DVD +/-RW+ Nero - Czytnik kart pamięci: CF, SDHC, Micro SD, xD, MS, MS Duo i inne, - system operacyjny Windows Vista Home Premium PL lub Windows 7 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.5. | Inne wymagania: - instruktaż z zakresu obsługi, - montaż ekranu oraz projektora podsufitowego, - książkowa instrukcja w języku polskim, - gwarancja | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | ZESTAW MULTIMEDIALNY ( KOMPUTER Z PROJEKTOREM) |
| 3.1. | Notebook – jednostka bazowa Wymagane parametry nie gorsze niż: - przekątna ekranu LCD – 15.400 [cali], - nominalna rozdzielczość LCD – 1280x800[pikseli], - typ ekranu – błyszczący [glare], - wielkość pamięci RAM – 4096 [MB], - typ zastosowanej pamięci RAM – DDR2 [800MHz], - karta graficzna – 512 MB – NVIDIA GeForce lub ATI Mobility Radeon, - procesor – Core2 Duo P8400 [ 2.26 GHz, 3MB cache, Serial ATA, - napęd optyczny – DVD +/-RW DL, - czytnik kart pamięci – xD, MS-Pro, MMC, Memory Stick, SD, - system zainstalowany – Microsoft Windows Vista Home Premium, - komunikacja – WiFi IEEE, Bluetooth, - typ akumulatora – litowo – jonowa bateria 6-komorowa - inne: USB 4x, wbudowany mikrofon, kamera 1.3 Mpix, waga max 4 kg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Projektor o minimalnych wymaganiach: - rozdzielczość ekranu – 1024x768 [pikseli] ( format obrazu 4:3 przełączany do 16:9), - jasność – 2800 [ANSI lum.], - kontrast – 2200:1, - ilość wyświetlanych kolorów – 16.700 [mln], - moc lampy – min 180[W], - czas pracy lampy – 3000/4000 godz. ECO, - obiektyw [F] – F=2.4 – 2.64, f= 21.8-32,8mm, - poziom hałasu – 35dB/Eco 32 dB, - cyfrowa korekcja efektu trapezu – w pionie+/-15o, - standardy video – NTSC, PAL, SECAM, HDTV, DVD, VGA/SVGA/XGA,SXGA, - częstotliwość (pozioma/pionowa) – 31-69 kHz56 – 85 Hz, - głośniki – tak, - złącza zewnętrzne – 4x audio (3,5mm), 2x D-sub15(RGB), Composite Video ( RCA CHinch), 1x USB, 1x S-Video, 1x RS 232, 1x DVI-D, - przekątna obrazu – 0.700-7.700, - odległość od ekranu – 1-12m, - zasilanie – AC 100-240V, 50/60 Hz, - waga – max 3 kg, - akcesoria ( standard) – pilot, baterie, torba, instrukcja, kable: zasilający, RGB, - właściwości – tryb ECO, polskie menu, zabezpieczenia przed kradzieżą, blokada panelu hałasem, auto setup, możliwość podwieszenia rzutnika na stałe. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.3. | Inne wymagania: - książkowa instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja min 24 miesiące na rzutnik, lampę oraz notebooka, - czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki min 24 godziny max 96 godzin. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..