Załącznik nr 5 - Modyfikacja Załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie części nr 50.

Nr postępowania : 1 / 2010/ PN / DZP / RPW

CZĘŚĆ NR 50.

ZADANIE NR 1.

AUTOMATYCZNA JEDNOSTKA DO DESTYLACJI Z PARĄ WODNĄ

Przedmiot zamówienia : ..............................................................................................................

Producent: ....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu) : ………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AUTOMATYCZNA JEDNOSTKA DO DESTYLACJI Z PARĄ WODNĄ |
| 1.1. | Przystosowany do współpracy z mineralizatorem na probówki 250 ml o wymiarach: średnica zewn.42 mm, wys. 300 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Automatyczna procedura rozcieńczania próbek, dodawania ługu, destylacji i miareczkowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wbudowany system automatycznego miareczkowania kolorymetrycznego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Minimalny krok dozowania biurety 2,5 ul | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wbudowane systemy bezpieczeństwa przeprowadzania procesu destylacji i zabezpieczenia jakości wyniku (wymienić jakie) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Automatyczne opróżnianie probówek po analizie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Automatycznie zamykane drzwi bezpieczeństwa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Możliwość programowania różnych procedur destylacyjnych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Automatyczny system destylacji próbek wykrystalizowanych, zintegrowany z cyklem destylacji i miareczkowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Pomiar temperatury destylatu sprzężony z optymalizacją przepływu wody chłodzącej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Zakres pracy analizatora – 0,1mg do 200 mg N w próbce | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Polecenia w menu w jęz. polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Możliwość podłączenia do zewnętrznego komputera oraz wagi analitycznej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Dodatkowe wymagania: - instalacja i instruktaż, - instrukcja obsługi w języku polskim, - gwarancja 12 m-cy, - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..