Załącznik nr 1

Nr sprawy: 1/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 1

Wagi laboratoryjne

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| W skład zestawu wchodzą następujące wagi: |
|  | WAGA LABORATORYJNA O ZAKRESIE WAŻENIA 600g – 2 SZTUKI |
|  | Obciążenie maksymalne 0,6 kg | TAK |  |
|  | Dokładność odczytu 0,01 g | TAK |  |
|  | Temperatura pracy +15° - +30° C | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V AC 50Hz | TAK |  |
|  | Akumulator wewnętrzny | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Interfejs RS 232 | TAK |  |
|  | WAGA O ZAKRESIE WAŻENIA 30kg– 1 SZTUKA |
|  | Obciążenie maksymalne 30 kg | TAK |  |
|  | Dokładność odczytu: max 1g | TAK |  |
|  | Temperatura pracy +15° - +30° C | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V AC 50Hz | TAK |  |
|  | Akumulator wewnętrzny | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Interfejs RS 232 | TAK |  |
|  | WAGA O ZAKRESACH WAŻENIA 60 kg – 1 SZTUKA |
|  | Obciążenie maksymalne 60 kg | TAK |  |
|  | Dokładność odczytu: max 1g | TAK |  |
|  | Temperatura pracy +15° - +30° C | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V AC 50Hz | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Interfejs RS 232 | TAK |  |
|  | Akumulator wewnętrzny | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |
|  | Wszystkie urządzenia posiadają instrukcję obsługi | TAK |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |

UWAGA!

1. Wszystkie wymogi oraz te, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „TAK” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego pojazdu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

...............................................................................		........................................................................

Miejscowość data						Podpis, Wykonawcy