Załącznik nr 1

Nr sprawy: 1/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 15

Płyta dynamiczna z oprzyrządowaniem do badania modułów dynamicznych nasypów drogowych

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PŁYTA DYNAMICZNA Z OPRZYRZĄDOWANIEM – 1 SZTUKA |
| 1. | Badanie modułów dynamicznych EVd1 i EVd2 nasypów drogowych | TAK |  |
| 2. | Płyta o średnicy 300mm | TAK |  |
| 3. | Prowadnica z ciężarkiem 10kg | TAK |  |
| 5. | Drukarka termiczna | TAK |  |
| 6. | Zewnętrzna karta pamięci typu SD do rejestracji pomiarów | TAK |  |
| 7. | Graficzny wyświetlacz | TAK |  |
| 8. | Oprogramowanie rejestratora w języku polskim | TAK |  |
| 9. | Zasilacz sieciowy | TAK |  |
| 10. | Zasilacz samochodowy | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |
|  | Wszystkie urządzenia posiadają instrukcję obsługi | TAK |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |

UWAGA!

1. Wszystkie wymogi oraz te, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „TAK” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego pojazdu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

...............................................................................		........................................................................

Miejscowość data						Podpis, Wykonawcy