Załącznik nr 1

Nr sprawy: 1/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 24

Aparat do automatycznej analizy cząstek w zawiesinie i w strumieniu powietrza metodą pomiaru za pomocą zbieżnego strumienia laserowego.

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laserowy miernik wielkości cząstek – 1 SZTUKA |
| 1. | Zastosowanie: do określenia rozkładu uziarnienia zawiesin, emulsji i proszków za pomocą dyfrakcji laserowej | TAK |  |
| 2. | Pomiar wielkości i kształtu najmniejszych cząstek. | TAK |  |
| 3. | Możliwość pracy na mokro i sucho | TAK |  |
| 4. | Zakres pomiarowy: co najmniej 0,01-2000 μm dla dyspergowania w cieczy, co najmniej 0,1 -200 dla dyspergowania w gazie | TAK |  |
| 5. | Możliwość wyboru zakresu pomiarowego | TAK |  |
| 6. | Łaźnia ultradźwiękowa o mocy co najmniej 80W | TAK |  |
| 7. | Optyczne metody obliczeniowe: Mie, Fraunhofer | TAK |  |
| 8. | Oprogramowanie | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |
|  | Wszystkie urządzenia posiadają instrukcję obsługi | TAK |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia | TAK |  |

UWAGA!

1. Wszystkie wymogi oraz te, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „TAK” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego pojazdu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

...............................................................................		........................................................................

Miejscowość data						Podpis, Wykonawcy