Załącznik nr 1

Nr sprawy: 1/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 25

Prasa wytrzymałościowa wraz z oprogramowaniem

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | APARAT TRÓJOSIOWEGO ŚCISKANIA DO BADANIA GRUNTÓW – 1 SZTUKA |
| 1. | Prasa – maszyna trójosiowa o min. obciążeniu 50kN | TAK |  |
| 2. | Komplet komór do próbek gruntu o średnicy min. 38 mm | TAK |  |
| 3. | Zestaw do przygotowywania próbek | TAK |  |
| 4. | Regulowana prędkość posuwu od 0 do min. 9 mm/min |  |  |
| 5. | Automatyczny system dystrybucji i kontroli ciśnienia z wbudowanym przetwornikiem objętości, ciśnienia oraz z urządzeniem odpowietrzającym | TAK |  |
| 6. | Komplet elektronicznych, precyzyjnych czujników przemieszczeń, obciążenia i ciśnienia wody w porach próbki | TAK |  |
| 7. | Oprogramowanie umożliwiające rejestrację i wizualizację danych pomiarowych | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |
|  | Wszystkie urządzenia posiadają instrukcję obsługi | TAK |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia | TAK |  |

UWAGA!

1. Wszystkie wymogi oraz te, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „TAK” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego pojazdu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

...............................................................................		........................................................................

Miejscowość data						Podpis, Wykonawcy