## CZĘŚĆ NR 2

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: System pomiaru powierzchni liściowej – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do pomiaru współczynnika powierzchni liści (LAI) oraz kąta odchylenia liści (MTA) za pomocą czujnika optycznego, pracujący na zasadzie „rybiego oka”. | Tak |  |
|  | Pamięć: pamięć RAM 64KB pozwalająca na przechowywanie około 116 kompletnych pomiarów, 16KB RAM pamięci użytkowanej w czasie pracy. | Tak Tak |  |
|  | Klawiatura dotykowa | Tak |  |
|  | Wyświetlacz: LCD, 2 linie x 16 znaków | Tak |  |
|  | Komunikacja oraz oprogramowanie umożliwiające połączenie z komputerem | Tak |  |
|  | Warunki pracy czujnika optycznego: temp od -15 do 50oC, wilgotność powietrza od 0 do 100%, | Tak Tak |  |
|  | Waga: jednostka kontrolna: do 2 kg, miernik optyczny do 1 kg | Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy