## CZĘŚĆ NR 6

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Komora laminarna z lampą UV, elektronicznym panelem roboczym 
i palnikiem gazowym – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora laminarna z certyfikatem II klasy bezpieczeństwa typu Biohazard pozwalającym na pracę z mikroorganizmami patogenicznymi o szerokości roboczej ok. 120 cm, z bakteriobójczą lampą UV, elektronicznym panelem kontrolnym, palnikiem gazowym z czujnikiem na podczerwień wyłącznikiem nożnym przeznaczonym do komór laminarnych. | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Komora powinna być zaopatrzona w panel frontowy ze stali nierdzewnej pozwalającym na zamknięcie komory na czas przeprowadzenia sterylizacji oraz zamrażarkę niskotemperaturową -86 o C z systemem chłodzenia opartym o mieszaniną EP88. | Tak Tak |  |
|  | W wyposażeniu komory należy także uwzględnić oświetlenie o jasności co najmniej 1000 lux oraz bardzo stabilną podstawę. | Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: 3 lata | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy