## CZĘŚĆ NR 7

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do oznaczania liczby komórek bakterii wykorzystujące zjawisko fluorescencji z wyposażeniem  – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statyw dla podłoży i kart pomiarowych | Tak |  |
|  | Dyspensery do uwadniania podłoży | Tak |  |
|  | Napełniacz do napełniania i zamykania kart pomiarowych | Tak |  |
|  | Statywy do napełniania kart pomiarowych | Tak |  |
|  | Statywy do inkubacji/odczytu | Tak |  |
|  | Komputer z wodoodporną klawiaturą | Tak |  |
|  | Oprogramowanie, czytnik kodów paskowych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do odczytu i zarządzania wynikami | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy przekaźnik WIFI | Tak |  |
|  | Dwukierunkowe połączenie z komputerem laboratoryjnym | Tak |  |
|  | Urządzenie ma umożliwiać określanie jakościowe i ilościowe wybranych grup drobnoustrojów w różnych typach żywności („stałych” i „płynnych”). Aparat powinien analizować automatycznie następujące grupy drobnoustrojów: Liczenie ogólnej liczby mezofilnej flory tlenowej Liczenie pałeczek grupy Coli Wykrywanie i liczenie pałeczek Escherichia coli Liczenie pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae Liczenie bakterii kwasu mlekowego Liczenie gronkowców koagulazo-dodatnich Liczenie pleśni i drożdży | Tak |  |
|  | Stanowiska przygotowania próbek Komputer najnowszej generacji i drukarka Oprogramowanie Statyw dla podłoży i kart pomiarowych Dyspenserów do uwadniania podłoży Napełniacza do napełniania i zamykania elementów pomiarowych Statywy do napełniania kart pomiarowych Statywy do inkubacji/odczytu | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Stanowiska odczytu Bezprzewodowy przekaźnik typu WIFI Czytnik identyfikujący próbkę badaną Oprogramowanie do odczytu i zarządzania wynikami Dwukierunkowe połączenie z komputerem | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do sieci | Tak |  |
|  | Milgotność do 85%Temp. otoczenia 17-28 oC ( temperatura pokojowa) | Tak |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe, | Tak |  |
|  | Możliwością wyboru programu, ustawień testu i niezależnego przeglądu wyników w komputerze | Tak |  |
|  | Dobrą powtarzalność i odtwarzalność wyników | Tak |  |
|  | Szybkim czasem oznaczenia i przygotowania próbek (w porównaniu do metody klasycznej), | Tak |  |
|  | Parametry zasilania prądem: 230V; 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Użytkowanie umożliwia zmniejszenie odpadów (w porównaniu do metody klasycznej) | Tak |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenia przed przegrzaniem itp.) | Tak |  |
|  | Dodatkowa jednostka centralna umożliwiająca przechowywanie i opracowywanie wyników. | Tak |  |
|  | Zestaw startowy zawierający po 2 opakowania z każdego rodzaju testów | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji : min. 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy