## CZĘŚĆ NR 4

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Zestaw termostatów  - inkubatorów – 4 sztuki

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw termostatów powinien zawierać: 3 sztuki o pojemności 25-35 litrów 1 sztuka o pojemności 400-500 litrów | Tak Tak |  |
|  | Praca w zakresie temperatur 5-50 oC | Tak |  |
|  | Wnętrze i obudowa ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Możliwość pracy trybie ciągłym | Tak |  |
|  | Zainstalowane timery umożliwiające wyłączenie aparatów po okres | Tak |  |
|  | Możliwość programowania pracy urządzeń w trybie siedmiodniowym | Tak |  |
|  | Możliwość rejestracji i archiwizacji danych dotyczących pracy | Tak |  |
|  | Wewnętrzna pamięć oraz możliwość współpracy z komputerem | Tak |  |
|  | System zabezpieczający przed przegrzaniem, automatycznie wyłączający aparat |  |  |
|  | Funkcje manualnego ustalania zakresu temperatur, alarm w przypadku przekroczenia zakresu | Tak |  |
| 11. | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 12. | Okres gwarancji : min. 12 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy