## CZĘŚĆ NR 6

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Przystawka  „Step-Scan” – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modernizacja spektrometru FTIR model FTS7000e o numerze seryjnym 45330-346 i rozbudowa o przystawkę „Step-Scan” o następujących parametrach: - szybkość: od 0.004 do 800 Hz - modulacja fazy: kształt prostokątny, częstotliwość od 5 do 1000 Hz, amplituda 0.2 HeNe długości fali - stabilność pozycji: 0.6 nm. | Tak Tak Tak |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 3. | Okres gwarancji : min. 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy