## CZĘŚĆ NR 8

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do oznaczania liczby komórek bakterii wykorzystujące zjawisko fluorescencji z wyposażeniem  – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | Parametry oferowane TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dotyczące stanowiska przygotowania próbek |
| 1. | Części składowe aparatu: osobne stanowiska przygotowania i odczytu prób | TAK |  |
| 2. | Automatyczne przesyłanie danych ze stanowiska przygotowania do stanowiska odczytu | TAK |  |
| 3. | Komputer z wodoodporną mini klawiaturą | TAK |  |
| 4. | Oprogramowanie | TAK |  |
| 5. | Statyw na 144 podłoży i kart | TAK |  |
| 6. | 4 dyspensery do uwadniania podłoży | TAK |  |
| 7. | Napełniacz TEMPO do napełniania i zamykania kart | TAK |  |
| 8. | 4 statywy do napełniania kart | TAK |  |
| 9. | 12 statywów do inkubacji/odczytu | TAK |  |
| Wymagania dotyczące stanowiska odczytu |
| 10. | Komputer z czytnikiem kodów paskowych | TAK |  |
| 11. | Oprogramowanie do odczytu i zarządzania wynikami | TAK |  |
| 12. | Oprogramowanie administracyjne do zarządzania układami | TAK |  |
| 13. | Bezprzewodowy przekaźnik WIFI | TAK |  |
| 14. | Dwukierunkowe połączenie z komputerem laboratoryjnym | TAK |  |
| Wymagania dotyczące analizatora do wykrywania i liczenia drobnoustrojów |
| 15. | Liczenie drobnoustrojów automatyczną metodą NPL | TAK |  |
| 16. | Automatyczne liczenie drobnoustrojów w ciągu 24-72 godzin | TAK |  |
| 17. | Automatyczne liczenie pleśni i drożdży w czasie 72 godzin | TAK |  |
| 18. | Automatyczny odczyt i interpretacja wyników | TAK |  |
| 19. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 20. | Okres gwarancji: min. 24 miesiące | TAK |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy