## CZĘŚĆ NR 2

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Echosonda z wyposażeniem na bazie echosondy EY60 – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zespół nadawczo – odbiorczy GTP 120 kHz z podzielną wiązką (Split beam tranceiver incl. ER 60 SW | Tak |  |
|  | Przetwornik z podzielną wiązką (Split beam) ES 120 2,5 x 10, 2,5° x 10°, 120 kHz | Tak |  |
|  | Wtyk do podłączenia przetwornika do zespołu nadawczo - odbiorczego | Tak |  |
|  | Kabel światłowodowy do łączenia z komputera z zespołem nadawczo odbiorczym | Tak |  |
|  | Łącze Ethernet | Tak |  |
|  | Laptop o parametrach pozwalających na pracę w warunkach terenowych: odporny na wilgoć i zmoczenie, niskie temperatury (-10°C), wstrząsy i uderzenia. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie Sonar 5 - Pro | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy