## CZĘŚĆ NR 15

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Komora klimatyczna fitotronowa wraz z wyposażeniem
 – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność min. 1000 litrów | Tak |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza | Tak |  |
|  | System symulacji dnia i nocy | Tak |  |
|  | Wewnętrzne oświetlenie sufitowe oraz półki z oświetleniem podpórkowym | Tak |  |
|  | Możliwość indywidualnego wyłączenia lamp jarzeniowych | Tak |  |
|  | Półki z regulowanym położeniem w komorze | Tak |  |
|  | Liczba półek 4-6 | Tak |  |
|  | Gniazda w komorze hodowlanej lub przepusty do wyprowadzania przewodów zasilających | Tak |  |
|  | Standardowy zakres temperatur przy włączonych lampach: od +15(C do +25(C | Tak |  |
|  | Wahania temperatury nie większe niż: ±1,0( C | Tak |  |
|  | Min. regulacja temperatury w zakresie + 10(C do 30(C przy wyłączonych lampach | Tak |  |
|  | Sterownik z zewnętrznym wyświetlaczem | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa uszkodzenia czujnika temperatury | Tak |  |
|  | Sygnalizacja otwartych drzwi | Tak |  |
|  | Kuwety ze stali nierdzewnej odpowiadające wielkości półek | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: min. 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy