## CZĘŚĆ NR 18

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: System do znakowania ryb – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| System do indywidualnego oznaczania ryb składający się z: |
|  | 1000 (jednego tysiąca) sztuk chipów/implantów zamkniętych w sterylnych kapsułach szklanych. Maksymalna dopuszczalna wielkość implantów - 20 mm długości i 3 mm szerokości. | Tak Tak |  |
|  | aplikatora implantów (opcjonalnie strzykawkowego lub pistoletowego) | Tak |  |
|  | przenośnego, ręcznego czytnika chipów. Czytnik przystosowany do rejestracji danych z odległości rzędu 20-30 cm, zaopatrzony w wyświetlacz LCD, z opcjonalnym modułem rejestracji czasu i ilości dokonanych odczytów, przystosowany do pracy w warunkach dużej wilgotności. | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy