## CZĘŚĆ NR 21

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Lumenometr – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wyniki pomiaru powinny być czytelne już w 10 sekund po jego dokonaniu, | Tak |  |
|  | powinien spełniać normy HACCP, | Tak |  |
|  | czytelny panel LCD, | Tak |  |
|  | pamięć co najmniej 1000 punktów pomiaru, | Tak |  |
|  | rejestracja co najmniej 500 wyników, | Tak |  |
|  | detekcja ATP < 1 femtomoli, | Tak |  |
|  | automatyczna kalibracja, | Tak |  |
|  | zasilanie bateryjne pozwalające na co najmniej 300 badań, | Tak |  |
|  | oprogramowanie w zestawie | Tak |  |
|  | waga do 260 g., | Tak |  |
|  | dodatkowo w zestawie powinny znajdować się wymazówki co najmniej 100 sz., | Tak |  |
|  | zestaw kontroli kalibracji i zestaw kontroli wymazówek. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy