CZĘŚĆ XXIX

Dwa zaawansowane technologicznie odbiorniki GNSS z możliwością dołączenia zewnętrznego wzorca czasu i możliwością śledzenia sygnału od pseudo - satelitów oraz akcesoriami.

Producent/typ/model …………………..….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odbiornik nr 1 |  |  |
| 1. | Odbiornik GPS, GLONASS, GALLILEO zintegrowany z anteną GPS i GSM | TAK |  |
| 2. | Częstotliwość rejestracji 5Hz | TAK |  |
| 3. | Odbiór częstotliwości L1/L2/L5 oraz E1/E5/E6 L1, L2, L2C oraz E1, E5A | TAK |  |
| 3. | Częstotliwość RTK 1 Hz | TAK |  |
| 4. | Pamięć 1 GB | TAK |  |
| 5. | Zawansowana redukcja wielotorowości | TAK |  |
| 6. | Bluetooth | TAK |  |
| 7. | Karta Ethernet | TAK |  |
| 8. | Odbiór sygnałów Galileo, GPS, GLONASS | TAK |  |
| 9. | Port USB | TAK |  |
| 10. | Odbiór sygnałów WAAS/EGNOS | TAK |  |
| 11. | Modem sieci GSM/GPRS/EDGE | TAK |  |
| 12. | Wbudowane Radio UHF 406-470 MHz | TAK |  |
| 13. | Akcesoria | TAK |  |
| 14. | Zewnętrzne zasilanie /Ładowarka | TAK |  |
| 15. | Kabel zasilający USA | TAK |  |
| 16. | Kabel zasilający EURO | TAK |  |
| 17. | Przedłużacz SAE/SAE (1.8m) | TAK |  |
| 18. | Kabel zailający, ODU-5/SAE (0.3m) | TAK |  |
| 19. | Kabel transmisji danych, ODU-7/DB9 (1,8m) | TAK |  |
| 20. | Kabel Ethernet na ODU-7 (0.2m) | TAK |  |
| 21. | Kabel USB na ODU-5 (1.8m) | TAK |  |
|  | Odbiornik nr 2 |  |  |
| 23. | Odbiornik GPS, GLONASS, GALLILEO | TAK |  |
|  | Odbiór częstotliwości L1/L2/L5 oraz E1/E5/E6 L1, L2, L2C oraz E1, E5A | TAK |  |
| 24. | Częstotliwość rejestracji 20 Hz | TAK |  |
| 25. | Częstotliwość RTK 5 Hz | TAK |  |
| 26. | Pamięć 256 MB | TAK |  |
| 27. | Bluetooth | TAK |  |
| 28. | Modem GSM | TAK |  |
| 29. | Odbiór sygnałów Galileo, GPS, GLONASS | TAK |  |
| 30. | Port USB | TAK |  |
|  | Akcesoria: |  |  |
| 31. | Zewnętrzne zasilanie /Ładowarka | TAK |  |
| 32. | Kabel zasilający USA | TAK |  |
| 33. | Kabel zasilający EURO | TAK |  |
| 34. | Przedłużacz SAE/SAE (1.8m) | TAK |  |
| 35. | Kabel zailający, ODU-5/SAE (0.3m) | TAK |  |
| 36. | Kabel transmisji danych, ODU-7/DB9 (1,8m) | TAK |  |
| 37. | Antena GSM | TAK |  |
| 38. | Kabel USB - ODU-5 (1.8m) | TAK |  |
|  | Antena GPS: |  |  |
| 40. | Antena pomiarowa, 3-czestotliwościowa L1/L2/L5/E1/E5/E6, L1, L2, L2C oraz E1, E5A GALILEO, GLONASS, GPS | TAK |  |
| 41. | Złącze antenowe TNC | TAK |  |
| 42. | GPS kabel antenowy (9.8ft/3.0m, RG-58) | TAK |  |
| 43. | Wznocnienie anteny 1565~1610 MHz - 5.0 dB, 1165~1253 MHz - 4.0 dB | TAK |  |
| 45. | Impedancja wyjściowa 50 Ohm | TAK |  |
| 46. | Szum LNA 32±2 dB | TAK |  |
| 47. | Temperatura pracy -45°C ~ +85°C | TAK |  |
| 48. | Pełna wodoodporność | TAK |  |
| 49. | Typ anteny Microstrip | TAK |  |
| 50. | Waga do 515 g | TAK |  |
| 51. | Wymiary nie wieksze niż : 140 mm x 140 mm x 62 mm | TAK |  |
| 53. | Mocowanie - gwint 5/8 cala | TAK |  |
|  | Dwa kontrolery z oprogramowaniem: |  |  |
| 55. | Windows CE lub nowszy | TAK |  |
| 56 | Oprogramowanie Tracy 2 szt., | TAK |  |
| 57. | Oprogramowanie Carlson Surf Surv CE (opcje basic, advanced roading i GPS) 1 szt. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do postprocessingu: |  |  |
| 58. | Justin 1 szt. | TAK |  |
| 59. | GNSS Solutions 2 szt. | TAK |  |
|  | Pozostałe akcesoria | TAK |  |
| 60. | 4 tyczki: | TAK |  |
| 61. | http://profigeo.pl/tyczka-pod-lustro-gps-5-8-134-360cm-z-wlokna-weglowego.htmlWysuwane segmenty anodowane na srebrny | TAK |  |
| 62. | obudowa z włókna węglowego | TAK |  |
| 63. | Wysokość min: 1,43m | TAK |  |
| 64. | Wysokość max: 3,45m (bez adaptera); 3,60m (z adapterem) | TAK |  |
| 65. | Gwint: 5/8” wewn. | TAK |  |
| 66. | Średnica zewnętrzna 32mm | TAK |  |
| 67. | Waga: 1,57 kg | TAK |  |
| 68. | 4 walizki na odbiorniki GPS | TAK |  |
| 69. | 4 statywy drewniane (z blokadą rozkładania nóg na śruby - nie na zaciski): | TAK |  |
| 70. | 4 spodarki (z gwintem w tulei) | TAK |  |

……………………					……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy