
     

Załącznik nr 2
Nr postępowania : 87/2012/DZP
FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW
Część nr 1
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(G x H)

	1.

	Lodówka 

Rodzaj: zamrażalnik dolny

Wymiary fizyczne:
- wysokość: 152 cm
- szerokość 60 cm

- głębokość 58 cm

Klasa klimatyczna ST

Poziom hałasu [dB] 39

Konstrukcja - regulowane nóżki

Oświetlenie wnętrza – tak

Powłoka antybakteryjna – tak

Energia:

- klasa energetyczna A+

- zużycie energii [kWh/24h] - 0,77

- zużycie energii [kWh/rok] - 280
Funkcje:

Sterowanie- mechaniczne

Chłodziarka:

- Pojemność chłodziarki – 141 l,

- półki – szklana pokrywa, 2  szklane,

- regulacja półek,

- pojemniki/komory: pojemnik na  owoce i warzywa

- rozmnażanie – automatyczne

- wyposażenie – 3 balkoniki na drzwiach

Zamrażarka:

Pojemność [I] 60

Klasa zamrażania */***

Rozmnażanie – manualne

Zdolność zamrażania [kg/24h] - 3
Ilość szuflad – 3,

Rodzaj szuflad – front przezroczysty


	
	
	
	szt.
	2
	
	

	                                                                                                                                                                          Łączna wartość brutto:
	                        


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………
Część nr 2
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(G x H)

	1. 
	Lodówko-zamrażarka 
Zamrażarka 4 szuflady

Szerokość 70 cm
	
	
	
	Szt.
	1
	
	

	                                                                                                                                                                          Łączna wartość brutto:
	                        


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część nr 3
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(G x H)

	1. 
	Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca 
- (klasa energetyczna : A)

 - liczba drzwi: 2,

 -  kolor obudowy:  Inox,

- wymiary (wys./szer/gł): 201,1 x     60 x 63 cm)

- liczba kompresorów: 1,

- liczba obiegów: 1 

- pojemność całkowita:355 l

- pojemność chłodziarki:232 l,

- pojemność zamrażarki:123 l (4 szuflady). 

-  Czas przechowywania w  przypadku awarii: 25 godz.

-  Rodzaj oszraniania lodówki: automatycznie

-  Zdolność zamrażania: 16 kg

-  Rodzaj oszraniania zamrażarki: automatycznie

-  Zużycie energii w ciągu 365 dni: 400 kWh

-  Obustronny montaż drzwi - tak


	
	
	
	Szt.
	1
	
	

	                                                                                                                                                                          Łączna wartość brutto:
	                        


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część nr 4
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(G x H)

	1. 
	Zamrażarka o pojemności całkowitej netto minimum 400 litrów.
Zamrażarka o następujących parametrach:

· sterowanie elektryczne,

·  termostat elektryczny,

·  lampka sygnalizująca wzrost temperatury,

· lampka kontrolna włączenia,

· funkcja umożliwiająca ustawienie optymalnej temperatury przy minimalnym zużyciu energii, 

·  zdolność zamrażania 22 kg/24 h,
· zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku zasilania min. 27 h,

· zużycie energii nie większe niż 1,2 kWh/24 h, 
· klasa klimatyczna SN,T

· zamykana na kluczyk,

· oświetlenie wnętrza,

·  waga do 55 kg,

·  konstrukcja: 2 nóżki, 2 kółka

· w przypadku zamrażarki skrzyniowej 4 kosze
	
	
	
	Szt.
	1
	
	

	                                                                                                                                                                          Łączna wartość brutto:
	                        


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część nr 5
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(G x H)

	1. 
	Komora chłodnicza – umożliwiająca  pracę w obniżonej temperaturze w zakresie od 2-8 o C, o wymiarach wewnętrznych przestrzeni roboczej (we wnętrzu komory chłodniczej), nie mniejsze niż: szerokość 1500 mm, głębokość 750 mm, wysokość 1100 mm.

Szczegółowy opis komory chłodniczej
Urządzenie przeznaczone do pracy laboratoryjnej w obniżonej temp. 4o C. W komorze chłodniczej zostanie umieszczony system do separacji białek o wymiarach 90 x 60 x 90 cm (szerokość x głębokość x wysokość), masie 50 kg, podłączony do zasilania 230V i połączony z komputerem łączem USB.

Do wyprodukowania tego urządzenia może być wykorzystana konstrukcja dygestorium o szerokości 1600 – 2200 mm lub szafy chłodniczej o szerokości od 1600 do 2300 mm. Wymiary przestrzeni roboczej, we wnętrzu komory chłodniczej, nie mniejsze niż: szerokość 1500 mm, głębokość 750 mm, wysokość 1100 mm. W przypadku wykorzystania konstrukcji dygestorium zamiast systemu nawiewu powietrza powinien być zainstalowany agregat chłodzący zapewniający chłodzenie w zakresie 2-8o C  lub 1-10o C, chłodzenie w obiegu wymuszonym. Źródło chłodnego (nawiew) powietrza od góry. Komora powinna posiadać system automatycznego odszraniania i skraplania wody. 
Ze względu na dużą masę urządzenia umieszczonego na blacie komora chłodnicza powinna charakteryzować się stabilną konstrukcją, blat kamienny lub z innego tworzywa odpornego na odczynniki chemiczne. Blat na wspornikach umożliwiających obciążenie blatu 55 kg. Wysokość blatu (górna powierzchnia) od podstawy 80 cm.

W przypadku wykorzystania konstrukcji dygestorium do wykonania komory: szyba przednia przezroczysta, hartowana, bezpieczna, otwierana do góry.

W przypadku wykorzystania konstrukcji szafy chłodniczej/regału chłodniczego: szyby przednie przezroczyste, przesuwane, samozamykające się, termoizolacyjne,  zabezpieczone uszczelkami. Na wewnętrznej ścianie komory powinny znajdować się 2 gniazda 230 V oraz 2 kable z gniazdami USB, wyjście jednego kabla USB z prawego boku komory, drugie z lewego. Kable te muszą umożliwiać podłączenie kabla USB łączącego z komputerem. Długość kabla USB w komorze 30 cm, odchodzącego z bocznych części komory 50 cm (na zewnątrz). Opcjonalnie zamiast gniazd USB może być otwór w obu bokach  komory umożliwiający przeprowadzenie kabla USB przez ścianę boczną, otwór o średnicy 2 cm, wypełniony gumową uszczelką zaciskającą się wokół kabla USB i chroniąca komorę przed nieszczelnością. Otwory na wysokości 10-20 cm od powierzchni blatu.
Komora powinna być przystosowana do zasilania napięciem przemiennym 230V, 50/60 Hz.

Wewnątrz komory powinno być zainstalowane oświetlenie (górne) lub pionowe, włącznik oświetlenia na zewnątrz.

Konstrukcja powinna zawierać szafkę podblatową lub przestrzeń podblatową umożliwiająca przechowywanie odczynników.

Komora nie wymaga instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej.

Na panelu czołowym powinny się znajdować główny, cyfrowy wyświetlacz temperatury zadanej i aktualnej, sygnalizacja wzrostu temperatury o 2o C powyżej wartości nastawionej, włącznik oświetlenia.

Ponieważ urządzenie, które ma pracować we wnętrzu  komory chłodniczej jest sterowane za pomocą komputera konieczne jest dołączenie do komory stołu, na którym będzie umieszczony komputer. Stół powinien być konstrukcją niezależną ( nie powinien być na stałe zamontowany do obudowy komory) umożliwiającą dostosowanie do prawego lub lewego boku komory. Blat stołu powinien mieć głębokość taką samą jak komora, zamontowany na wysokości 80 cm, długość 1,5 m. Blat powinien być wykonany z takiego samego tworzywa jak blat komory chłodniczej, o takiej samej grubości, w części tylnej blatu powinny  znajdować się 2 otwory umożliwiające przełożenie kabli zasilających komputer (np. takie jak są stosowane w biurkach). Otwory o średnicy 50-100 mm , usytuowane po stronie prawej i lewej stołu w odległości 50 mm od szerokiego brzegu blatu i 150 mm od prawego i lewego boku blatu.
Komora wraz z konstrukcją obejmującą stół powinna być dostarczona na miejsce przeznaczenia i zamontowana, podłączona do zasilania. Zamontowany stół powinien być usytuowany na miejscu przeznaczenia, dostawiony do jednego z boków komory.

Okres gwarancji min. 24 miesiące

Załącznik nr  6  - rysunek schematyczny
	
	
	
	zestaw
	1
	
	

	                                                                                                                                                                          Łączna wartość brutto:
	                        


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część nr 6
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(G x H)

	1. 
	Czajnik elektryczny

- pojemność – maksymalna – 1,7 l,

- wskaźnik poziomu wody,

- moc grzałki 2200 W

- długość przewodu sieciowego – 0,75 m,

- obrotowa podstawa,

- podstawa antypoślizgowa,

- automatyczne wyłączenie,

- ochrona przed przegrzaniem,

- zabezpieczenia: automatyczne wyłączenie po zagotowaniu
	
	
	
	Szt.
	1
	
	

	                                                                                                                                                                          Łączna wartość brutto:
	                        


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część nr 7
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(G x H)

	1. 
	Czajnik elektryczny

- pojemność: 1,7 litra,

- grzałka: ukryta;

- moc: 2200 W

- wykonanie: tworzywo sztuczne;

- zabezpieczenia: automatyczne wyłączenie po zagotowaniu
	
	
	
	Szt.
	2
	
	

	                                                                                                                                                                          Łączna wartość brutto:
	                        


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część nr 8
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(G x H)

	1. 
	Czajnik elektryczny

- pojemność: 1,8 litra,

- grzałka: ukryta;

- moc: 2200 W.
- obrotowa podstawa,

- zabezpieczenia: automatyczne wyłączenie po zagotowaniu
	
	
	
	Szt.
	1
	
	

	                                                                                                                                                                          Łączna wartość brutto:
	                        


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

Część nr 9
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne
TAK / NIE 
	Parametry oferowane
	Producent 
/ nr katalogowy 
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(G x H)

	1. 
	Czajnik elektryczny

- pojemność – maksymalna – 2 l,

- wskaźnik poziomu wody,

- moc grzałki 2200 W,

- długość przewodu sieciowego – 0,75 m,

- obrotowa podstawa,

- podstawa antypoślizgowa,

- automatyczne wyłączenie,

- ochrona przed przegrzaniem,

- zabezpieczenia: automatyczne wyłączenie po zagotowaniu
	
	
	
	Szt.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                          Łączna wartość brutto:
	                        


Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

----------------------
14

