Ldz. 90 – 0902/3091/SN/2015				             	Olsztyn, dnia 08.12.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: postępowania nr 496/2015/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa zestawu pomiarowego GNSS do   Działu Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1.

W tabeli „parametry wymagane” załącznika nr 1 Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt był wprowadzony na rynek min. w 2014 r. Zapis nie ma bezpośredniego związku z parametrami technicznymi sprzętu i w sposób bezpośredni zawęża wybór pomiędzy urządzeniami podobnej lub nawet tej samej klasy.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza urządzenia wprowadzone na rynek przed 2014 rokiem? (TAK/NIE)

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza urządzenie wyprodukowane przed 2014 rokiem pod warunkiem, że będzie spełniało parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 2.

W tabeli „parametry wymagane” załącznika nr 1 Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt posiadał częstotliwość odświeżania pozycji w zakresie 1 Hz - 50 Hz. Tak wysoka częstotliwość nie jest możliwa do uzyskania ze względu na parametry poprawki nadawanej zarówno z państwowej sieci stacji referencyjnych ASGEUPOS, jak również innych prywatnych sieci. Standardowa poprawka generowana jest z częstotliwością jedynie 1 Hz.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia o częstotliwości pracy w zakresie 1 Hz - 20 Hz?  (TAK/NIE)

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wymaga aby oferowany sprzęt posiadał częstotliwość odświeżania od 1 Hz do 50 Hz. Urządzenie o częstotliwości odświeżania 20 Hz mieści się w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3.

W tabeli „parametry wymagane” załącznika nr 1 Zamawiający wymaga aby odbiornik GPS wyposażony był w podwójny Bluetooth  - 4.0, 2.1.Bluetooth stosowany w odbiorniku ma za zadanie łączyć się z kontrolerem i innymi zewnętrznymi urządzeniami. Funkcje te realizowane są niezależnie od klasy Bluetooth.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza urządzenia wyposażone w podwójny Bluetooth realizujący połączenia bezprzewodowe i transmisję danych na odległość na poziomie kilkudziesięciu metrów ? (TAK/NIE)

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 4.

W tabeli „parametry wymagane” załącznika nr 1 Zamawiający wymaga aby kontroler do odbiornika spełniał normy IP67 i MIL-STD-810G. Norma IPx7 to bardzo wysokie wymaganie względem wodoodporności, definiowane m.in. polską normą. Już na poziomie odporności IPx5 urządzenie wytrzymuje „deszcz pędzony wiatrem oraz natrysk wodą z każdego kierunku. Jest to „Wodotrysk o średnicy 6,3 mm z odl. 2,5 m–3 m, 12,5 Litrów/min”

Czy w związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza kontroler spełniający normę IP65? (TAK/NIE)

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 5.

W tabeli „parametry wymagane” załącznika nr 1 Zamawiający wymaga aby kontroler do odbiornika wyposażony był w zintegrowany aparat cyfrowy min. 8 mln pikseli umożliwiający wykonanie zdjęć obiektów kartowanych w terenie. Rozdzielczość zdjęć wykonywanych z aparatów wbudowanych w telefony lub inne urządzenia mobilne nie determinuje jakości zdjęcia. Na efekt końcowy zdjęcia największy wpływ ma optyka aparatu, a dodatkowo również oprogramowanie.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza kontroler wyposażony w nowoczesny aparat o dobrej optyce, ale o rozdzielczości 5 mln pikseli? (TAK/NIE).

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza kontroler wyposażony w aparat o rozdzielczości 5 mln pikseli.

Pytanie nr 6.

W tabeli „parametry wymagane” załącznika nr 1 Zamawiający wymaga aby kontroler do odbiornika posiadał dwurdzeniowy procesor min. 1,5 GHz i 1 GB RAM oraz 4 GB pamięci wewnętrznej. Przy tak wysokich parametrach (jak na kontroler do odbiornika GPS), należy domniemywać, że Zamawiającemu zależy również na dobrej jakości wyświetlanego na ekranie kontrolera obrazu jak również wysokiej rozdzielczości samego ekranu. Czy w związku z powyższym, Zamawiający oczekuje kontrolera wyposażonego w ekran o rozdzielczości min. 1024 x 600 pikseli?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 7.

Parametry wymagane: Pamięć wewnętrzna (karty pamięci) - 4 GB

Czy odbiornik ma mieć wbudowaną pamięć 4 GB, czy wymienną na kartach pamięci np. SD?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż  wymaga zaoferowania urządzenia z pamięcią wewnętrzną

4 GB .Wykonawca może zaoferować urządzenie z wbudowaną bądź wymienną(karty pamięci) pamięcią.

Pytanie nr 8.

Parametry wymagane: Oprogramowanie do zainstalowania na tablecie lub smartfonie Android

O jakie oprogramowanie chodzi?

Do czego ono ma służyć?

Proszę o podanie minimalnej specyfikacji oprogramowania celem uniknięcia ewentualnych rozbieżności względem oczekiwań, a tym co Państwo mogą otrzymać.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wymaga zaoferowania oprogramowania do zainstalowania na tablecie lub smartfonie Android:

udostępniającego funkcję lokalizacji, pomiarów (GPS, dalmierzem) i tyczenia w terenie.

dedykowanego dla geodetów

Oprogramowanie  pozwalające na:

- wykonywanie pomiarów bezpośrednich - czyli pozyskanie współrzędnych drogą namiaru GPS

- wykonanie pomiarów pośrednich - czyli pozyskanie współrzędnych drogą obliczeń geodezyjnych

- Oprogramowanie pozwala na zdefiniowanie i wykonanie następujących obliczeń geodezyjnych:

  - obliczenie azymutu i odległości pomiędzy dwoma punktami

  - wyznaczenie kąta poziomego z 3 punktów

  - miary ortogonalne (wyznaczenie rzędnej i odciętej na podstawie 3 punktów)

  - miary biegunowe (wyznaczenie odległości i kąta na podstawie 3 punktów)

  - pole i obwód powierzchni z N punktów

  - punkt z przecięcia 2 odcinków

  - wcięcie liniowe w przód

  - punkt na linii (2 punkty i odległość od pierwszego lub drugiego punktu)

  - punkt z domiaru ortogonalnego (podajemy 2 punkty wyznaczające linię oraz rzędną i odciętą a uzyskujemy punkt)

  - punkt z domiaru biegunowego (podajemy 2 punkty wyznaczające linię oraz kąt i odległość a uzyskujemy punkt)

Oprogramowanie wspierające również format obsługiwany przez otwarty projekt mapowy - OpenStreetMap.

Z poważaniem

KANCLERZ

dr inż. Aleksander Socha

Załączniki:

1.Załącznik nr 1 - formularz opis przedmiotu zamówienia/ formularz cenowy- zmieniony

Sporządziła: Sylwia Niemiec