FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / 
FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Kolumny do chromatografii gazowej (GC): Kolumna kapilarna: Kolumna kapilarna do GC/MS: 5% phenyl 95% dimethyl polysiloxane Do pracy w zakresie temperatur od -60oC do 360/370 oC Wymiary: długość x średnica x grubość warstwy czynnej: 30m x 0,25 mm x 0,25um; przedkolumna (guardian) – 5 m Odpowiednik ZB-5MSi Guardian. Okres przydatności do użycia: min. 24 miesiące. |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wrzeciono cylindryczne SC4-34 (do przystawki do małych próbek SSA) do wiskozymetru Brookfield DV3T HA. |  |  | Opakowanie | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Port/zawór do próżniowego zamykania probówek 5 mm NMR, 100 mm, nr kat.: Z516473. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Port/zawór do próżniowego zamykania probówek 10 mm NMR, 100 mm, nr kat.: 552-10. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Naczynie Dewara (termos) do przechowywania i transportu probówek NMR, 2cm x 23 cm, borosilicate glass, nr kat.: Z247294. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Naczynka aluminiowe hermetyczne do oznaczeń tłuszczu mlecznego na różnicowym kalorymetrze skaningowym DSCQ10, podstawa (200 szt) i wieczko (200 szt) (standard aluminium hermetic pans and lids) Okres przydatności do użycia: min. 3 miesiące. |  |  | Opakowanie (200+200) | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | FF Micro Plate dla grzybów – Mikropłytki z pożywką do badania zbiorowisk grzybów w próbkach środowiskowych oraz charakterystyki metabolicznej grzybów, zawierające 95 substratów węglowych i wodę, sterylne, kompatybilne z systemem Biolog (FFPlates) Opakowanie 10 szt. |  |  | Opakowanie | 2 |  |  |
| 2. | ECO Micro Plate – Mikropłytki z pożywką do badania mikroorganizmów w próbkach środowiskowych, zawierające trzy powtórzenia 31 substratów węglowych i wody, sterylne, kompatybilne z systemem Biolog (ECOPlates) Opakowanie 10 szt. |  |  | Opakowanie | 1 |  |  |
| 3. | Rozcieńczalnik do badania zbiorowisk mikroorganizmów z wykorzystaniem płyek BIOLOG, Buffered Peptone Water |  |  | Opakowanie | 1 |  |  |
| 4. | Końcówki do pipetora 8-kanałowego typ Ovation, sterylne, opakowanie 960 sztuk, pakowane w pudełka. |  |  | Opakowanie | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Kolumienki Strata X-Drug B 33u Polymer Strong Cation 30 mg/3ml (50) do wykonywania oznaczeń w chromatografie. |  |  | Opakowanie | 1 |  |  |
| 2. | Kolumienki Strata X-Drug N 100u Polymer RP 30 mg/3ml (50) do wykonywania oznaczeń w chromatografie. |  |  | Opakowanie | 1 |  |  |
| 3. | Kolumienki Strata X33u Polymer Reversed Phase 100mg/6ml (30) do wykonywania oznaczeń w chromatografie. |  |  | Opakowanie | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)