### Załącznik nr 1 do SIWZ

### Nr postępowania: 228/2017/PN/DZP

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Dostawa sukcesywna materiałów medycznych do jednostek organizacyjnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

| Lp. | Nazwa | Producent/ nr katalogowy* | Wielkość opak./jednostka miary | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | G | H=(ExG) |
|  | Bezigłowa nasadka do pobierania leków z fiolek, o średnicy 13mm. Bezigłowy port iniekcyjny do użytku na 7dni, przeźroczysta obudowa, niebieska silikonowa membrana. Opakowanie folia/papier |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Bezigłowa nasadka do pobierania leków z fiolek, o średnicy 20mm. Bezigłowy port iniekcyjny do użytku na 7dni, przeźroczysta obudowa, niebieska silikonowa membrana. Opakowanie folia/papier |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Bezpieczny, wielorazowy trzonek do ostrzy chirurgicznych z blokadą zabezpieczenia ostrza, antypoślizgowa powierzchnia, rozmiar i logo producenta trwale umieszczone na trzonku, dostępne rozmiary: 3 i 4 |  | sztuka | 5 |  |  |
|  | Cewnik dwudrożny Foley'a dostępny w rozmiarach od CH 06 do CH 8, pediatryczny cewnik foley’a w rozmiarach od 6Fr/ch-10Fr/ch z prowadnicą. Cewnik wykonany z najwyższej jakości lateksu naturalnego, silikonowanego. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia. |  | sztuka | 30 |  |  |
|  | Cewnik do karmienia dojelitowego ze znacznikiem RTG .Rozmiary 4-140 |  | sztuka | 5 |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5 cm +/- 1cm. Kolor zielony lub niebieski. W opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 5 |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny w formie furażerki wiązanej na troki, głęboki, z możliwością wywinięcia części przedniej. Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej. Kolor zielony lub niebieski. W opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 5 |  |  |
|  | Dren do odsysania pola operacyjnego dł. 210 cm |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Dren do odsysania pola operacyjnego dł. 300cm |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Dreny Redona miękkie z trokarem 8F, 10F, 12F |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Dreny Redona z poliuretanu, termoplastyczny, wolny od PCV i ftalanów (DEHP), pakowany podwójnie, rozmiary Ch6, Ch, 8, Ch,10, Ch12, Ch, 14, Ch 16, długość 800mm |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Dreny silikonowe typu Jackson Pratt, płaskie z trokarem, rozmiar 7mm, 10 mm, 13 mm |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Elastyczna siatka opatrunkowa Wykonana z 70 - 80% przędzy poliamidowej teksturowanej (elastil, nylon, poliamid) oraz 20 - 30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (lycra, spandex, elastan, dorlastan), przezierna dla promieni RTG, rozmiar 3 - dłoń, stopa |  | sztuka | 5 |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, pełnobarierowy. Szwy ultradźwiękowe na połączeniu rękawa z mankietem i na ramionach, pakowany z dwiema serwetkami chłonnymi do rąk. Rozmiar M L i XL |  | sztuka | 1000 |  |  |
|  | Gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym, rozmiar 7cm x 5cm x 1cm |  | sztuka | 100 |  |  |
|  | Gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym, rozmiar 1cm x 1cm x 1cm |  | sztuka | 100 |  |  |
|  | Gilotynka do leków |  | sztuka | 10 |  |  |
|  | Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej, pakowane pojedynczo w blister, opakowanie a'100sztuk, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze kodowane fabrycznie kolorystycznie zgodnie z kolorami nasadek. Rozmiar 0,6 mm |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1500 |  |  |
|  | Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej, pakowane pojedynczo w blister, opakowanie a'100sztuk, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze kodowane fabrycznie kolorystycznie zgodnie z kolorami nasadek. Rozmiar 0,7 mm |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 2000 |  |  |
|  | Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej, pakowane pojedynczo w blister, opakowanie a'100sztuk, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze kodowane fabrycznie kolorystycznie zgodnie z kolorami nasadek. Rozmiar 0,8 mm |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 2500 |  |  |
|  | Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej, pakowane pojedynczo w blister, opakowanie a'100sztuk, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze kodowane fabrycznie kolorystycznie zgodnie z kolorami nasadek. Rozmiar 0,9 mm |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 3000 |  |  |
|  | Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej, pakowane pojedynczo w blister, opakowanie a'100sztuk, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze kodowane fabrycznie kolorystycznie zgodnie z kolorami nasadek. Rozmiar 1,1 mm |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 2500 |  |  |
|  | Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej, pakowane pojedynczo w blister, opakowanie a'100sztuk, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze kodowane fabrycznie kolorystycznie zgodnie z kolorami nasadek. Rozmiar 1,2 mm |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 2000 |  |  |
|  | Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej, pakowane pojedynczo w blister, opakowanie a'100sztuk, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze kodowane fabrycznie kolorystycznie zgodnie z kolorami nasadek. Rozmiar 1,6 mm |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 100 |  |  |
|  | Igła Luer 1,8 (op. 100 szt.) |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 100 |  |  |
|  | Igła Luer 2,1 (op. 100 szt.) |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 100 |  |  |
|  | Igła podpajęczynówkowa typu typu quincke 22g/90 |  | sztuka | 200 |  |  |
|  | Igła podpajęczynówkowa typu typu quincke 24g/90 |  | sztuka | 200 |  |  |
|  | Igła podpajęczynówkowa typu pencil point 22g/90 |  | sztuka | 200 |  |  |
|  | Igła podpajęczynówkowa typu pencil point 24g/90 |  | sztuka | 200 |  |  |
|  | Igła do wkłuć lędźwiowych 07x40 22G |  | sztuka | 300 |  |  |
|  | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 20cm x 30cm, powierzchnia przylepna 20cm x 26cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 15 cm x 28 cm, powierzchnia przylepna 15 cm x 21 cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 56 cm x 84 cm, powierzchnia przylepna 56 cm x 84 cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 40cm x 42cm, powierzchnia przylepna 36cm x 40cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 45cm x 55cm, powierzchnia przylepna 45cm x 49cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 28cm x 45cm, powierzchnia przylepna 22cm x 45cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 28cm x 30cm, powierzchnia przylepna 22 cm x 30cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 14cm x 25cm, powierzchnia przylepna 14cm x 21cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 55cm x 55cm, powierzchnia przylepna 51cm x 55cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 30cm x 40cm, powierzchnia przylepna 30cm x 36cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu). 0,6 fioletowy |  | sztuka | 4000 |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu). 0,7 żółty |  | sztuka | 4000 |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu). 0,9 niebieski |  | sztuka | 4000 |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu). 1,1 różowy |  | sztuka | 4000 |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu). 1,3 zielony |  | sztuka | 400 |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu). 1,5 |  | sztuka | 4000 |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu). 2,1 |  | sztuka | 4000 |  |  |
|  | Kaniula do żył obwodowych bez skrzydełek, 4 paski kontrastujące w RTG. 0,7 żółta |  | sztuka | 100 |  |  |
|  | Kaniula do żył obwodowych bez skrzydełek, 4 paski kontrastujące w RTG. 0,9 niebieska |  | sztuka | 100 |  |  |
|  | Kaniula do żył obwodowych bez skrzydełek, 4 paski kontrastujące w RTG. 1,1 różowa |  | sztuka | 100 |  |  |
|  | Kaniula do żył obwodowych bez skrzydełek, 4 paski kontrastujące w RTG. 1,3 zielona |  | sztuka | 100 |  |  |
|  | Kaniula do żył obwodowych bez skrzydełek, 4 paski kontrastujące w RTG. 1,7 szara |  | sztuka | 100 |  |  |
|  | Kaniula do żył obwodowych bez skrzydełek, 4 paski kontrastujące w RTG. 2,2 pomarańczowa |  | sztuka | 100 |  |  |
|  | Kompres ciepło – zimno 12 cm x 29 cm |  | sztuka | 10 |  |  |
|  | Kompres gazowy jałowy 5cm x 5cm, z podwiniętymi brzegami typu ES, liczba nitek 17, liczba warstw 8 pakowany w opakowanie papier - folia. Liczba sztuk w opakowaniu - 3. Klasa II, reguła 7, |  | opakowanie (op.=3 sztuki) | 1000 |  |  |
|  | Kompres gazowy jałowy 7,5cm x 7,5cm, z podwiniętymi brzegami typu ES, liczba nitek 17, liczba warstw 8 pakowany w opakowanie papier - folia. Liczba sztuk w opakowaniu - 3. Klasa II, reguła 7 |  | opakowanie (op.=3 sztuki) | 1000 |  |  |
|  | Kompres gazowy jałowy 10cm x 10cm, z podwiniętymi brzegami typu ES, liczba nitek 17, liczba warstw 8 pakowany w opakowanie papier - folia. Liczba sztuk w opakowaniu - 3. Klasa II, reguła 7 |  | opakowanie (op.=3 sztuki) | 1000 |  |  |
|  | Kompres jałowy, włókninowy, 4 warstwowy, o gramaturze 40g/m2, rozmiar 10cm x 10cm, posiada wycięcie Y pozwalające na zabezpieczenie ujścia różnego rodzaju drenów medycznych, liczba sztuk w opakowaniu - 5. |  | opakowanie (op.=5 sztuk) | 1000 |  |  |
|  | Kompres gazowy niejałowy 5cm x 5cm, z podwiniętymi brzegami typu ES, liczba nitek 13, liczba warstw 8, pakowany w opakowanie papierowe. Liczba sztuk w opakowaniu 100 Klasa II, reguła 7 |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 600 |  |  |
|  | Kompres gazowy niejałowy 7,5cm x 7,5cm, z podwiniętymi brzegami typu ES, liczba nitek 13, liczba warstw 8, pakowany w opakowanie papierowe. Liczba sztuk w opakowaniu 100 Klasa II, reguła 7 |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 600 |  |  |
|  | Kompres gazowy niejałowy 10cm x 10cm, z podwiniętymi brzegami typu ES, liczba nitek 13,liczba warstw 8, pakowany w opakowanie papierowe. Liczba sztuk w opakowaniu 100 Klasa II, reguła 7 |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 600 |  |  |
|  | Kompres niejałowy, włókninowy, 4-warstwowy, o gramaturze 30g/m2, rozmiar 5x5. Liczba sztuk w opakowaniu 100 szt. |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 600 |  |  |
|  | Kompres niejałowy, włókninowy, 4-warstwowy, o gramaturze 30g/m2, rozmiar 7,5x7,5. Liczba sztuk w opakowaniu 100 szt. |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 600 |  |  |
|  | Kompres niejałowy, włókninowy, 4-warstwowy, o gramaturze 30g/m2, rozmiar 10x10. Liczba sztuk w opakowaniu 100 szt. |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 600 |  |  |
|  | Kranik trójdrożny niebieski z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty z przedłużaczem 7cm, dren wykonany z PU, bez zawartości DEHP. Opakowanie folia/papier |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Kranik trójdrożny niebieski z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, przestrzeń martwa 0,2ml, bez zawartości DEHP. Opakowanie typu tyvec |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Mankiet ciśnieniowy uniwersalny pasujący na worki 500ml i 1000ml. Osłona wykonana z nylonu, część przezroczysta umożliwiająca śledzenie ilości płynu z tworzywa. Wkład z lateksu. |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Maseczka do nebulizacji z drenem dla dzieci S |  | sztuka | 5 |  |  |
|  | Maseczka tlenowa dla dorosłych XL |  | sztuka | 5 |  |  |
|  | Maseczka tlenowa dla dzieci, rozmiar M |  | sztuka | 5 |  |  |
|  | Maska chirurgiczna na troki - wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98%, zgodna z normą 14683 typ II, wiązana na troki, zielona, opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, pakowana po 50 szt. |  | opakowanie (op.=50 sztuk) | 100 |  |  |
|  | Nożyczki zaciskowe |  | sztuka | 100 |  |  |
|  | Opaska podtrzymująca dziana, z wiskozą, delikatna, miękka, przepuszczająca powietrze, biała, hypoalergiczna, niejałowa. Rozmiar 5cm x 4m |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Opaska podtrzymująca dziana, z wiskozą, delikatna, miękka, przepuszczająca powietrze, biała, hypoalergiczna, niejałowa. Rozmiar 10cm x 4m |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Opaska podtrzymująca dziana, z wiskozą, delikatna, miękka, przepuszczająca powietrze, biała, hypoalergiczna, niejałowa. Rozmiar 15cm x 4m |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Opaska podtrzymująca elastyczna tkana, z dużą zawartością bawełny, delikatna, lekka, dobrze dopasowująca się do kształtów ciała, wyposażana w zapinkę do mocowania. Rozmiar 10cm x 5m |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Opaska podtrzymująca elastyczna tkana, z dużą zawartością bawełny, delikatna, lekka, dobrze dopasowująca się do kształtów ciała, wyposażana w zapinkę do mocowania. Rozmiar 15cm x 5m |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Opaska uciskowa (staza wielorazowa) |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Opaska wykonana z gazy bawełnianej pokrytej obustronnie gipsem naturalnym, nawinięta na plastikowy trzpień. Długość 3m, szerokość: 10cm. Czas wiązania 3 min |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Opaska wykonana z gazy bawełnianej pokrytej obustronnie gipsem naturalnym, nawinięta na plastikowy trzpień. Długość 3m, szerokość: 12cm. Czas wiązania 3 min |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Opaska wykonana z gazy bawełnianej pokrytej obustronnie gipsem naturalnym, nawinięta na plastikowy trzpień. Długość 3m, szerokość: 15cm. Czas wiązania 3 min |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Opaska gipsowa syntetyczna zawierająca poliester w postaci siatki pokrytej żywicą poliuretanową, kompozycja składników pod wpływem wody tworzy twardą strukturę. Rozmiar 7,5cm x 3,6m |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Opaska gipsowa syntetyczna zawierająca poliester w postaci siatki pokrytej żywicą poliuretanową, kompozycja składników pod wpływem wody tworzy twardą strukturę. Rozmiar 10 cm x 3,6 m |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Opaska gipsowa syntetyczna zawierająca poliester w postaci siatki pokrytej żywicą poliuretanową, kompozycja składników pod wpływem wody tworzy twardą strukturę. Rozmiar 12,5cm x 3,6m |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu natłuszczającym ,zawierający 0,5% chlorheksydynę o działaniu bakteriobójczym. Opakowanie jednostkowe foliowo aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami papieru, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i pozwalają na prostą aplikację rozmiar 5cm x 5cm, pakowany po 50 szt. |  | opakowanie (op.=50 sztuk) | 5 |  |  |
|  | Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu natłuszczającym ,zawierający 0,5% chlorheksydynę o działaniu bakteriobójczym. Opakowanie jednostkowe foliowo aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami papieru, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i pozwalają na prostą aplikację; rozmiar 10cm x 10cm pakowany po 10 szt. |  | opakowanie (op.=10 sztuk) | 5 |  |  |
|  | Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym, bez zawartości substancji bakteriobójczej. Opakowanie jednostkowe papierowo aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami folii, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i ułatwiają aplikację, rozmiar 5cm x 5cm , pakowany po 10 szt. |  | opakowanie (op.=10 sztuk) | 5 |  |  |
|  | Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym, bez zawartości substancji bakteriobójczej. Opakowanie jednostkowe papierowo aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami folii, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i ułatwiają aplikację, rozmiar 10cm x 10cm , pakowany po 10 szt. |  | opakowanie (op.=10 sztuk) | 5 |  |  |
|  | Opatrunek siatkowy wykonany z włókien syntetycznych pokrytych powłoką z miodu i olejku Manuka, służy do ochrony rany, utrzymuje wilgotne środowisko w ranie powodując jej szybsze gojenie, jałowy, rozmiar, 10cm x 10cm |  | opakowanie (op.=10 sztuk) | 5 |  |  |
|  | Opatrunek siatkowy wykonany z dzianiny wiskozowej pokrytej maścią zawierającą 10% jodynę powidonową, szerokie spektrum działania bakteriobójczego, jałowy, nieprzylepny, rozmiar 5cm x 5cm |  | opakowanie (op.=25 sztuk) | 5 |  |  |
|  | Opatrunek hydrokoloidowy w postaci płytki zbudowanej z warstwy zewnętrznej ochronnej i wewnętrznej kontaktowej z raną, utrzymuje wilgotne środowiska w ranie, jałowy 10cm x 10cm |  | sztuka | 10 |  |  |
|  | Opatrunek z pianki poliuretanowej, wysoce absorpcyjny, miękki, rozmiar 10cm x 10cm |  | sztuka | 20 |  |  |
|  | Ochraniacze włókninowe na obuwie op. 100szt |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 10 |  |  |
|  | Ochraniacze włókninowe na obuwie z warstwą antypoślizgową op. 100szt |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 5 |  |  |
|  | Ostrza skalpel nr 10 - 24 (op. 100 szt.) |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 70 |  |  |
|  | Paski do zamykania ran 3x75 mm, pakowane po 5 szt. |  | blister | 50 |  |  |
|  | Paski do zamykania ran 6x75 mm, pakowane po 3 szt. |  | blister | 50 |  |  |
|  | Podkład celulozowy w rolce biały 50 cm* 50 cm |  | rolka | 100 |  |  |
|  | Podkład chłonny 5 warstwowy (laminat+wata celulozowa+pulpa celulozowa+wata celulozowa+włóknina PP) w części spodniej nieprzemakalny - podfoliowany, kolor niebieski 40cm x 60cm, Op. 25szt. |  | opakowanie (op.=25 sztuk) | 100 |  |  |
|  | Podkład chłonny 5 warstwowy (laminat+wata celulozowa+pulpa celulozowa+wata celulozowa+włóknina PP) w części spodniej nieprzemakalny - podfoliowany, kolor niebieski, chłonność 540 ml 60cm x 60cm, Op. 25szt. |  | opakowanie (op.=25 sztuk) | 100 |  |  |
|  | Podkład chłonny 5 warstwowy (laminat+wata celulozowa+pulpa celulozowa+wata celulozowa+włóknina PP) w części spodniej nieprzemakalny - podfoliowany, kolor niebieski 90cm x 60cm, Op. 25szt. |  | opakowanie (op.=25 sztuk) | 100 |  |  |
|  | Podkład podgipsowy w kształcie opaski wykonany z poliestru. Rozmiar 6cm x 3m |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Podkład podgipsowy w kształcie opaski wykonany z poliestru. Rozmiar 8cm x 3m |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Podkład podgipsowy w kształcie opaski wykonany z poliestru. Rozmiar 10cm x 3m |  | sztuka | 400 |  |  |
|  | Pojemnik na mocz niesterylny 100 ml |  | sztuka | 300 |  |  |
|  | Pojemnik na mocz sterylny 100 ml |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Pojemnik na wycinki histopatologiczne 35 ml |  | sztuka | 100 |  |  |
|  | Pojemnik na zużyte igły 1L |  | sztuka | 100 |  |  |
|  | Pojemnik na zużyte igły 3,5L |  | sztuka | 300 |  |  |
|  | Pojemnik na zużyte igły 5L |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Preparat alkoholowo-wodny tiksotropowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oparty na bazie etanolu w stęż. 70 %. Preparat dopuszczony do stosowania przez kobiety w ciąży oraz dzieci powyżej 3 roku życia. Wykazuje potwierdzone badaniami działanie bakteriobójcze (w tym MRSA), prątkobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze w czasie 30 sek. Bez barwników, konserwantów oraz substancji zapachowych. Zawiera bisabolol. Opakowanie - worek 700ml wyposażony w zastawkę zapobiegającą zasysaniu powietrza pasujący do dozowników łokciowych Sterisol |  | sztuka | 300 |  |  |
|  | Preparat - mydło, nie zawiera substancji konserwujących, baktriostatycznych i barwników. Bezpieczne dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii. Opakowanie - worek 700ml wyposażony w zastawkę zapobiegającą zasysaniu powietrza pasujący do dozowników łokciowych Sterisol |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Preparat - oparty na bazie alkoholu etylowego płyn do dezynfekcji rąk i skóry przed zabiegami oraz do dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Szerokie spektrum biobójcze wobec bakterii, prątków, grzybów i wirusów Op. 250ml z atomizerem |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Preparat - płyn do mycia i dezynfekcji rąk 500ml |  | sztuka | 100 |  |  |
|  | Preparat - płyn do mycia i dezynfekcji rąk 5l |  | sztuka | 100 |  |  |
|  | Preparat - płyn do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, endoskopów 5 l |  | sztuka | 100 |  |  |
|  | Preparat preparatalkoholowo-wodny tiksotropowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oparty na bazie etanolu w stęż. 70 %. Preparat dopuszczony do stosowania przez kobiety w ciąży oraz dzieci powyżej 3 roku życia. Wykazuje potwierdzone badaniami działanie bakteriobójcze (w tym MRSA), prątkobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze w czasie 30 sek. Bez barwników, konserwantów oraz substancji zapachowych. Zawiera bisabolol. Pojemność 500 ml |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Preparat w formie koncentratu do dezynfekcji i mycia powierzchni i wyposażenia, spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, aktywny również wobec Legionella pneumophila, MRSA i VRE, pojemność 1 L |  | sztuka | 20 |  |  |
|  | Przedłużacz do pomp infuzyjnych |  | sztuka | 20 |  |  |
|  | Przedłużacz do przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych, 150cm |  | sztuka | 1000 |  |  |
|  | Przedłużacz do przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych, 90cm |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Przedłużacz do przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych, 50cm |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Przylepiec uniwersalny z tkaniny bawełnianej, z ząbkowanym brzegiem, na szpulce, biały, pokryty klejem akrylowym. Rozmiar 1,25cm x 5m |  | sztuka | 3000 |  |  |
|  | Przylepiec uniwersalny z tkaniny bawełnianej, z ząbkowanym brzegiem, na szpulce, biały, pokryty klejem akrylowym. Rozmiar 2,5cm x 5m |  | sztuka | 3000 |  |  |
|  | Przylepiec uniwersalny z tkaniny bawełnianej, z ząbkowanym brzegiem, na szpulce, biały, pokryty klejem akrylowym. Rozmiar 5cm x 5m |  | sztuka | 2000 |  |  |
|  | Przylepiec uniwersalny z folii polietylenowej z mikroperforacjami na całej długości i szerokości ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, na rolce, z klejem akrylowym Rozmiar 2,5cm x 5m |  | sztuka | 3000 |  |  |
|  | Przylepiec z włókniny z perforacja umożliwiającą podział długości i szerokości. Rozmiar 2,5cm x 9,14m |  | sztuka | 2000 |  |  |
|  | Przyrząd do aspiracji płynów z butelki typu Mini-Spike® filtr powietrzny 0,45 μm zatrzymujący bakterie﻿ |  | sztuka | 20 |  |  |
|  | Przyrząd do pobierania leków z butelek |  | sztuka | 20 |  |  |
|  | Przyrząd do przetaczania krwi wykonany z PCV, komora kroplowa o długości min 10cm, filtr 200µm, regulator przepływu z miejscem do podwieszenia drenu, dren o długości 150cm z przeźroczystym łącznikiem luer-lock na jego końcu. Opakowanie folia-papier |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, komora kroplowa o długości min 6cm z dodatkowymi skrzydełkami, filtr 15µm, regulator przepływu, dren o długości 150cm z przeźroczystym łącznikiem luer-lock na jego końcu. Opakowanie folia-papier |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - zestaw z regulatorem przepływu. Posiada precyzyjny regulator niezależny od drenu, umożliwiający dokładne ustawienie pożądanego przepływu w zakresie 0-250ml/godz. z możliwością całkowitego zamknięcia luz otwarcia przepływu, z podwójną skalą dla roztworów o lepkości 10% oraz 40%. Umożliwia przetaczanie płynów oraz żywienia. Ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami. Elastyczna komora kroplowa, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml lub mikroskraplacz 60 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Posiada filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm oraz odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką. Miękki elastyczny dren zestawu o długości 150cm wyposażony w pełni bezpieczny zacisk rolkowy oraz łącznik do dodatkowych iniekcji typu Y. Zakończenie drenu luer-lock. Zestaw sterylny, wolny od ftalanów. |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Regulator przepływu. Wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie. Precyzyjny regulator z podwójną skalą dla roztworów o lepkości 10% oraz 40% (niezależny od drenu) umożliwia dokładne ustawienie pożądanego przepływu w zakresie 0-250ml/godz. z możliwością całkowitego zamknięcia luz otwarcia przepływu. Przeznaczony do przetaczania płynów oraz żywienia. Możliwość podłączenia do standardowego przyrządu do przetoczeń. Zestaw posiada precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy oraz łącznik do dodatkowych iniekcji typu Y. Zakończenie drenu typu luer-lock. Zestaw sterylny pozbawiony ftalanów. |  | sztuka | 7000 |  |  |
|  | Przyrząd do wlewów dożylnych typu motylek, długość drenu 30cm, długość igły 19mm Opakowanie papier/folia Rozmiar 0,6 mm 1 sztuka |  | sztuka | 10 |  |  |
|  | Przyrząd do wlewów dożylnych typu motylek, długość drenu 30cm, długość igły 19mm Opakowanie papier/folia Rozmiar 0,8 mm 1 sztuka |  | sztuka | 20 |  |  |
|  | Rękawice diagnostyczne bezlateksowe nitrylowe niesterylne, powierzchnia rękawic z widoczną teksturą na opuszkach palców, o obniżonej grubości, grubość na mankiecie 0,06 (±0,01)mm, dłoni 0,07 (±0,01)mm, palcach 0,08 (±0,01)mm. Zgodne z wymaganiami normy EN 455 - poziom AQL≤ 1,5. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą PN-EN 374 w tym z pkt. 5.3.2 "na co najmniej 3 substancje z załącznika A normy 374-1 na min. 2 poziomie odporności" (potwierdzone raportem z badania jednostki niezależnej). Podwójne oznaczenie CE jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Czas przenikania wirusów dla potwierdzenia barierowości (potwierdzone raportem z badania jednostki niezależnej) zgodnie z normą ASTMF 1671. Oznakowanie fabryczne na opakowaniu podstawowym potwierdzające możliwość kontaktu rękawic z żywnością (potwierdzone raportem z badania). Opakowanie kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Rozmiar XS, S, M, L - opakowanie jednostkowe: 250sztuk, Rozmiar XL - opakowanie a'240szt. Zapakowane w opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet, bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic. Oferent jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienie i zamontowania kompatybilnych uchwytów naściennych pojedynczych i potrójnych. |  | opakowanie (op.=250 sztuk) | 150 |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe - bezlateksowe, bezpudrowe rękawice chirurgiczne, dopasowane do anatomii rąk, wymodelowane palce, biskwitowe wykończenie oraz rolowany mankiet, kolor kremowy, jednorazowo chlorowane, AQL 1.0, EN455 Części 1, 2 i 3 - zgodność z Dyrektywą Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych (CE Klasa IIa), ASTM D3577, Zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG dotyczącą środków ochrony osobistej (Projekt kategorii i rodzaj zgodne z normą EN420, EN374-2, EN374-3oraz EN388) grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16 ± 0,02, na mankiecie 0,12 ± 0,02 |  | para | 1000 |  |  |
|  | Rękawice przeznaczone do procedur wymagających zwiększonej precyzji, wykonane z kauczuku lateksu naturalnego, kolor brązowy, obniżone grubości rękawicy: palec: 0,17mm,dłoń 0,16mm, mankiet 0,14mm, niski poziom białek lateksowych: poniżej 30μg/dm2 , rękawice polimerowane obustronnie, AQL: 1,0, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni rękawicy, kształt rękawicy dopasowany do anatomii rąk, place lekko zagięte, prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, Produkt zgodny z wymaganiami ASTM D3577, EN 455 części 1,2 & 3, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, zgodne z normą EN 420, EN 388 |  | para | 100 |  |  |
|  | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe czarne, op. 100szt. |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 100 |  |  |
|  | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe różowe, op. 100szt. |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 100 |  |  |
|  | Rękawy papierowo-foliowe rolka 200m/150 mm |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Rękawy papierowo-foliowe rolka 200m/200 mm |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, skalowana co 1cm, podwójny znaczni głębokości nad mankietem, balonik kontrolny w kontrastującym kolorze. Opakowanie papier/folia rozm. 3-10 |  | sztuka | 150 |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem rozmiary 0,6 – 10,0 |  | sztuka | 5 |  |  |
|  | Szczoteczka do badania cytologicznego prosta. |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1 |  |  |
|  | Szczoteczka chirurgiczna do mycia rąk, sucha |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa, laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, rozmiar: 50cm x 60cm |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa, laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, rozmiar: 75cm x 90cm |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa, z otworem przylepnym o śr 6cm laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, rozmiar: 45cm x 45cm |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa, z otworem przylepnym o śr 7cm laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, rozmiar: 75cm x 90cm |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa, laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, rozmiar: 100cm x 150cm |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa z przylepcem, laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej rozmiar 45cm x 45cm |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa z przylepcem, laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej rozmiar 50cm x 50cm |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa z przylepcem, laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej rozmiar 50cm x 70cm |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa z przylepcem, laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej rozmiar 150cm x 180cm, |  | sztuka | 500 |  |  |
|  | Serweta na stół instrumentalny, wzmocniona, sterylna rozmiar 100cm x 150cm |  | sztuka | 100 |  |  |
|  | Strzykawka do insuliny ( op. 100 szt.) |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 100 |  |  |
|  | Strzykawka do pomp infuzyjnych |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Strzykawka dwuczęściowa 2 ml ( op. 100 szt.) |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 50 |  |  |
|  | Strzykawka dwuczęściowa 5 ml ( op. 100 szt.) |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 50 |  |  |
|  | Strzykawka dwuczęściowa 10 ml ( op. 100 szt.) |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 500 |  |  |
|  | Strzykawka dwuczęściowa 20 ml ( op. 80szt) |  | opakowanie (op.=80 sztuk) | 500 |  |  |
|  | Strzykawka trzyczęściowa 100 ml Janeta |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Strzykawka trzyczęściowa 50 ml cewnikowa |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Strzykawki trzyczęściowe 2ml (op. 100 szt.) kontrastujący tłok z gumową nasadką, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku znajdującym się na szczycie tłoka, kryza ograniczająca zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem tłoka, rozszerzona skala o min 10%, skala skalowana co 0,1 ml |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 7000 |  |  |
|  | Strzykawki trzyczęściowe 5ml (op. 100 szt.) kontrastujący tłok z gumową nasadką, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku znajdującym się na szczycie tłoka, kryza ograniczająca zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem tłoka, rozszerzona skala o min 10%, skala skalowana co 0,2 ml |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 5000 |  |  |
|  | Strzykawki trzyczęściowe 10ml (op. 100 szt.) kontrastujący tłok z gumową nasadką, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku znajdującym się na szczycie tłoka, kryza ograniczająca zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem tłoka, rozszerzona skala o min 10%, skala skalowana co 0,2 ml |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1000 |  |  |
|  | Strzykawki trzyczęściowe 20ml (op. 100 szt.) kontrastujący tłok z gumową nasadką, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku znajdującym się na szczycie tłoka, kryza ograniczająca zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem tłoka, rozszerzona skala o min 10%, skala skalowana co 0,5 ml |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1000 |  |  |
|  | Taśma chirurgiczna, opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym. Taśma posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego z metryczną podziałką umożliwiającą precyzyjne dzielenie za pomocą nożyczek. Opakowanie: kartonik-dyspenser. Po oderwaniu wieczka możliwe jest wysuwanie taśmy bez jej wyjmowania z kartonika. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. Rozmiar 10cm x 10m |  | sztuka | 20 |  |  |
|  | Taśma chirurgiczna, opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym. Taśma posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego z metryczną podziałką umożliwiającą precyzyjne dzielenie za pomocą nożyczek. Opakowanie: kartonik-dyspenser. Po oderwaniu wieczka możliwe jest wysuwanie taśmy bez jej wyjmowania z kartonika. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. Rozmiar 15cm x 10m |  | sztuka | 20 |  |  |
|  | Tampony wato-gazowe 9cm x 9cm |  | sztuka | 5000 |  |  |
|  | Torebki samozaklejające do sterylizacji 130x270mm (op. 200szt) |  | opakowanie (op.=200 sztuk) | 2 |  |  |
|  | Torebki samozaklejające do sterylizacji 200x350mm (op. 200szt) |  | opakowanie (op.=200 sztuk) | 2 |  |  |
|  | Ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2. Składa się z bluzy z krótkim rękawem, trzema kieszeniami, wycięciem "V" pod szyją i spodni wiązanych w pasie trokami. Kolory: niebieski, zielony, fioletowy, Rozmiary S, M, L, XL, XXL |  | komplet | 1000 |  |  |
|  | Wata bawełniano-wiskozowa, kolor biały, niejałowa. Waga 500 g |  | opakowanie (op.=500g) | 2000 |  |  |
|  | Wata celulozowa ułożona warstwowo zrolowana w zwój, kolor biały 150g |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Wata celulozowa w płatach, miękka, przyjemna w dotyku, delikatna dla skóry, kolor biały 5 kg |  | opakowanie (op.=5kg) | 50 |  |  |
|  | Woreczki strunowe, 10cm x 15cm, op. 100 szt. |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 50 |  |  |
|  | Woreczki strunowe, 4cm x 6cm, op. 100 szt. |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 50 |  |  |
|  | Worek do zbiórki moczu wykonany ze wzmacnianego PCV, bez zawartości lateksu. Sterylny, z zaworem spustowym do szybkiego opróżniania typu twist, łączenie drenu z uniwersalnym łącznikiem schodkowym. 500ml |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Wosk kostny - mieszanina wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 % |  | sztuka | 20 |  |  |
|  | Wymazówka, jałowa, jednorazowego użytku, w probówce plastikowej; długość minimalna patyczka 170 mm, bez podłoża transportowego |  | sztuka | 5000 |  |  |
|  | Zatyczka uszczelniająca do strzykawek pasująca na końcówek Luer i Luer-Lock. Opakowanie a’100szt. |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 500 |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń III-kanałowy wyposażony w cewnik trójświatłowy ( skala co 1 centymetr, skala numeryczna od 5-20 cm) wykonany z poliuretanu widocznego w promieniach RTG. Prowadnicę wykonaną ze stali nierdzewnej w kształcie litery J z poręcznym urządzeniem do popychania. Końcówka cewnika koloru granatowego o atraumatycznym zakończeniu. Na końcu cewnika otwór centralny z 3 naprzemianległymi otworami bocznymi. Rozmiar cewnika oznaczony na przezroczystym cewniku. Igła wprowadzająca o rozm. 18 G dł 70 mm wykonana ze stali nierdzewnej Na łączniku igły strzałka informująca o prawidłowym ułożeniu igły. Zestaw posiada skalpel- typ ostrza prosty (stal nierdzewna), 3 częściową strzykawkę o poj.5ml z końcówką Luer, 3 korki Luer -Lock. Rozszerzacz o dł.120 mm rozm 8Fr – polipropylen. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Sterylizowane EO. Nie zawiera latexu. Typ opakowania – blister. |  | sztuka | 20 |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń II-kanałowy wyposażony w cewnik dwuświatłowy ( skala co 1 centymetr, skala numeryczna od 5-20 cm) wykonany z poliuretanu widocznego w promieniach RTG. Prowadnicę wykonaną ze stali nierdzewnej w kształcie litery J z poręcznym urządzeniem do popychania. Końcówka cewnika koloru granatowego o atraumatycznym zakończeniu. Na końcu cewnika otwór centralny z 2 otworami bocznymi. Rozmiar cewnika oznaczony na przezroczystym cewniku. Igła wprowadzająca o rozm. 18 G dł 70 mm wykonana ze stali nierdzewnej Na łączniku igły strzałka informująca o prawidłowym ułożeniu igły. Zestaw posiada skalpel- typ ostrza prosty (stal nierdzewna), 3 częściową strzykawkę o poj.5ml z końcówką Luer, 2 korki Luer -Lock. Rozszerzacz o dł.120 mm rozm 8Fr – polipropylen. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Sterylizowane EO. Nie zawiera latexu. Typ opakowania – blister. |  | sztuka | 20 |  |  |
|  | Zestaw do niskocisnieniowego drenażu drobnych ran - plastikowy pojemnik ssący typu płaski mieszek, wykonany z polietylenu o bardzo wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 50 ml. Zestaw gotowy do użycia w komplecie z drenem i trokarem Redona CH 06-08, długości 50 cm i perforacji o długości 15 cm, z czytnikami głębokości, paskiem kontrastującym w RTG oraz stalowym, zagiętym trokarem |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Zestaw do niskocisnieniowego drenażu ran pooperacyjnych - plastikowy pojemnik ssący typu płaski mieszek, wykonany z polietylenu o bardzo wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 250 ml z drenem łączącym o długości 125 cm z uniwersalną docinaną końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH 06-18 z możliwością odłączenia od pojemnika ssącego. Posiada zastawkę antyrefluksyjną oraz zawór bezpieczeństwa typu „save” umożliwiający ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu |  | sztuka | 50 |  |  |
|  | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej z przeznaczeniem do aspiracji wysięków w obrębie jamy opłucnej. Składa się z worka do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, kranika trójdrożnego, drenów łączących, strzykawką 60 ml do aspiracji, igły Veress 15G (100 mm długości), z automatycznie cofającą się końcówką |  | sztuka | 20 |  |  |
|  | Zestaw pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi z płynem konserwującym CPDA-1, składający się z igły 1,6mm, drenu biorczego o dł 110cm i pojemniku z płynem konserwującym. Pojemność 450. |  | sztuka | 100 |  |  |
|  | Zestaw serwet do procedur chirurgicznych w skład którego wchodzą serweta wzmocniona na stolik instrumentalny 100 cm x 150 cm, serweta 75 cm x 90 cm z centralnym otworem o wym. 6 cm x 8 cm, tacka, 10 kompresów gazowych 10 cm x 10 cm, 5 tupferów gazowych |  | sztuka | 100 |  |  |
|  | Zgłębnik dożołądkowy dł. 80 cm |  | sztuka | 200 |  |  |
|  | Żel do USG 500 ml |  | butelka | 500 |  |  |
|  | Błony rentgenowskie niebieskie 18x24 op. 100szt. |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 5 |  |  |
|  | Błony rentgenowskie niebieskie 24x30 op. 100szt. |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 5 |  |  |
|  | Błony rentgenowskie niebieskie 30x40 op. 100szt. |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 5 |  |  |
|  | Utrwalacz 2x20L |  | butelka | 5 |  |  |
|  | Wywoływacz 2x20L |  | butelka | 5 |  |  |
|  | Koperty rtg 18x24 op. 100szt. |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 10 |  |  |
|  | Koperty rtg 25x31 op. 100szt. |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 10 |  |  |
|  | Koperty rtg 30x40 op. 100szt. |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 10 |  |  |
|  | Krople do oczu zawierające fenylefrynę 0,1% |  | sztuka | 20 |  |  |
|  | Zestaw do przetoczeń do pompy objętośćiowej Alaris GP |  | sztuka | 20 |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane, rozm. 6,0 – 9,0 |  | para | 200 |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, rozm. 6,0 – 9,0 |  | para | 200 |  |  |
|  | Rurka intubacyjna bez mankietu |  | sztuka | 20 |  |  |
|  | Worek do dobowej zbiórki moczu 2000ml z zaworem spustowy T |  | sztuka | 3000 |  |  |
|  | Papier do EKG 110 x 40 |  | rolka | 96 |  |  |
|  | Papier do EKG 210 x 25 |  | rolka | 24 |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny jałowy, jednorazowy, o wysokim komforcie użytkowania, pełnobarierowy zgodny z normą 13795 1-3, wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace, gramatura min. 68g/m2; rękaw zakończony elastycznym poliestrowym/dzianinowym mankietem o długości min. 7,5 cm, tylne części fartucha zachodzące na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na rzep; fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego; opakowanie zew. folia-papier wyposażone w 2-4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych; - Wytrzymałość na penetrację wody w obszarze wzmocnień min. 118 cm H2O - Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym min. 42 kPa - Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym min. 42 kPa |  | sztuka | 100 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)