FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / 
FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Plastikowe końcówki do ręcznego homogenizatora TissueRuptor: - jednoczesne przerwanie i homogenizacja twardych tkanek - typowy czas pracy: co najmniej 100 s - przezroczysta obudowa umożliwiająca wizualną obserwację homogenizowanych prób |  |  | sztuka | 25 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Total Recovery Vial z gwintem oraz nakrętką Pre-slit silicone/PTFE septum Waters 600000671CV -Dopasowane do autosamplera Waters Aliance 2695 - Certyfikowane dla chromatografi cieczowej sprzężonej ze spektometria mas (LCMS) - Gwintowane, zamykane nakrętką Preslit PTFE/Silicone Septum - Wymiary: 12x 32 mm - Format Total Recovery - Szkło borokrzemianowe, bezbarwne - Objętość wolumetryczna 1 ml - Maksymalna objętość nastrzyku 950 µl. - Objętość pozostałości 9 µl |  |  | Opakowanie=100 | 7 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Karta pomiarowa USB -6002 AI ( 16- Bit, 50 kS/s) 2 AO ( 5 kS/s/ch) 13 DIO USB Multifunction I/O Device |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Filtry nastrzykawkowe nylonowe średnica 13 mm wielkość porów 0,45 µm, niesterylne |  |  | Sztuka | 3500 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Reagent/sample tray assembly U-002 rotor do analizatora badań biochemicznych Accent - 200 |  |  | Sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Płytki do Real-Time PCR Optyczna 96 –dołkowa płytka do qPCR MicroAmp® Optical 96- Well Reaction Plate #N8010560 |  |  | Opakowanie = 10 szt. płytek | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Tubes 0,2 ml, Flat cap, clear AB0620 |  |  | Opakowanie= 1000 sztuk | 2 |  |  |
| 2 | Tubes 0,2 ml, Flat cap, blue AB0620B |  |  | Opakowanie= 1000 sztuk | 1 |  |  |
| 3 | Tubes 0,2 ml, Flat cap, green AB0620G |  |  | Opakowanie= 1000 sztuk | 1 |  |  |
| 4 | Tubes 0,2 ml, Flat cap, red AB0620R |  |  | Opakowanie= 1000 sztuk | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Eppendorf Tubes® 3810X, 1.5 mL, g-safe® centrifugation stability, Eppendorf Quality™, colorless 0030125150 |  |  | Opakowanie= 1000 sztuk | 2 |  |  |
| 2 | Eppendorf Tubes® 3810X, 1.5 mL, g-safe® centrifugation stability, Eppendorf Quality™, blue 0030125177 |  |  | Opakowanie= 1000 sztuk | 1 |  |  |
| 3 | Eppendorf Tubes® 3810X, 1.5 mL, g-safe® centrifugation stability, Eppendorf Quality™, green 0030125185 |  |  | Opakowanie= 1000 sztuk | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Kolby szklane pasujące do jednostki destylacyjnej Kjeltec 8400 Foss wykonane ze szkła hartowanego o pojemności 750 ml 10000787 |  |  | sztuka | 12 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Sitka do filtrowania komórek typu Falcon 70um Cell Strainer nr 352350 Sitka o średnicy porów 70um z uchwytem, jałowe, niepyrogenne, indywidualnie pakowane sterylizowane promieniami gamma, do przygotowywania zawiesiny pojedynczych komórek do cytometru, pasujące do probówek wirówkowych 50 ml. |  |  | Opakowanie= 50 sztuk | 4 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Laboratoryjna elektroda pH INTELLICAL do mierników serii HQD, elektrolit płynny, bezobsługowa Dane techniczne: Długość kabla:1m Zakres pomiarowy:0-14 pH Rozdzielczość ( do wyboru):0,1/0,01/0,001 Dokładność:+/-0,002 Automatyczna kompensacja temperatury Zakres temperatury:0-50°C Wymiary:12 mm średx200 mm dł. Typ czujnika:szkło Elektoda odniesienia: AG/AgCI9podwójny styk Złącze sondy:wtyk ceramiczny |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)