Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont korytarza oraz łazienek II-go piętra budynku Rektoratu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Zakres prac:

PODŁOGI - Korytarze :

- Rozbiórka istniejących wykładzin dywanowych

- Rozbiórka podłogi z desek

- Usunięcie istniejących warstw izolacyjnych (polepy)

- Wymiana uszkodzonych legarów

- Ułożenie warstw izolacyjnych z wełny mineralnej

- Ułożenie dwóch warstw płyty OSB

- Ułożenie posadzki z panela LVT o parametrach:

- gr min. 3mm

- gr warstwy użytkowej min 1mm

- kolor drewnopodobny

- listwa drewniana wys. 12 cm w kolorze zbliżonym do panela

DRZWI

- Rozbiórka istniejących drzwi wraz z ościeżnicami

- Montarz nowych ościeżnic oraz drzwi o parametrach:

- Pełne okleina drewnopodobna kolor orzech CPL min 0,7

- wypełnienie płytą wiórową,

- dwa zamki z atestem antywłamaniowym,

- klamka stalowa w kolorze mosiądz.

- ościeżnica drewniana z opaską w kolorze drzwi

SUFITY

- Rozbiórka istniejącego sufitu

- Wykonanie nowego sufitu z płyt mineralnych w kolorze białym z częściowo ukrytą krawędzią o wysokim standardzie estetycznym .

- Montaż opraw oświetleniowych zgodnie z przedmiarami

Ściany

- Zmycie istniejących powłok malarskich wraz z zagruntowaniem gruntami głęboko penetrującymi

- Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach

- Malowania farbami lateksowymi w I klasie odporności na szorowanie

- Montaż osprzętu elektrycznego

Łazienki

- Rozbiórka istniejących okładzin ściennych

- Rozbiórka istniejącej stolarki drzwiowej

- Rozbiórka elementów białego montażu

- Wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych o wymiarach ok 30/60

- Wykonanie nowych okładzin podłogowych z płytek ceramicznych

- Remont ścian analogicznie do korytarzy

- Montaż elementów białego montażu analogicznie do zdemontowanych (el. Białego montażu w I klasie o wysokim standardzie użytkowym)

- Montaż stolarki drzwiowej w standardzie analogicznym do korytarzy

- Wymiana osprzętu elektrycznego zgodnie z przedmiarami

- Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z zakresem robót, przedmiarem oraz wymogami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także aby dokonał wizji lokalnej terenu robót przed złożeniem oferty. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia.  W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z: mgr inż. Grzegorz Zamyślewski tel. 89/523 4380.

- Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonywać uwzględniając fakt, że roboty o znacznym natężeniu hałasu, zapyleniu lub uciążliwe muszą być prowadzone po godzinach pracy w dni robocze lub w dni wolne od pracy - w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia, na własny koszt, sprzętu pozostawionego na terenie budowy.

- Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom projektów i przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wskazania oraz inne parametry przedmiotu zamówienia podane przez Zamawiającego są wymaganiami minimalnymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji załączonej do SIWZ.

- W przypadku materiałów lub produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, wskazanie takie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie zastosowanie materiałów lub produktów równoważnych jakościowo i funkcjonalnie (o parametrach równoważnych lub wyższych). W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych przez Wykonawcę jest on zobowiązany jednoznacznie wykazać, że oferowane przez niego równoważne materiały lub produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego.

- W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie także do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

- Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa znajdują się w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SIWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi przez okres co najmniej 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi są określone w Istotnych postanowieniach umowy.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był minimum 3 letnią gwarancją od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi są określone w Istotnych postanowieniach umowy.

…..................., dnia ….................

_________________________________

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Sporządził:

mgr inż. Grzegorz Zamyślewski