Załącznik nr 1

Zam. 316/2017/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Dostawa, wniesienie i montaż wyposażenia biurowego, mebli medycznych i stanowisk roboczych w salach   Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”.

Część 1 Zestaw mebli medycznych – wózki opatrunkowe

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Zestaw mebli medycznych: Wózek opatrunkowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Blok operacyjny |
| 1 | Stolik 3-półkowy, 2 szuflady, z metalowym stelażem. Trzy półki wykonane z mocnego szkła. Szuflada w zamykana na kluczyk. Wyposażony w cztery kółeczka, które umożliwiają łatwe przemieszczenie stolika. Wymiary Stolika: • Wysokość: ok. 80-85cm• Długość: ok. 50-55 cm• Szerokość: 35-40 cm• Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Zestaw mebli medycznych: Wózek opatrunkowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Intensywnej Terapii |
| 2 | Stolik 3-półkowy, 2 szuflady, z metalowym stelażem. Trzy półki wykonane z mocnego szkła. Szuflada w zamykana na kluczyk. Wyposażony w cztery kółeczka, które umożliwiają łatwe przemieszczenie stolika. Wymiary Stolika: • Wysokość: ok. 80-85cm• Długość: ok. 50-55 cm• Szerokość: 35-40 cm• Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Zestaw mebli medycznych: Wózek pod aparaturę medyczną Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego |
| 3 | Wymiary wózka: -dł.600 mm (+/- 10) -szerokość 600 mm (+/-10) Wysokość od podłoża do blatu 1200 mm (+/-10) -Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, umożliwiający dowolną regulację umieszczenia szuflad i półek oraz instalację wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów -Blat stalowy, lakierowany proszkowo, z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się, -Trzy szuflady 500x450 mm -2x uchwyt -1x listwa zasilająca -uchwyt VESA na sprężynie gazowej lub równoważny -przegubowy wysięgnik WKP lub równoważny -3x szyna instrumentalna -Półka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo, -Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy min. 100 mm, w tym dwa z blokadą, -Wymiar górnej półki min.500x450mm -Wymiar minimalny blatu: 500×500 mm Rok produkcji 2017+/-1 Fabrycznie nowy Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Wózek opatrunkowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala Porodowa |
| 4 | Stolik 3-półkowy, 2 szuflady, z metalowym stelażem. Trzy półki wykonane z mocnego szkła. Szuflada w zamykana na kluczyk. Wyposażony w cztery kółeczka, które umożliwiają łatwe przemieszczenie stolika. Wymiary Stolika: -Wysokość: ok. 80-85cm - Długość: ok. 50-55 cm- Szerokość: 35-40 cm Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Wózek opatrunkowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: SSWW Pielęgniarska |
| 5 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali, aluminium oraz tworzywa sztucznego wysokiej jakości. Trzypoziomowy, w tym 1 szuflada. Blat wykonany z tworzywa ABS łatwy w dezynfekcji i odporny na uszkodzenia mechaniczne. Pod blatem szuflada o wysokości co najmniej15 cm. Szuflada ma być wyjmowana i przenoszona wraz z zawartością. Blat i pozostałe półki zabezpieczone są przed zsuwaniem się przedmiotów (np. metalowy reling otaczający z trzech stron półkę zapobiegający zsuwaniu się przedmiotów). Jedna z półek głęboka na co najmniej 5 cm. Na ramie wózka zamontowany jest kosz na odpady oraz pojemnik do przechowywania małych przedmiotów w zasięgu ręki. Podstawa mobilna wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Wózek pod aparaturę medyczną Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala symulacji z zakresu ALS |
| 6 | Wymiary wózka: -dł.600 mm (+/- 10) -szerokość 600 mm (+/-10) Wysokość od podłoża do blatu 1200 mm (+/-10) -Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, umożliwiający dowolnąregulację umieszczenia szuflad i półek oraz instalację wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów -Blat stalowy, lakierowany proszkowo, z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się, -Trzy szuflady 500x450 mm -2x uchwyt -1x listwa zasilająca -uchwyt VESA na sprężynie gazowej lub równoważny -przegubowy wysięgnik WKP lub równoważny -3x szyna instrumentalna -Półka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo, -Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy min. 100 mm, w tym dwa z blokadą, -Wymiar górnej półki min.500x450mm -Wymiar minimalny blatu: 500×500 mm Rok produkcji 2017+/-1 Fabrycznie nowy Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Wózek pod aparaturę medyczną Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala symulacji z zakresu BLS |
| 7 | Wymiary wózka: -dł.600 mm (+/- 10) -szerokość 600 mm (+/-10) Wysokość od podłoża do blatu 1200 mm (+/-10) -Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, umożliwiający dowolną regulację umieszczenia szuflad i półek oraz instalację wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów -Blat stalowy, lakierowany proszkowo, z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się, -Trzy szuflady 500x450 mm -2x uchwyt -1x listwa zasilająca -uchwyt VESA na sprężynie gazowej lub równoważny -przegubowy wysięgnik WKP lub równoważny -3x szyna instrumentalna -Półka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo, -Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy min. 100 mm, w tym dwa z blokadą, -Wymiar górnej półki min.500x450mm -Wymiar minimalny blatu: 500×500 mm Rok produkcji 2017+/-1 Fabrycznie nowy Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Wózek opatrunkowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Pracownia nauki umiejętności technicznych |
| 8 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali, aluminium oraz tworzywa sztucznego wysokiej jakości. Trzypoziomowy, w tym 1 szuflada. Blat wykonany z tworzywa ABS łatwy w dezynfekcji i odporny na uszkodzenia mechaniczne. Pod blatem szuflada o wysokości co najmniej15 cm. Szuflada ma być wyjmowana i przenoszona wraz z zawartością. Blat i pozostałe półki zabezpieczone są przed zsuwaniem się przedmiotów (np. metalowy reling otaczający z trzech stron półkę zapobiegający zsuwaniu się przedmiotów). Jedna z półek głęboka na co najmniej 5 cm. Na ramie wózka zamontowany jest kosz na odpady oraz pojemnik do przechowywania małych przedmiotów w zasięgu ręki. Podstawa mobilna wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Wózek medyczny Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi |
| 9 | Wózek medyczny wielofunkcyjny trzy- półkowy, parametry techniczne: Blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego tworzywa PP. Aluminiowa rama wózka. Specyfikacja: szerokość z uchwytami min. 900 mm, max. 1000 mm, szerokość min. 760 mm, głębokość min. 490 mm, wysokość min. 1040 mm, wysokość bez kół min. 940 mm. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Wózek opatrunkowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich |
| 10 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali, aluminium oraz tworzywa sztucznego wysokiej jakości. Trzypoziomowy, w tym 1 szuflada. Blat wykonany z tworzywa ABS łatwy w dezynfekcji i odporny na uszkodzenia mechaniczne. Pod blatem szuflada o wysokości co najmniej15 cm. Szuflada ma być wyjmowana i przenoszona wraz z zawartością. Blat i pozostałe półki zabezpieczone są przed zsuwaniem się przedmiotów (np. metalowy reling otaczający z trzech stron półkę zapobiegający zsuwaniu się przedmiotów). Jedna z półek głęboka na co najmniej 5 cm. Na ramie wózka zamontowany jest kosz na odpady oraz pojemnik do przechowywania małych przedmiotów w zasięgu ręki. Podstawa mobilna wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Wózek medyczny wielofunkcyjny Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala egzaminu OSCE |
| 11 | Wózek medyczny wielofunkcyjny trzy- półkowy, parametry techniczne: Blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego tworzywa PP. Aluminiowa rama wózka. Specyfikacja: szerokość z uchwytami min. 900 mm, szerokość min. 760 mm, głębokość min. 490 mm, wysokość min. 1040 mm, wysokość bez kół min. 940 mm. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy: ……………………………

Część 2 Zestaw mebli medycznych – stoliki zabiegowe

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Zestaw mebli medycznych: Stolik zabiegowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Blok operacyjny |
| 1 | Stolik z dwiema metalowymi półkami, uchylne miski oraz uchwyty do prowadzenia. Konstrukcja wykonana z metalu. Podstawa mobilna (kółka,) WYMIARY STOLIKA• Wysokość: ok.80cm• Długość: ok.60 cm• Szerokość: ok.45 cm• Odległość między półkami: 40 cm• Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Zestaw mebli medycznych: Stolik zabiegowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Intensywnej Terapii |
| 2 | Stolik z dwiema metalowymi półkami, uchylne miski oraz uchwyty do prowadzenia. Konstrukcja wykonana z metalu. Podstawa mobilna (kółka,) WYMIARY STOLIKA• Wysokość: ok.80cm• Długość: ok.60 cm• Szerokość: ok.45 cm• Odległość między półkami: 40 cm• Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Stolik zabiegowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego |
| 3 | Stolik zabiegowy - stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej lub ze stali lakierowanych proszkowo - wyposażony w koła o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą, -blat ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa ABS - minimum 2 półki - stolik w kolorze białym. Min. wymiary całkowite [mm]: 700 x 400 x 900[długość x szerokość x wysokość] Min wymiar blatu: 600×400 Rok produkcji 2017+/-1 Fabrycznie nowy Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Zestaw mebli medycznych: Stolik zabiegowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala porodowa |
| 4 | Stolik z dwiema metalowymi półkami, uchylne miski oraz uchwyty do prowadzenia. Konstrukcja wykonana z metalu. Podstawa mobilna (kółka,) WYMIARY STOLIKA• Wysokość: ok.80cm• Długość: ok.60 cm• Szerokość: ok.45 cm• Odległość między półkami: 40 cm• Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Stolik zabiegowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala symulacji z zakresu ALS |
| 5 | Stolik zabiegowy -stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej lub ze stali lakierowanych proszkowo - wyposażony w koła o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą, -blat ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa ABS - minimum 2 półki - stolik w kolorze białym. Min. wymiary całkowite [mm]: 700 x 400 x 900 [długość x szerokość x wysokość] Min wymiar blatu: 600×400 Rok produkcji 2017+/-1 Fabrycznie nowy Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Stolik zabiegowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala symulacji z zakresu BLS |
| 6 | Stolik zabiegowy -stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej lub ze stali lakierowanych proszkowo - wyposażony w koła o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą, -blat ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa ABS - minimum 2 półki - stolik w kolorze białym. Min. wymiary całkowite [mm]: 700 x 400 x 900 [długość x szerokość x wysokość] Min wymiar blatu: 600×400 Rok produkcji 2017+/-1 Fabrycznie nowy Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Stolik zabiegowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Pracownia nauki umiejętności technicznych |
| 7 | Stolik zabiegowy z dwoma uchylnymi miskami. Stolik posiada dwie metalowe półki, uchylne miski oraz uchwyty do prowadzenia. Odległość między półkami co najmniej 40 cm. Wymiary stolika w przybliżeniu +/- 5 cm długość 62 cm, szerokość 44 cm, wysokość 82 cm. Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo, kolor biały lub do uzgodnienia po rozstrzygnięciu postępowania. Maksymalne obciążenie na półkę: 10kg Podstawa mobilna wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Stolik zabiegowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych |
| 8 | Opis przedmiotu zamówienia: Stolik zabiegowy na kółkach koloru białego. Wymiary Wysokość, cm min. 85 Długość, cm min. 75 Szerokość, cm min. 45 Półki ze szkła hartowanego Kółka do łatwego przemieszczania Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 2 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Stolik zabiegowy. Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi |
| 9 | Opis przedmiotu zamówienia: Stolik zabiegowy na kółkach koloru białego. Wymiary Wysokość, cm min. 85 Długość, cm min. 75 Szerokość, cm min. 45 Półki ze szkła hartowanego Kółka do łatwego przemieszczania Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Stolik zabiegowy mobilny Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych |
| 10 | Stolik zabiegowy mobilny (wózek zabiegowy 4 szufladowy), blat główny ze stali nierdzewnej. Wyposażony w dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka, dwa plastikowe kosze na odpady, szuflady zamykane na centralny zamek (w szufladach podziałka na segregacje leków), druciany kosz na (pojemnik na igły lub dyspenser rękawic). Wózek zabiegowy przeznaczony jako wyposażenie oddziałów szpitalnych. Wymiary: - Szerokość: ok. 650 mm (+/- 10 mm) - Głębokość: ok. 475 mm (+/- 10 mm) - Wysokość: ok. 900 mm (+/- 10 mm) Konstrukcja wózka zabiegowego oparta na czterech aluminiowych kolumnach. Trzy uchwyty do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyt stanowią także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego. Płyta tylna i boczne wykonane z aluminium, fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminium lakierowanego proszkowo, uchwyty szuflad wykonane z ABS. Wszystkie 4 szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków, maksymalna nośność szuflady ok. 50 kg, całkowita ładowność wózka ok. 200kg, druciany kosz na akcesoria z prawej strony, wymiary: szerokość: ok. 23cm, głębokość: ok. 11 cm, wysokość: ok. 11 cm. Odporny na korozję i łatwy w utrzymaniu czystości. Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady. Wózek wyposażony w 4 cichobieżne kółka (o średnicy Φ100mm), każde z blokadą jazdy. Paleta kolorów do wyboru po rozstrzygnięciu postępowania. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Stolik zabiegowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala egzaminu OSCE |
| 11 | Stolik zabiegowy na kółkach koloru białego. Wymiary Wysokość, cm min. 85 Długość, cm min. 75 Szerokość, cm min. 45 Półki ze szkła hartowanego Kółka do łatwego przemieszczania Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy: ……………………………

Część 3 Zestaw mebli medycznych – podnóżki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Podnóżek jednostopniowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego |
| 1 | Podnóżek jednostopniowy -Produkt wykonany ze stali. -Nóżki podnóżka obite materiałem antypoślizgowym -Stopnień obity szorstką gumą antypoślizgową, która wyklucza możliwość poślizgnięcia się podczas wchodzenia i schodzenia. -Wymiary: • min. szerokość: 50 cm • min. wysokość: 20 cm max.30 cm Rok produkcji 2017+/-1 Fabrycznie nowy Okres gwarancji: min. 24 miesiąc |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Podnóżek jednostopniowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala symulacji z zakresu ALS |
| 2 | Podnóżek jednostopniowy -Produkt wykonany ze stali. -Nóżki podnóżka obite materiałem antypoślizgowym -Stopnień obity szorstką gumą antypoślizgową, która wyklucza możliwość poślizgnięcia się podczas wchodzenia i schodzenia. -Wymiary: • min. szerokość: 50 cm • min. wysokość: 20 cm max.30 cm Rok produkcji 2017+/-1 Fabrycznie nowy Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Podnóżek jednostopniowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala symulacji z zakresu BLS |
| 3 | Podnóżek jednostopniowy -Produkt wykonany ze stali. -Nóżki podnóżka obite materiałem antypoślizgowym -Stopnień obity szorstką gumą antypoślizgową, która wyklucza możliwość poślizgnięcia się podczas wchodzenia i schodzenia. -Wymiary: • min. szerokość: 50 cm • min. wysokość: 20 cm max.30 cm Rok produkcji 2017+/-1 Fabrycznie nowy Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy: ……………………………

Część 4 Zestaw mebli medycznych – parawany

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Parawan metalowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: SSWW Pielęgniarska |
| 1 | Parawan metalowy jednoczęściowy. Wykonany z metalowych rurek. Ekran parawanu wykonany jest z materiału zmywalnego. Gumowane kółka pozwalają na wygodne przenoszenie. Wymiary w przybliżeniu +/- 5 cm: głębokość: 58 cm, szerokość: 94 cm, wysokość: 165 cm. Paleta kolorów ekranu do wyboru po rozstrzygnięciu postępowania. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Parawan metalowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Pracownia nauki umiejętności technicznych |
| 2 | Parawan metalowy jednoczęściowy. Wykonany z metalowych rurek. Ekran parawanu wykonany jest z materiału zmywalnego. Gumowane kółka pozwalają na wygodne przenoszenie. Wymiary w przybliżeniu +/- 5 cm: głębokość: 58 cm, szerokość: 94 cm, wysokość: 165 cm. Paleta kolorów ekranu do wyboru po rozstrzygnięciu postępowania. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Parawan metalowy Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich |
| 3 | Parawan metalowy jednoczęściowy. Wykonany z metalowych rurek. Ekran parawanu wykonany jest z materiału zmywalnego. Gumowane kółka pozwalają na wygodne przenoszenie. Wymiary w przybliżeniu +/- 5 cm: głębokość: 58 cm, szerokość: 94 cm, wysokość: 165 cm. Paleta kolorów ekranu do wyboru po rozstrzygnięciu postępowania. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy: ……………………………

Część 5 Zestaw mebli medycznych – statywy na kroplówki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Statyw na kroplówki Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: SSWW Pielęgniarska |
| 1 | Statyw do kroplówki 2-wieszakowy. Statyw na kroplówki pokryty jest farbą proszkową w kolorze białym oraz powłoką galwaniczną zapewniającą trwałość. Podstawa wyposażona w kółka umożliwia łatwe przemieszczanie. Wysokość można regulować za pomocą pokrętła, co zabezpiecza przed zsunięciem się obciążonego wieszaka. Wymiary statywu co najmniej: wysokość regulowana: 1250-2200 mm, blokowana pokrętłem, średnica podstawy: Ø 530 mm. Dopuszczalne obciążenie na hak: co najmniej 2 kg. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 2 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Statyw na kroplówki Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Pracownia nauki umiejętności technicznych |
| 2 | Statyw do kroplówki 2-wieszakowy. Statyw na kroplówki pokryty jest farbą proszkową w kolorze białym oraz powłoką galwaniczną zapewniającą trwałość. Podstawa wyposażona w kółka umożliwia łatwe przemieszczanie. Wysokość można regulować za pomocą pokrętła, co zabezpiecza przed zsunięciem się obciążonego wieszaka. Wymiary statywu co najmniej: wysokość regulowana: 1250-2200 mm, blokowana pokrętłem, średnica podstawy: Ø 530 mm. Dopuszczalne obciążenie na hak: 2 kg. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Statyw na kroplówki Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich |
| 3 | Statyw do kroplówki 2-wieszakowy. Statyw na kroplówki pokryty jest farbą proszkową w kolorze białym oraz powłoką galwaniczną zapewniającą trwałość. Podstawa wyposażona w kółka umożliwia łatwe przemieszczanie. Wysokość można regulować za pomocą pokrętła, co zabezpiecza przed zsunięciem się obciążonego wieszaka. Wymiary statywu co najmniej: wysokość regulowana: 1250-2200 mm, blokowana pokrętłem, średnica podstawy: Ø 530 mm. Dopuszczalne obciążenie na hak: co najmniej 2 kg. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy: ……………………………

Część 6 Zestaw mebli medycznych – stolik zabiegowy do pielęgnacji i badania noworodków

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Stolik zabiegowy do pielęgnacji i badania noworodków Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Pracownia nauki umiejętności technicznych |
| 1 | Stolik zabiegowy do pielęgnacji i badania noworodków zaopatrzony w lakierowany proszkowo stalowy blat roboczy wyłożony tapicerowanym materacykiem i osłonięty z trzech stron materiałem tapicerowanym. Konstrukcja wraz z podstawą wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały, w podstawie zamontowane 4 koła kierunkowe, w tym 2 z blokadą. Wyposażony w wykonaną z laminowanej płyty meblowej (w kolorze wg palety do uzgodnienia po rozstrzygnięciu postępowania) szafkę 2-drzwiową. Górna płaszczyzna szafki stanowi praktyczną półkę z osłoniętymi bokami. Dodatkowo wyposażony w wysuwaną spod blatu półkę boczną wykonaną z płyty meblowej z relingami zabezpieczającymi sprzęt przed zsunięciem się z półki. W zestawie przenośna elektroniczna waga niemowlęca. Materac pielęgnacyjny: pokryty tapicerką w kolorze wg palety do uzgodnienia po rozstrzygnięciu postępowania. Osłona blatu: 3 boki z materiału tapicerowanego Długość całkowita: co najmniej 90 cm Szerokość całkowita: co najmniej 70 cm Wysokość całkowita: co najmniej 87 cm Średnica kół: co najmniej 80 mm Blokada kół: tak (2 koła) Gwarancja: 24 miesiące |  |  | Szt. | 4 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy: ……………………………

Część 7 Zestaw mebli medycznych – stolik zabiegowy do pielęgnacji i badania noworodków

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Stolik do pielęgnacji noworodka (składający się z części kąpielowej i pielęgnacyjnej) Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych |
| 1 | Stanowisko przeznaczone do kąpieli i pielęgnacji noworodka, umożliwia sprawną i szybką kąpiel, przewijanie, prowadzenie zabiegów i czynności pod promiennikiem ciepła. Wymiary: Długość ok. 1570- 1620 mm, Szerokość części kąpielowej ok. 570-600 mm, Szerokość części pielęgnacyjnej ok. 750-790 mm, Wysokość blatu od podłoża ok. 860-880 mm. Stanowisko wyposażone w: - wanienkę do kapieli noworodka o rozmiarach ok. 680-380 mm, głębokość ok. 210 mm, -miejsce do przewijania noworodka, -baterię czerpalną/zlewozmywakową z termostatem (prysznicem), -nad częścią pielęgnacyjną zamontowany na kolumnie promiennik podczerwieni z równolegle do frontu usytuowanym źródłem podczerwieni oraz automatyczną regulacją temperatury i alarmami; zintegrowany z pozostałą częścią urządzenia. -oświetlenie nad częścią pielęgnacyjną w postaci źródła światła; wbudowane w promiennik podczerwieni. Wanienka do kąpieli i miejsce do przewijania z materacem, zintegrowane na jednym blacie, nie dopuszcza się dzielenia blatu. Monolityczny blat dla części kąpielowej i pielęgnacyjnej wykonany z żywic polimerowych zbrojonych włóknem szklanym i węglowym zamontowany na zespole szafek o giętych frontach dopasowanych do kształtu blatu pielęgnacyjnego. Powierzchnia kontaktowa wykonana z żelkotu sanitarnego. Stanowisko usytuowane na stabilnym cokole z regulowanymi nóżkami. Zestaw szafek wykonany z płyty MDF wyposażony w: -4 szuflady, - kosz na odpadki, - wysuwany kosz na pieluchy, Szafki zabezpieczone impregnatem wodoodpornym i lakierowane kolorem (możliwość wyboru koloru z palety). Krawędzie szafek zabezpieczone od działania wilgoci: -impregnowane, -lakierowane. Promiennik podczerwieni z automatyczną regulacją temperatury powietrza, wyposażony w czujniki-spełniający wymagania urządzenia klasy II b według MDD dla wyrobów medycznych. Kolor frontów do uzgodnienia z zamawiającym. Oferent zobowiązany jest do kompleksowego montażu. Możliwość wyboru wersji lewej lub prawej. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy: ……………………………

Część 8 Zestaw mebli medycznych – kozetki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Kozetka lekarska Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych |
| 1 | Kozetka lekarska z regulowanym wezgłowiem koloru niebieskiego Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone są w regulację kąta pochylenia wezgłowia. Dane techniczne Całkowita szerokość, min. 55 cm, max 60 cm Całkowita długość, min. 188 cm Całkowita wysokość, min. 51 cm Kąt nachylenia wezgłowia, +/- 30 % Masa stołu, max. 28 kg Dopuszczalne obciążenia, kg 120 Okres gwarancj : min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 5 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Kozetka lekarska Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi |
| 2 | Kozetka lekarska z regulowanym wezgłowiem koloru niebieskiego Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone są w regulację kąta pochylenia wezgłowia. Dane techniczne Całkowita szerokość, min. 55 cm, max. 60 cm Całkowita długość, min. 188 cm Całkowita wysokość, min. 51 cm Kąt nachylenia wezgłowia, +/- 30 % Masa stołu, max. 28 kg Dopuszczalne obciążenia, kg 120 Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Kozetka Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych |
| 3 | Kozetka metalowa - uniwersalny stół na kółkach (z blokadą) do przeprowadzania badań lekarskich oraz wykonywania drobnych zabiegów medycznych. Szeroki, dwuczęściowy blat pozwalający na regulację zagłówka. Metalowy stelaż, stabilny. Blat pokryty wysokiej jakości materiałem skóropodobnym, zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych. Wykonanie: - podgłówek regulowany bez otworu na twarz - tapicerka bezszwowa Dane techniczne - Długość: 185 - 195 cm (+/- 2 cm) - Szerokość: 70 cm (+/- 2 cm) - Wysokość: 55 - 75 cm (do wyboru przy składaniu zamówienia) - Kąt nachylenia podgłówka: od -60° do +45° - Waga: ok 34 kg Paleta kolorów do wyboru po rozstrzygnięciu postępowania Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: Kozetka lekarska Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala egzaminu OSCE |
| 4 | Opis przedmiotu zamówienia: Kozetka lekarska z regulowanym wezgłowiem koloru niebieskiego Leże i wezgłowie jest wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone są w regulację kąta pochylenia wezgłowia. Dane techniczne Całkowita szerokość, min. 55 cm, max. 60 cm Całkowita długość, min. 188 cm Całkowita wysokość, min. 51 cm Kąt nachylenia wezgłowia, +/- 30 % Masa stołu, max. 28 kg Dopuszczalne obciążenia, kg 120 Okres gwarancji : min. 24 miesiące |  |  | Szt | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy: ……………………………

Część 9 Zestaw mebli medycznych – łóżko porodowe z materacem, szafką przyłóżkową i bielizną szpitalną

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: zestaw drobnego sprzętu medycznego: Łóżko porodowe z materacem, szafką przyłóżkową i bielizną szpitalną Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych |
| 1 | Łóżko porodowe, przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo –ginekologicznych, zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu. Umożliwia ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu: Klasycznej, Siedzącej, Bocznej, Klęczącej, Kucznej, Ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych w połogu. Łóżko 3-sekcyjne z łatwo odejmowaną sekcją nóg, ruch łóżka sterowany za pomocą siłownika i akumulatora, wysokość regulowana (Zasilanie elektryczne: 230/50 V/Hz, maksymalne zużycie energii: 330 VA). Rama wyposażona w 4 kółka o średnicy ok. 120 – 160 mm, obudowana pokrywą z tworzywa ABS, ruchy sekcji pleców, siedziska i pozycje Trendelenburga ustawiane panelem sterującym, manualna pozycja reanimacyjna (CPR). Całkowita długość łóżka: ok. 2150- 1450 mm, całkowita długość fotela: ok. 1300 - 1320 mm, całkowita szerokość łóżka: ok. 950 - 1050 mm, szerokość leża: ok. 870 - 980 mm, regulowana wysokość leża: ok. 550 – 920 mm, długość sekcji pleców: ok. 700 - 820 mm, długość siedziska: ok. 430 - 480 mm, długość sekcji nóg: ok. 670 - 720 mm. Boki łóżka wyposażone w dwie suwnice umożliwiające zamontowanie akcesoriów. Wypełnienie materaca wykonane z poliuretanowej termoplastycznej pianki dostosowującej się do kształtu ciała. Materac pokryty materiałem skóropodobnym, specjalna forma wykonana z tworzywa ABS zapewniająca doprowadzenie płynów do dużej misy ze stali nierdzewnej. Półka z tworzywa ABS dostosowana jako półka na narzędzia chirurgiczne wykorzystane podczas porodu. Łatwo zdejmowany materac umożliwiający prosty dostęp i dezynfekcję powierzchni leża. Łatwo wyjmowana, wysuwana misa na płyny. Łóżko wyposażone w akcesoria: - statyw kroplówki z uchwytami i regulowaną wysokością, - uchwyt rolki papieru - parę zdejmowanych podpórek pięt. - stojak na akcesoria Szafka przyłóżkowa - korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła nadające szafce swobodną mobilność. Parametry techniczne: Szerokość całkowita ok. 580 mm (+/- 20mm) Szerokość przy rozłożonym blacie ok. 1160 mm (+/- 20mm) Głębokość ok. 445 mm (+/- 20mm) Wysokość ok. 875 mm (+/- 20mm) Regulacja wysokości półki bocznej ok.760-1110mm (+/- 10mm) Możliwość wyboru koloru łóżka i szafki z palety kolorów - do uzgodnienia z zamawiającym. Bielizna szpitalna Poduszka – wypełnienie 100% poliester (kulki poliestrowe), tkanina 52% poliester, 48% bawełna, 1000g., temperatura prania 90-95°C. Posiada właściwości antyalergiczne, przepuszcza powietrze, odporna na dezynfekcję. Zakwalifikowana jako wyrób medyczny. Rozmiar 70 x 80cm Kołdra – wypełnienie 100% poliester silikonowy, tkanina 52% poliester, 48% bawełna, 1200g., temperatura prania 90-95°C, o właściwościach antyalergicznych, z przepuszczalnością powietrza, izolacją cieplną, odporna na dezynfekcję. Zakwalifikowana jako wyrób medyczny. Rozmiar: 155 x 200cm Poszewka na poduszkę – tkanina bawełniana 100% bawełna, gramatura tkaniny minimum 130-140g/1m2. Temperatura prania 90- 95°C, kurczliwość do 6%, odporna na dezynfekcję. Możliwość wyboru koloru. Pościel drukowana, zakład hotelowy min. 20 cm. Rozmiary: 70x80. Prześcieradło – tkanina bawełniana 100% bawełna, minimum 165-175g/1m2. Temperatura prania 95°C, odporna na dezynfekcję. Kolor biały. Rozmiary: w cm. 180x260 (+/- 5%). Poszwa na kołdrę - – tkanina bawełniana 100% bawełna, gramatura tkaniny minimum 130-140g/1m2. Temperatura prania 90- 95°C, kurczliwość do 6%, odporna na dezynfekcję. Możliwość wyboru koloru. Pościel drukowana, zakład hotelowy min. 20 cm. Rozmiary: dostosowana do wielkości kołdry. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | Szt. | Łóżko i szafka przyłóżkowa - 1 Bielizna szpitalna - 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy: ……………………………