FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / 
FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zestaw 50 szklanych tub o średnicy 10 mm oraz długości około 20 cm (8 cali) do pomiarów NMR (do 100 MHz) |  | zestaw | 3 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Naczynka chromatograficzne jasne (1,5ml) |  | Op.= 100 sztuk | 3 |  |  |
| 2. | Naczynka chromatograficzne ciemne (1,5ml) |  | Op.= 100 sztuk | 2 |  |  |
| 3. | Zakrętki z septą sil/PTFE |  | Op.= 100 sztuk | 6 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Tłuszczomierze do produktów mlecznych z akcesoriami: |
| 1. | Korki gumowe do tłuszczomierza do sera 0-40%, 0,5 |  | sztuka | 20 |  |  |
| 2. | Perforowana łódeczka do tłuszczomierza do sera 0-40%, 0,5 |  | sztuka | 10 |  |  |
| 3. | Tłuszczomierz do twarogu 0-20%, 0,2 z akcesoriami (korki gumowe i perforowana łódeczka) |  | sztuka | 7 |  |  |
| 4. | Korki do tłuszczomierza do śmietany 0-20%, 0,2 |  | sztuka | 20 |  |  |
| 5. | Korki gumowe do tłuszczomierza do masła 0-70-90%, 0,5 |  | sztuka | 20 |  |  |
| 6. | Korki gumowe do tłuszczomierza do mleka w proszku 0-35%: 0,5 |  | sztuka | 20 |  |  |
| 7. | Tłuszczomierz kalibrowany do lodów i mleka skondensowanego 0-15% z akcesoriami (korki gumowe i perforowana łódeczka) |  | sztuka | 7 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Pipeta automatyczna Eppendorf: Kolor turkus Numer katalogowy 3120000089 Pojemność 1-10ml Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 6 |  |  |
| 2. | Pipeta automatyczna Eppendorf: Kolor fioletowy Numer katalogowy 3120000070 Pojemność 0,5-5 ml Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Pipeta automatyczna Eppendorf: Kolor szary Numer katalogowy 3120000020 Pojemność 0,5-10 ul Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Pipeta automatyczna Eppendorf: Kolor niebieski Numer katalogowy 3120000062 Pojemność 100-1000 ul Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 4 |  |  |
| 2. | Pipeta automatyczna Eppendorf: Kolor żółty Numer katalogowy 3120000054 Pojemność 20-200 ul Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 3 |  |  |
| 3. | Pipeta automatyczna Eppendorf: Kolor żółty Numer katalogowy 3120000046 Pojemność 10-100 ul Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 3 |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet Eppendorf: Kolor turkus Numer katalogowy 30000781 Ilość 1000 sztuk Pojemność 1-10 ml |  | Op.= 1000 sztuk | 1 |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet Eppendorf: Kolor fiolet Numer katalogowy 30000978 Pojemność 0,1-5 ml |  | Op.= 1000 sztuk | 1 |  |  |
| 6. | Końcówki do pipet Eppendorf: Kolor niebieski Numer katalogowy 30000919 Pojemność 50-1000 ul |  | Op.= 2000 sztuk | 1 |  |  |
| 7. | Końcówki do pipet Eppendorf: Kolor pomarańczowy Numer katalogowy 30000897 Pojemność 20-300ul |  | Op.= 2000 sztuk | 1 |  |  |
| 8. | Końcówki do pipet Eppendorf: Kolor szary ciemny Numer katalogowy 30000811 Pojemność 0,1-10 ul |  | Op.= 1000 sztuk | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Końcówki do pipet automatycznych 0,1-10ul (sterylne z filtrem podwójnym, pakowane 10x96 sztuk w pudełkach plastikowych) nr kat.: 0030 077 504 |  | opakowanie | 4 |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet automatycznych 2-200ul (sterylne z filtrem podwójnym, pakowane 10x96 sztuk w pudełkach plastikowych) nr kat.: 0030 077 555 |  | opakowanie | 4 |  |  |
| 3. | Końcówki do pipet automatycznych 50-1000ul (sterylne z filtrem podwójnym, pakowane 10x96 sztuk w pudełkach plastikowych) nr kat.: 0030 077 571 |  | opakowanie | 4 |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet automatycznych 0,1-10ul o długości całkowitej 34 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm (pakowane 2 x 500 sztuk) – żółte, nr kat.: AG 0030 000 811 |  | opakowanie | 4 |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet automatycznych 2-200ul o długości całkowitej 52,7 mm i wysokości kołnierza 16,3 mm (pakowane 2 x 500 sztuk) – żółte, nr kat.: AG 0030 000 870 |  | opakowanie | 4 |  |  |
| 6. | Eppendorf PCR Tubes, 0.2 mL, PCR clean, paski 8 probówek, 120 sztuk (960 probówek), nr kat.: 0030 124 359 |  | opakowanie | 4 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Wide Mini-Sub® Cell GT Horizontal Electrophoresis System, 15 x 10 cm tray #1704468. System do prowadzenia elektroforezy poziomej w celu rozdzielenia kwasu nukleinowego. Produkt w składzie zawiera: pojemnik do buforu, pokrywę z kablem łączącą się z aparatem zasilającym, sanki do przygotowania żelu wielkości 15x10 oraz 15 oraz 20 dołkowe grzebienie. System kompatybilny z aparatem zasilającym firmy Bio-Rad, w którego posiadaniu jest Zamawiający. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Sub-Cell GT UV-Transparent Gel Tray #1704418. Sanki do przygotowania żelu wielkości 15x20. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Naczynka aluminiowe hermetyczne do oznaczeń tłuszczu mlecznego na różnicowym kalorymetrze skaningowym DSCQ10 podstawa (200 szt.) i wieczko (200 szt.) (standard aluminium hermetic pans and lids). Okres gwarancji: 3 miesiące. |  | Opakowanie= 200+200 | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Fiolki z zakrętkami i septami o pojemności 8 ml Wysokość: 61 mm Średnica zewnętrzna: 17 mm Wykonane z przeźroczystego szkła boro krzemowego Typ I (5.1) Z zakrętkami gwintowanymi, wyposażonymi w septy butyl/PTFE Odporne na temperatury do 110oC Nr kat.: 2-7232 Okres przydatności do użycia: 24 miesiące |  | sztuka | 400 |  |  |
| 2. | Fiolki z zakrętkami i septami o pojemności 12 ml Wysokość: 66 mm Średnica zewnętrzna: 19 mm Wykonane z przeźroczystego szkła boro krzemowego Typ I (5.1) Z zakrętkami gwintowanymi, wyposażonymi w septy butyl/PTFE Odporne na temperatury do 110oC Nr kat.: 2-7233 Okres przydatności do użycia: 24 miesiące |  | sztuka | 400 |  |  |
| 3. | Fiolki szklane białą nakrętką o pojemności 10 ml Wysokość: 55 mm Średnica zewnętrzna: 20 mm Wykonane z przeźroczystego szkła Z zakrętką gwintową z Hostalenu® (HDPE) Odporne na temperatury do 110oC Nr kat.: L-0320 Okres przydatności do użycia: 24 miesiące |  | sztuka | 200 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Żarnik źródła jonów do detektora masowego QP2010 Plus Shimadzu, nr kat.: SHI-225-10340-91 Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Ferule grafitowe do chromatografii gazowej: Ferule grafitowe o średnicy 0,4 mm do chromatografu Fisons 8000 służące do montażu kolumn o średnicy 0,18-0,28 mm, nr kat.: 20281 Okres gwarancji: 3 miesiące. |  | sztuka | 10 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Kolumna GC: Kolumna chromatograficzna BXP70, (70% Cyanopropyl Polysilphenylene-siloxane) Długość: 25 m Średnica wewnętrzna: 0,22 mm Grubość filmu wypełnienia: 0,25 um Zakres temperatur pracy: do 250oC/260oC nr kat.: SGE: 54602 Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Kolumna GC: Kolumna chromatograficzna ZB-1ms (100% dimetylopolisiloksan) o wymiarach: długość: 30 m średnica wewnętrzna: 0,25 mm grubość filmu wypełnienia: 0,25 um Zakres temperatur pracy: od -60 oC do 360oC/370oC nr kat.: 7HG-G011-11 Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Kolumna do HPLC: LiChroCART® 250-4 Purospher ® STAR Si (5 um) Długość: 250 mm Śrdenica wewnętrzna: 4 mm nr kat.: 1502690001 Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 15. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Elektroda HI 1083B: Odniesienie: Pojedyncze, Ag/AgCl Złącze: Otwarta Elektrolit: Wiskolen Maksymalne ciśnienie: 0.1 bara Skala pH: 0 do 13 Skala temperaury: 0 do 50oC Końcówka: kulista (śr.: 3 mm) Czujnik temperatury: nie Wzmacniacz: nie Korpus: szkło Kabel: koncentryczny, 1 m Zastosowania: Biotechnologia, próbki < 100 ul Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 16. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Końcówki do pipet HTL ze zwężonym zakończeniem w pudełkach: O pojemności 1-300 ul 10x96 sztuk w 10 pudełkach nr kat.: B-3910 Okres gwarancji: 24 miesiące |  | pudełko | 10 |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet Brand, w pudełkach TipBox – niesterylne: O pojemności 5-300 ul 10x96 sztuk w 10 pudełkach nr kat.: K-0218 Okres gwarancji: 24 miesiące |  | pudełko | 10 |  |  |
| 3. | Końcówki do pipet Brand, w pudełkach TipBox – niesterylne: O pojemności 50-1000 ul 10x96 sztuk w 10 pudełkach Mlecznoprzeźroczyste. Z uchylnym wieczkiem i zatrzaskowym zamknięciem, uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie pudełka. nr kat.: K-0200 Okres gwarancji: 24 miesiące |  | pudełko | 10 |  |  |
| 4. | Pudełko na końcówki do pipet HTL o poj. 5 ml mieszczące 50 końcówek Nr kat.: B-0709 Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 5 |  |  |
| 5. | Pudełko na końcówki do pipet HTL o poj. 10 ml mieszczące 25 końcówek Nr kat.: B-0710 Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 5 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 17. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Filtry membranowe – materiał – poliwęglan (PC), hydrofilowe, wielkość porów (um) 0,22 śr. (mm) 13 op. czarne, nr kat.: GTBP01300 |  | Op.= 100 szt. | 6 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 18. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Filtry do demineralizatora HLP 20 – H1, H2, H3, H6, prefiltr osadowy: Filtry do demineralizatora HLP 20 – H1: EO-001-L – 1 szuka Filtry do demineralizatora HLP 20 –H2: EW-001-L – 1 szuka Filtry do demineralizatora HLP 20 –H3: EJ-0500-0 – 1 sztuka Filtry do demineralizatora HLP 20 –H6: EJ-5000-0 – 1 sztuka Prefilter osadowy: EO-005-10 – 1 sztuka |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 19. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Kupony do osadzania biofilmu w systemie hodowli CDC (średnica kuponu 12.7 mm): - ze stali nierdzewnej – 3 szt. - ze szkła borokrzemowego – 3 szt. - ceramiczne – 3 szt. - z PTFE – 3 szt. - z gumy silikonowej – 3 szt. - PET – 3 szt. - z miedzi – 3 szt. - poliuretanowy – 3 szt. - polipropylenowy – 3 szt. |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 20. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zestaw-fiolka, bursztynowa z gwintem górnym, z miejscem do opisu, certyfikowana, 2 ml, 1000/pk + nakrętki z silikonowymi septami 1000 szt., nr kat.: 5182-0721 |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 21. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Elektroda typ HI 1131B do Pehametru Hanna Instruments HI 9321. Do mierzenia pH roztworów próbek mleka, tłuszczu, pH plazmy masła itp. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 22. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | 6 główek pomiarowych OxiTop-C do zastosowania z OxiTop®Controller typu OC 100/OC 110; na podczerwień (IR) dla 360 zestawów danych |  | kpl | 3 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 23. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Filtry membranowe: Nitroceluloza, białe gładkie, 0.2um 47mm 100/op, nr kat.: 7187-114 |  | opakowanie | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

………............., dnia ………...........

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 24. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Filtry membranowe: Nitroceluloza, białe gładkie, 0.8um 25mm 100/op, nr kat.: 7188-002 |  | opakowanie | 2 |  |  |
| 2. | Filtry membranowe: GF/A Filtry z włókien szklanych, 25mm 100/op, nr kat.: 1820-025 |  | opakowanie | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 25. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Plastiki do hodowli komórkowej: |
| 1. | NuncTM MicroWellTM 96-Well Microplates, nr kat.: 167008 |  | Op.=50 szt. | 3 |  |  |
| 2. | NuncTM F96 MicroWellTM Plate (black), nr kat.: 137101 |  | Op.=50 szt. | 1 |  |  |
| 3. | NuncTM F96 MicroWellTM Plate (white), nr kat.: 136101 |  | Op.=50 szt. | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 26. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Plastiki do hodowli komórkowej: |
| 1. | Stericup-GV, 0.22 um, PVDF, nr kat.: SCGVU02RE |  | Op.=12 szt. | 3 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 27. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zestaw do filtracji membranowej LCW 904: Zestaw do filtracji membranowej z 50 filtrami membranowymi 1,2 um Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | zestaw | 4 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 28. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zestaw gilz filtracyjnych F57 do analizatora Ankom A200 |  | Op.= 200 szt. | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

………............., dnia ………...........

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 29. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | POL FrameSlide, steel, 50pc RNase-free 11505191 Metalowa ramka o wymiarach (25 x 76 mm) z membraną POL (polyester) o wymiarach 16 mm x 45 mm. Membrana o niskiej autofluorescencji odpowiednia dla aplikacji techniki immunofluorescencyjnej. Produkt wolny od RNaz. Odpowiedni dla systemu do mikrodysekcji Leica LMD7000 |  | opakowanie | 2 |  |  |
| 2. | Plexiglass support for LMD FrameSlides 11532325 Ramka pomocnicza z tworzywa sztucznego do przygotowywania preparatów przeznaczonych do mikrodysekcji na stalowych ramkach Frame Slide o wymiarach (25 x 76 mm). |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 30. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Moduł laboratoryjny do ćwiczeń z Techniki cyfrowej: - przystosowany do współpracy z układami serii TTL - zintegrowany zasilacz +5 V -generator 0-1 MHz, TTL - 8 przełączników bistabilnych - 2 przełączniki monostabilne - 8 diod świecących sygnalizujących stany logiczne - próbnik stanów logicznych - płytka uniwersalna do montażu układów metodą stykową (bez lutowania) - 2-cyfrowy wyświetlacz sterowany kodem BCD - typu Advanced Digital Training System ETS-5000 Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 31. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Sita laboratoryjne Ø 200mm x 50mm, obudowa AK - 2 zestawy no 4 szt. (# 0,63, # 4,0, # 8,0, # 16,0) i 2 podstawki. Okres gwarancji: 12 miesięcy. |  | zestaw= 4 sztuki | 2 |  |  |
| 2. | Stożek Wasiliewa [nr kat.: Z/St] - 1 szt. Wg Normy PN-88/B-04481 W zestawie: - stożek wahadłowy o kącie 30° i masie 76 g, - naczynie cylindryczne, - podstawa. Instrukcja obsługi w jęz. Polskim. Deklaracja zgodności z w/w normami. Okres gwarancji: 12 miesięcy. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Aparat Wasiliewa [nr kat.: Z/AW] - 1 szt. W zestawie: - miseczka, - pierścień do pobierania próbki, - sitko, - czujnik zegarowy. Okres gwarancji: 12 miesięcy. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Zestaw do oznaczania wskaźnika piaskowego - 1 zestaw Aparat do oznaczania wskaźnika piaskowego [nr kat.: M/WP], wg Normy PN-EN 933-8. W zestawie: - Cylinder z przezroczystego materiału z korkiem – 2 szt. średnica wewnętrzna: 32 +/- 0,5 mm, grubość ścianki: 4 mm, wysokość cylindra: 430 +/- 0,25 mm - Rurka do przemywania - 1 szt. - Zespół tłoka nurnikowego - 1 szt. - Walizka transportowa Butla laboratoryjna z kranem 5l [nr kat.: M/WP/B] Dodatkowy cylinder z korkiem [nr kat.: M/WP/C] Roztwór do wskaźnika piaskowego 1l [nr kat.: M/WP/R] Lejek [nr kat.: M/WP/L] Wstrząsarka do Aparatu do badania wskaźnika piaskowego [nr kat.: M/LPz-WP] - Częstotliwość ruchu 3 cykle na sekundę poziomego, prostoliniowego, okresowego, sinusoidalnego - Amplituda 200 +/- 10 mm - Normatywna ilość cykli 90 +/- 3 - Ilość cykli regulowana - Zasilanie 220 V, 50 Hz Okres gwarancji: 12 miesięcy. |  | zestaw | 1 |  |  |
| 5. | Waga laboratoryjna precyzyjna WLC 2/A2 - 2 szt. Waga precyzyjna WLC 2/A2 przeznaczona jest do szybkiego i dokładnego wyznaczania masy w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. Może być również używana w miejscach pozbawionych dostępu do zasilania sieciowego (230V), gdyż jest wyposażona w wewnętrzny akumulator oraz złącze RS 232. Posiada szalkę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz podświetlany wyświetlacz LCD, gwarantujący dobrą czytelność wyniku. Waga precyzyjna WLC 2/A2 posiada możliwość ważenia ładunków poza pomostem wagowym (tzw. ważenie podszalkowe) - ładunek podwieszony jest pod wagą. Jest to alternatywa dla ładunków o niestandardowych gabarytach i kształtach oraz wytwarzających pole magnetyczne. Dane techniczne: Obciążenie maksymalne - 2 kg, dokładność odczytu [d]- 0,01 g, zakres tary - - 2 kg, powtarzalność - 0,03 g, liniowość - ± 0,03 g, czas stabilizacji - 3 s, wymiar szalki - 195 x 195 mm, temperatura pracy - + 15 - + 30°C, wilgotność względna powietrza - 10÷85% RH bez kondensacji, stopień ochrony - IP 43, zasilanie - 100÷240 V AC 50÷60 Hz/12 V DC + akumulator, czas pracy z zasilaniem akumulatorowym - 45 godzin (średni czas), wyświetlacz - LCD (z podświetleniem), interfejs - RS 232, masa – do 4,3kg. Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 2 |  |  |
| 6. | Żerdzie do sondy SD 10 - 4 szt. Żerdź 0,22 mm x 1 m, zwornik M16 - skalowana co 10 cm |  | sztuka | 4 |  |  |
| 7. | Wyciąg dźwigniowy szczękowy średni do sondy SD 10-1 szt. Udźwig 1500 kg, do żerdzi Ø 22 mm, waga 12,5 kg, do sondowań głębszych do 8-10 m ppt., w gruntach średnio zagęszczonych, opcjonalnie zagęszczonych. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 32. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Naczynka ekstrakcyjne na rozpuszczalnik z wyekstrahowanym związkiem ze szkła borokrzemowego do ekstraktora BUCHI B-811 |  | Op.= 4 sztuki | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)