FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / 
FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F x G) |
| 1. | ZESTAW DO ZABIEGÓW NACZYNIOWYCH NEURO RTG Zestaw do zabiegów naczyniowych jałowy, o niżej wskazanych granicznych parametrach technicznych. Minimalny skład zestawu: 1 x serweta o wymiarach min. 218 x 330 cm wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 51g/m2,z przezroczystą foliową wstawką 70 x 330 cm umożliwiająca jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa otwory 12 cm z taśmą lepną ,stanowiącą dojście do pachwin. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z laminatu czterowarstwowego o gramaturze min.105g/ m2 posiadająca strukturę plastra miodu, która po wylaniu płynu i materiału biologicznego na powierzchni pozostaje sucha oraz, nieprzemakalności pow. 900 cm H2O o wymiarach min.95 x 150 cm. Gramatura łączna min. 155 g/m2 2 x osłona na ekran radiologiczny (80 cm 1 x osłona typu torba 90 x 100 cm 1 x osłona typu torba 90 x 80 cm 1 x osłona na rączkę lampy 1 x osłona na pedał 1 x na ramie C cała duża 2 x opatrunek włókninowy typu elastopor 8x10cm 1 x rękawiczki chirurgiczne 7,5 1 x rękawiczki chirurgiczne 6,5 2 x ściereczki wysoko chłonne 30 x 30 cm 3 x serweta wysoko chłonna 60 x 90 cm 1 x miseczka okrągła 250ml, transparentna 1 x miseczka okrągła 250ml, transparentna niebieska 1 x miseczka z małym dnem 250 ml 1 x miska 2500 ml na prowadnik 3 x Jałowy opatrunek z wycięciem do mocowania i stabilizacji kaniul (venflonów) wykonany z perforowanej włókniny. Plaster posiada chłonny wkład (pad) który pokrywa miejsce wkłucia, pochłania płyny (m.in. krew) oraz zabezpiecza przed przywieraniem. Posiada hipoalergiczny klej, który nie wywołuje reakcji skórnych. Produkt jest wysoce elastyczny przez co dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała i nie utrudnia ruchów. Plaster ma wymiary 6 cm x 8 cm. 1 x miseczka dwukomorowa 7 x strzykawka trzyczęściowa luer lock 3 ml 2 x strzykawka trzyczęściowa luer lock 20 ml 3 x strzykawka trzyczęściowa luer lock 10 ml 3 x znaczniki kolorowe samoprzylepne 1 x igła 0,8 1 x skalpel naczyniowy nr 11 bezpieczny 2 x czepek chirurgiczny 40 x kompresy 7,5 x 7,5 cm rtg 50 x kompresy 10 x 10 cm rtg 1 x fartuch chirurgiczny, rozmiar L typu spunlace wzmocniony o gramaturze min 98g/m2 1 x fartuch chirurgiczny, rozmiar M typu spunlace wzmocniony o gramaturze min 98g/m2 2 x Maska na troki 1 x Lizak do mycia pola operacyjnego 3 x tupfer z gazy (kula) 20cm 1 x Serweta operacyjna samoprzylepna 100 x 120 cm 3 x Kranik trójdrożny 1 x osłona na stolik MAYO 80X140 żółta z oznaczeniem biohazard ( piktogram) 4 x Osłona na tarczyce – jednorazowa 3 x strzykawka 1 ml medalion 1 x Miska na materiał biologiczny „bezpieczna” z wkładem absorpcyjnym 1 X zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych 1 x Y conector 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 200 cm jako owinięcie zestawu 1 x Introduktor 6F 1 x Prowadnik hydrofilny 180 cm J 1 x Cewnik prowadzący długości min. 100 cm o minimalnej średnicy 0,038`` kompatybilny z rezonansem magnetycznym 1 x Mikrocewnik 1,5F z dystalną częścią o długości przynajmniej 20 cm `` kompatybilny z rezonansem magnetycznym 1 x Mikroprowadnik max. 0,010`` 1 x Iomeron 400 – 100 ml 2 x Sól fizjologiczna w workach foliowych 1l 1 x Marker czarny jałowy 1 x Dren wysokociśnieniowy 1 x serweta z taśmą lepną 100x120 (taśma na całej długości krótszego boku) |  |  | sztuka | 10 |  |  |
| 2. | ZESTAW PODSTAWOWY Zestaw do zabiegów jałowy, o niżej wskazanych granicznych parametrach technicznych. Minimalny skład zestawu: 1 x serweta o wymiarach min. 218 x 330 cm wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 51g/m2,z przezroczystą foliową wstawką 70 x 330 cm umożliwiająca jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa otwory 9 cm z taśmą lepną. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z laminatu czterowarstwowego o gramaturze min.105g/ m2 posiadająca strukturę plastra miodu która po wylaniu płynu i materiału biologicznego na powierzchni pozostaje sucha i nieprzemakalności pow. 900 cm H2O o wymiarach min.95 x 150 cm. Gramatura łączna min. 155 g/m2 1 x fartuch chirurgiczny, rozmiar L typu spunlace wzmocniony o gramaturze min 98g/m2 1 x fartuch chirurgiczny, rozmiar M typu spunlace wzmocniony o gramaturze min 98g/m2 2 x czepek chirurgiczny 2 x opatrunek włókninowy typu elastopor 8x10cm 1 x Lizak do mycia pola operacyjnego 40 x kompresy 7,5 x 7,5 cm rtg 50 x kompresy 10 x 10 cm rtg 1 x rękawiczki chirurgiczne 7,5 1 x rękawiczki chirurgiczne 6,5 1 x osłona typu torba 90 x 100 cm 1 x osłona typu torba 90 x 80 cm 2 x ściereczki wysoko chłonne 30 x 30 cm 3 x serweta wysoko chłonna 60 x 90 cm 1 x miseczka z małym dnem 250 ml 2 x Maska z gumkami 1 x Serweta operacyjna samoprzylepna 100 x 120 cm 2 x strzykawka luer lock 20 ml BD 2 x strzykawka luer lock 10 ml BD 2 x strzykawka luer lock 3 ml BD 3 x Strzykawka z solą fizjologiczna 5 ml 2 x przylepiec tkaninowy 2 x skalpel jednorazowy bezpieczny 11 1 X zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 200 cm jako owinięcie zestawu |  |  | sztuka | 5 |  |  |
| 3. | ZESTAW NA PODANIA INTRATEKALNE Zestaw do zabiegów jałowy, o niżej wskazanych granicznych parametrach technicznych. Minimalny skład zestawu: 1 x Serweta o wymiarach min. 218 x 330 cm wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 51g/m2,z przezroczystą foliową wstawką 70 x 330 cm umożliwiająca jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa otwory 9 cm z taśmą lepną ,stanowiącą dojście do pachwin. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z laminatu czterowarstwowego o gramaturze min.105g/ m2 posiadająca strukturę plastra miodu która po wylaniu płynu i materiału biologicznego na powierzchni pozostaje sucha i nieprzemakalności pow. 900 cm H2O o wymiarach min.95 x 150 cm. Gramatura łączna min. 155 g/m2 2 x fartuch chirurgiczny, rozmiar L typu spunlace wzmocniony o gramaturze min 98g/m2 2 x fartuch chirurgiczny, rozmiar M typu spunlace wzmocniony o gramaturze min 98g/m2 2 x czepek chirurgiczny 1 x opatrunek włókninowy typu elastopor 8x10cm 1 x Lizak do mycia pola operacyjnego 40 x kompresy 7,5 x 7,5 cm rtg 50 x kompresy 10 x 10 cm rtg 1x rękawiczki 7,5 1x rękawiczki 6,5 1 x osłona typu torba 90 x 100 cm 1 x osłona typu torba 90 x 80 cm 2 x ściereczki wysoko chłonne 30 x 35 cm 3 x serweta wysoko chłonna 60 x 90 cm 1 x miseczka z małym dnem 250 ml 2 x Maska z gumkami 1 x Serweta operacyjna samoprzylepna 100 x 120 cm 2 x strzykawka trzyczęściowa luer lock 20 ml 2 x strzykawka trzyczęściowa luer lock 10 ml 2 x strzykawka trzyczęściowa luer lock 3 ml 1 x cewnik 19G (portex) : Cewnik zewnątrzoponowy (zestaw) do znieczulenia. W skład zestawu wchodzi: • Cewnik zewnątrzoponowy z 3 otworami bocznymi: wykonany z materiału o dużej przejrzystości, sile i odporności na załamania, o gładko wykończonej końcówce, minimalizującej uraz w trakcie wprowadzania, z oznaczeniem końcówki dystalnej pomagającej w ustaleniu pełnego wyprowadzenia cewnika, o potwierdzonej w testach poprodukcyjnych przepustowości i stałości przepływu. • Łącznik: płaski zatrzaskowy z możliwością otworzenia, o konstrukcji pozwalającej na bezpieczne połączenie cewnika z urządzeniami do podawania leku, zapewniający zupełną szczelność przy zachowaniu pełnej przepustowości, minimalizujący ryzyko zablokowania cewnika, ze standardową końcówką typu luer lock. • Prowadnik ułatwiający wsunięcie cewnika do igły Touhy. • Naklejka z nazwą cewnika, eliminująca pomyłkę przy podawaniu leku. Rozmiar: 19G / 90mm 3 x Strzykawka z solą fizjologiczna 5 ml 2 x przylepiec tkaninowy 2 x skalpel jednorazowy bezpieczny 11 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 200 cm jako owinięcie zestawu |  |  | sztuka | 10 |  |  |
| 4. | Serweta na stół operacyjny (nie jałowa) posiadająca warstwę wysokochłonną wykonaną z laminatu czterowarstwowego o gramaturze min.105g/ m2 posiadająca strukturę plastra miodu, która po wylaniu płynu i materiału biologicznego na powierzchni pozostaje sucha, oraz nieprzemakalności pow. 900 cm H2O, szerokość minimalna 90 cm., długość 2m. |  |  | sztuka | 100 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)