Część nr 1:

Materiały eksploatacyjne do  FACSAria II (BD).

| Lp. | Nazwa produktu | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego produktu* | Cena jednostkowa brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płyn roboczy BD FACSFlow Sheath Fluid: Zawierający zoptymalizowany do sortowania komórek zestaw soli: NaCl, EDTA-Na2, KCl, KH2PO4, Na2HPO4 Z dodatkiem substancji konserwujących Bez dodatku azydku | 342003 | Pojemnik/karton – 20 litrów | 3 |  |  |
|  | Płyn do „zamykania” cytometru BD FACS Shutdown Solution: -Zawierający zoptymalizowany skład chroniący przed kontaminacją układów przewodzących płyny w okresie nieużywania aparatu | 334224 | Pojemnik/karton – 5 litrów | 1 |  |  |
|  | Płyn do przygotowywania aparatu do aseptycznego sortu BD FACSClean: - Zawierający 1% aktywnego chloru - Kompatybilny z wymaganiami dla protokołu „Prepare for Aseptic Sort” , który jest częścią oprogramowania FASCDiva sterującego sorterem | 340345 | Pojemnik/karton – 5 litrów | 1 |  |  |
|  | Płyn BD FACSRinse do mycia podajnika płytek HTS: - Zawierający zoptymalizowany zestaw soli: NaCl, KCl, KH2PO4, Na2HPO4 - Zawierający dodatek detergentu i konserwantu | 340346 | Pojemnik/karton – 5 litrów | 1 |  |  |
|  | Kulki kalibracyjne Cytometer Setup& Tracking Beads: - kulki do kalibracji cytometru zgodne z modułem CST oprogramowania sterującego FACSDiva | 641319 | 1 opakowanie= 50 testów | 1 |  |  |
|  | Kulki kalibracyjne AccuDrop Beads: - kulki do kalibracji parametrów sortowania zgodne z modułem Auto Drop Delay oprogramowania sterującego FACSDiva | 345249 | 1 opakowanie= 25 testów | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Część nr 2:

Materiały eksploatacyjne do  FACSAria II (BD)

| Lp. | Nazwa produktu | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego produktu* | Cena jednostkowa brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probówki cytometryczne niesterylne: - objętość 5 ml - 12x75 mm - dedykowane do cytometru FACSCanto II (BD) | 352008 | Opakowanie/karton 1000 szt. | 2 |  |  |
|  | Probówki cytometryczne sterylne: - objętość 5 ml - 12x75 mm - zamykane korkiem - dedykowane do cytometru FACSCanto II (BD) | 352058 | Opakowanie/karton 500 szt. | 1 |  |  |
|  | Probówki cytometryczne sterylne z sitkiem komórkowym: - objętość 5ml - 12x75 mm - zamykane korkiem z wbudowanym sitkiem komórkowym - pakowane po 25 szt w opakowania bezpośrednie - dedykowane do sortera FACSAria II (BD) | 352235 | Opakowanie/karton 500 szt. | 1 |  |  |
|  | Sitka komórkowe: - średnica oczek 70μm - średnica sitka pasująca do stożkowych probówek wirowniczych 50 ml typu Falcon - pakowane indywidualnie, sterylne | 352350 | Opakowanie/karton 50 szt. | 5 |  |  |
|  | Probówki do sortera: - -objętość 5ml - 17x120 mm - Max RCF 12000xg - sterylne - kompatybilne z podajnikiem próbek sortera FACSAria II (BD) | 352196 | Opakowanie/karton 500 szt. | 4 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………