Część nr 1:

Odczynniki chemiczne do cytometru FACSARii.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BD™ Cytometer Setup & Tracking Beads Kit (use with BD FACSDiva™ software v 6.x) 50 testów Okres gwarancji: 12 miesięcy | 641319 | Opakowanie = 50 testów | 1 |  |  |  |
|  | BD FACSFlow™ Sheath Fluid 1 - 20 litrów Okres gwarancji: 24 miesięcy | 342003 | Opakowanie = 20 litrów | 5 |  |  |  |
|  | BD Calibrite™ 3 Beads 25 testów Okres gwarancji: 12 miesięcy | 340486 | Opakowanie = 25 testów | 1 |  |  |  |
|  | BD Calibrite™ APC Beads 25 testów Okres gwarancji: 12 miesięcy | 340487 | Opakowanie = 25 testów | 1 |  |  |  |
|  | BD™ CompBead Anti-Mouse Ig, κ/Negative Control Compensation Particles Set Okres gwarancji: 24 miesięcy | 560497 | Opakowanie = 6 ml | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 2:

Odczynnik chemiczny.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mouse Monoclonal Integrin beta 1/CD 29 Antibody (TS2/16) (Allophycocyanin) | NB 100-77779 APC | Opakowanie = 100 testów | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 3:

Odczynnik chemiczny.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Angiotensin Converting Enzyme from rabbit lung (ACE) | A6778 | Opakowanie = 2.25 UN | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 4:

Odczynnik chemiczny.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Porcine FSH (Follicle-Stimulating Hormone) ELISA Kit | EP0060 | kit | 8 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 5:

Odczynniki chemiczne.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maxwell 16 Lev Plant RNA Kit | AS1430 | Opakowanie = 48 izolacji | 1 |  |  |  |
|  | 1-Thioglycerol | A208B-C | 900µl | 1 |  |  |  |
|  | Homogenization Solution | Z305H-C | 30 ml | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 6:

Odczynnik chemiczny.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-D Clean-up Kit- zestaw odczynników służący do skutecznej I wydajnej precypitacji białek poddanych elektroforezie dwukierunkowej 2D | 80-6484-51 | Kit | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 7:

Odczynnik chemiczny.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ponceau S | P3504 | 10 g | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 8:

Odczynniki chemiczne.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thick Blot Filter Paper, Precut: a) Bibuła o wymiarach 7.5x10 cm; b) do detekcji białek metodą Western Blot | 1703932 | Opakowanie = 50 sztuk | 1 |  |  |  |
|  | Clarity Western ECL Substrate: Zestaw złożony z: 250 ml Clarity Western Peroxide Reagent; 250 ml Clarity Western Luminol/Enhancer Reagent | 1705061 | Kit=500 ml | 1 |  |  |  |
|  | Immun-Blot PVDF Membrane, Precut: Membrana o wymiarach 7x8.4 cm; Rozmiar porów 0.2 µm | 1620174 | Opakowanie = 10 sztuk | 1 |  |  |  |
|  | Nitrocellulose Membrane: Rozmiar porów 0.45 µm; W rolce (do cięcia) o wymiarach 30 cm x 3.5 m | 1620115 | Rolka | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 9:

Odczynnik chemiczny.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MiSeq Reagent Kit v2 (500cycle) | MS-102-2003 | Zestaw | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 10:

Odczynniki chemiczne.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sodium chloride solution | S8776 | Butelka=100 ml | 7 |  |  |  |
|  | Cyclophosphamide monohydrate | C7397 | Opakowanie=1g | 2 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 11:

Odczynnik chemiczny.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nα-Benzoyl-DL-arganine 4-nitroanilide hydrochloride ≥98% | B4875-1G | Opakowanie = 1g | 1 |  |  |  |
|  | Trypsin from bovine pancreas TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder ≥ 10,000 BAEE units/mg protein | T1426-100 MG | Opakowanie = 100 mg | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 12:

Odczynniki chemiczne.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testy API 20E | 20100 | Opakowanie = 25 pasków | 2 |  |  |  |
|  | Suspension medium 100 AMP | 20150 | Opakowanie = 5 ml po 100 ampułek | 1 |  |  |  |
|  | Oxidase Reagent | 55635 | Opakowanie = 50 x 0.75 ml | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 13:

Odczynnik chemiczny.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Królicze przeciwciała poliklonalne przeciwko łańcuchom lekkim i ciężkim gołębich immunoglobiny klasy G. Skoniungowane z biotyną. | ABIN458579 | Fiolka 1 ml | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 14:

Odczynnik chemiczny.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kompletny zestaw do izolacji RNA z tkanek, hodowli komórkowych, bakterii oraz drożdży; Protokoły dodatkowe do izolacji RNA z bloczków parafinowych (FFPE), płynów biologicznych, śliny, tkanek trudnych do lizy i tkanek włóknistych oraz próbek przechowywanych w RNAlater a także oczyszczania RNA z mieszanin reakcyjnych; Zestaw musi być przystosowany do izolacji z <30 mg tkanki, < 5 x 106 komórek, < 109 bakterii, < 108 drożdży; Trawienie DNAzą musi odbywać się bezpośrednio na kolumnie; Powinna być możliwa jednoczesna izolacja DNA po zastosowaniu odpowiedniego zestawu buforów: NucleoSpin® RNA/DNA Buffer Set; Technologia: membrana krzemionkowa; Format: kolumny mini spin; Możliwość uzyskania do 14 μg RNA z 106 hodowli komórkowych lub 70 µg RNA z 109 bakterii; Długość fragmentu: > 200 par zasad; Stosunek A260/A280: 1.9 - 2.1; Typowe RIN: > 9; Objętość elucji: 40 - 120 µl; Czas izolacji: 35 min/6 izolacji; Pojemność wiązania: 200 µg; Zestaw powinien zawierać: kolumny z membraną do wiązania RNA oraz z probówką zbiorczą, kolumny filtracyjne NucleoSpin® Filters, probówki zbiorcze (2 ml), probówki do elucji (1,5 ml), bufory, liofilizowaną rDNazę (wolną od RNaz) wraz z buforem reakcyjnym oraz wodę wolną od RNaz; Zestaw musi zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do wykonywania izolacji (z wyjątkiem alkoholu etylowego i czynnika redukującego); Etapy wirowania muszą odbywać się w temperaturze pokojowej; Zestaw musi być przechowany w temperaturze pokojowej; Termin ważności - 12 miesięcy; Do oferty należy dołączyć: - Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych - Przykładowe świadectwo kontroli jakości wystawione przez Producenta wraz z tłumaczeniem na język polski - Ramowy protokół do izolacji na stanowisko pracy w języku polskim. | 740955250 | Opakowanie = 250 izolacji | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 15:

Odczynnik chemiczny.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N-Nitroso-N-methylurea | M325815 | Opakowanie = 5g | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 16:

Odczynnik chemiczny.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anti-marcophage antibody (mouse monoclonal) | AB22506 | 100µg | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 17:

Odczynniki chemiczne.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Glycergel Mounting Medium | C056330-2 | 15 ml | 1 |  |  |  |
|  | Dako Pen, for Immunocytochemistry | S200230-2 | sztuka | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 18:

Odczynnik chemiczny.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do kolorometrycznego oznaczania nitrytów/nitratów. | 23479-1KT-F | Zestaw | 2 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

UWAGA: Zakup w Części nr 18 będzie finansowany ze środków pozyskanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z projektu realizowanego w ramach projektu pt. Innowacyjna Strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej akronim NeuStemGen (nr umowy STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014).