Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz  laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 –  Moduł do mierzenia fluorescencji do urządzeń Glomax Multi + Detection System

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moduł do mierzenia fluorescencji zawiera następujące filtry: - UV (Ex: 365nm, Em: 410-460nm) - Blue (Ex: 490nm, Em: 510-570nm) - Green (Ex: 525nm, Em: 580-640nm) - Red (Ex: 625nm, Em: 660-720nm) - AFC (Ex: 405nm, Em: 495-505nm) |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 – Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora wolnostojąca z podstawą poziomowaną Komora spełnia standardy normy PN EN 12469:2002 Przepływ powietrza laminarny, pionowy Wymiary zewnętrzne nie większe niż 1300 x 2400 x 800 mm (szer. x wys. x głęb.) Wymiary wnętrza komory minimum 1200 x 620 x 760 mm (szer. x głęb. x wys.) Wysokość blatu roboczego od podłogi ok. 800 mm Głośność < 58 dB(A) Filtry: a) główny i wylotowy klasy H14 b) wstępny typu przeciwkurzowego Monitorowanie i sterowanie parametrami pracy komory: a) monitorowanie i wyświetlanie wartości istotnych parametrów pracy: prędkość przepływu powietrza, stopień zużycia filtrów, czas trwania dezynfekcji UV itp., b) sterowanie funkcjami komory bez konieczności przerywania pracy, w sposób eliminujący przenoszenie ewentualnych skażeń z i do komory roboczej – pilot, c) panel sterowania umieszczony na tylnej ścianie komory roboczej, d) funkcja umożliwiająca zaprogramowanie opóźnionego startu. Szyba frontowa: podnoszona elektrycznie, skośnie położona (min. 10° odchylenia od pionu), uszczelniana w pozycji opuszczonej, z możliwością zatrzymywania w żądanej pozycji, bez ramki na dolnej krawędzi, z możliwością odchylenia okna frontowego na sprężynach gazowych, powierzchnia szyby w pozycji odchylonej "do czyszczenia" nie może znajdować się wyżej niż 1900 mm od powierzchni podłogi, wysokość szczeliny w pozycji roboczej powyżej 240 mm. Szyby boczne ze szkła bezpiecznego, chroniące przed promieniowaniem UV Blat roboczy ze stali nierdzewnej, segmentowy, łatwy do demontażu, autoklawowalny Ściana tylna z materiału odpornego na środki dezynfekujące Oświetlenie wnętrza ok. 850 lx Alarm optyczny i akustyczny Zasilanie 230V / 50Hz, pobór mocy maksimum 250W Lampy UV w ścianach bocznych, po 2 szt. Gniazda elektryczne - minimum 2 szt. w ścianach bocznych Podpórki przedramion- demontowane, 2 sztuki, zakładane w przedniej części blatu roboczego |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 –  Psychometr aspiracyjny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Psychometr Aspiracyjny PM-8211 do pomiaru wilgotności względnej powietrza - bez świadectwa wzorcowania Zakres pomiaru temperatury od -30° C do +50°C Działka elementarna termometru 0.2°C Zakres odczytu wilgotności względnej powietrza od 10% do 100% Dokładność odczytu wilgotności 1% Wymiary gabarytowe psychrometru ø 100 mm (średnica głowicy napęd.) x 400 mm (wys.) Wymiary gabarytowe kasety 420 mm (dł.) x 135 mm (szer.) x 125 mm (wys.) Waga psychrometru w kasecie ok. 3.0 kg Waga psychrometru nie więcej niż. 1.4 kg |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4 –  Zestaw pH- metryczny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Profesjonalny i terenowy miernik pH / mV z podświetlanym wyświetlaczem graficznym dla przenośnych aplikacji z rejestratorem danych i interfejsem USB. Pojedyncze urządzenie w walizce ze statywem z instrukcją obsługi w j. polskim, oprogramowaniem i bateriami – PH 3310 Wymagania szczegółowe: miernik wieloparametrowy pH, redox, gnizado DIN dla pH/redox/ISE możliwość podłączenia elektrod pH innych producentów w standardzie DIN podświetlany wyświetlacz graficzny LCD port mini USB-B [USB 1.1] pamięć do 10 kalibracji dla pomiaru pH kalibracja 5 punktowa zakres temperatury -5…105C zakres pomiarowy -2…20 +/- 0,1 pH -2,00…20,00 +/- 0,01 pH -2,000…19,999 +/- 0,005 pH min. czas pracy 100h z podświetleniem ekranu i 800h bez podświetlenia urządzenie odporne na zachlapania silikonowa klawiatura wbudowany zegar czasu rzeczywistego funkcja DLP [GLP] klasa szczelności IP 67 wbudowana pamięć danych z możliwością zapamiętania danych ręcznie [200 rekordów] i interwałowo [5000 rekordów] interwał zapisu 1s…60min aktualizacja oprogramowania przez internet nastawialny interwał kalibracyjny 1…999 dni funkcja AutoRead funkcja CMC informująca użytkownika, że znajduje się poza zakresem kalibracji informacje graficzna dotycząca oceny elektrody pH funkcja oszczędzania energii - automatycznego przyciemnienia ekranu oraz automatycznego wyłączenia urządzenia podczas bezczynności możliwość zastosowania dedykowanych koszy ochronnych dla czujników pomiarowych możliwość zasilania za pomocą baterii lub akumulatorków |  | 1 |  |
| 2. | Czujnik do pomiaru temperatury -TFK 325 z automatyczną kompensacją temperatury dla roztworów wodnych, z kablem 1 m i wodoszczelną wtyczką. UWAGA: Jednoczesne podłączenie elektrody i czujnika TFK może odbyć się w miernikach laboratoryjnych lub przenośnych jednoparametrowych. |  | 1 |  |
| 3. | Elektroda pH Specyfikacja techniczna: Typ elektrody: kombinowana; Elektroda nakłuciowa z gniazdem S7 pH dedykowana do produktów mlecznych, tłuszczu, owoców; Zakres pH: 0-14; Zakres temperatury pracy: 0-60 °C; Membrana: podwójna Single Pore; Układ odniesienia: Ag/AgCl; Średnica: 12 mm; Głębokość zanurzenia: 15 mm; Złącze: S7 |  | 1 |  |
| 4. | Kabel połączeniowy do elektrody |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. Nr katalogowy: poz.1 .………….. poz. 2 …………… poz. 3 …………… poz. 4 …………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5 –  Mobilny unit stomatologiczny  z wbudowanym kompresorem oraz skalerem

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażenie unitu: Kompresor, Skaler z wymiennymi końcówkami, Strzykawkę dwufunkcyjną (woda- powietrze), Rękaw do turbiny Rękaw na mikrosilnik z prostnicą Turbinę Mikrosilnik z prostnicą |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6 –  Mikrobiologiczny próbnik powietrza

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System opiera się na metodzie uderzeniowej: w wyniku ukierunkowanego przepływu powietrza, żywe drobnoustroje zostają zebrane na specjalnej kratownicy umieszczonej na podłożu agarowym, dzięki temu możliwa jest wiarygodna i szybka kontrola zanieczyszczeń powietrza. System wykorzystuje metodą uderzeniową: Mikroorganizmy występujące w powietrzu są zbierane na kratownicy ze stali nierdzewnej, Strumień powietrza powoduje osadzanie mikroorganizmów na standardowej 90 mm płytce Petriego, wstawionej do próbnika, Prosta kontrola próbek Sprzęt kompaktowy, lekki, łatwy do transportowania, menu intuicyjne, wykrywa obecność bakterii, drożdży i pleśni. Specyfikacja techniczna: funkcję monitorowania danych oraz możliwość podłączenia do komputera i drukarki. Regulowana objętość pobieranej próbki, od 50 litrów do 10 m3 Regulowane opóźnienie uruchomienia włączenia systemu, od 1 sekundy do 60 minut Zdalne sterowanie na podczerwień (możliwe równoczesne sterowanie kilkoma systemami Sampl'air) Alfanumeryczny wyświetlacz Alfanumeryczna klawiatura Szybkość przepływu : 100 litrów/minutę Wymiary : 130 x 170 x 300 mm Waga : aparat + kratownica (z zainstalowaną baterią) < 1,8 kg Urządzenie w skrzynce transportowej z akcesoriami < 3,5 kg Czas pracy baterii 4 godziny = 25 cykli po 10 minut (testowane na ponad 10 000 nieprzerwanych cyklach pobierania próbki) Ładowarka baterii 110-214 V |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)