FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / 
FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Katalizator miedziowo-potasowy (tabletki), nr kat.: 60046515: Tabletka – 3,5g siarczanu potasu i 0,4g siarczanu miedzi. Wymiary tabletki – średnica 16 mm, grubość 8 mm. |  |  | Op.=1000 tabletek | 3 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Filtry komórkowe 70 µm, nr kat.: 352350, pory wykonane z siatki nylonowej, równomiernie rozmieszczone pory siatki zapewniające spójne i wiarygodne wyniki, polipropylenowa ramka koloru białego, pasujące do próbówek 50ml typu Falcon, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, niecytotoksyczne, pakowane pojedynczo w zbiorczym opakowaniu 50 sztuk. |  |  | opakowanie | 10 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Strzykawki mikrolitowe HAMILTON ze stałą igłą, nr kat.: 80565: Pojemność: 50ul Typ: 705NR Grubość igły: 22s Rodzaj końcówki: 3 (HPLC). |  |  | sztuka | 3 |  |  |
| 2. | Strzykawki mikrolitowe HAMILTON ze stałą igłą, nr kat.: 80665: Pojemność: 100ul Typ: 710NR Grubość igły: 22s Rodzaj końcówki: 3 (HPLC). |  |  | sztuka | 4 |  |  |
| 3. | Strzykawki mikrolitowe HAMILTON ze stałą igłą, nr kat.: 80765: Pojemność: 250ul Typ: 725NR Grubość igły: 22s Rodzaj końcówki: 3 (HPLC). |  |  | sztuka | 4 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Sub-Cell GT UV-Transparent Gel Tray, nr kat.: 1704418: - Tacka o wielkości 15x20 cm na żele do elektroforezy - Przepuszczalna dla promieni UV - Wykonana z jednego kawałka plastiku - Kompatybilna z aparatem do elektroforezy Bio-Rad Sub-Cell GT |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Sub-Cell GT UV-Transparent Gel Tray, nr kat.: 1704416: - Tacka o wielkości 15x10 cm na żele do elektroforezy - Wyposażona w dwa gniazda do mocowania grzebieni elektroforetycznych - Przepuszczalna dla promieni UV - Wykonana z jednego kawałka plastiku - Kompatybilna z aparatem do elektroforezy Bio-Rad Mini Sub-Cell GT oraz DNA Sub-Cell System |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Sub-Cell GT UV-Transparent Mini-Gel Tray, nr kat.: 1704435: - Tacka o wielkości 7x10 cm na żele do elektroforezy - Wyposażona w dwa gniazda do mocowania grzebieni elektroforetycznych - Przepuszczalna dla promieni UV - Wykonana z jednego kawałka plastiku - Kompatybilna z aparatem do elektroforezy Bio-Rad Mini Sub-Cell GT |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | 20-Well Comb, nr kat.: 1704448: - Grzebień 20-zębowy - szerokość 14 cm 1,5 cm grubości - Kompatybilna z systemem do elektroforezy Bio-Rad Mini Sub-Cell GT |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | 15-Well Comb, nr kat.: 1704446: - Grzebień 15-zębowy - szerokość 14 cm, 1,5 cm grubości - Kompatybilna z systemem do elektroforezy Bio-Rad Sub-Cell i wide mini Sub-Cell GT |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 6. | 10-Well Comb, nr kat.: 1704444: - Grzebień 10-zębowy - szerokość 14 cm, 1,5 cm grubości - Kompatybilna z systemem do elektroforezy Bio-Rad Sub-Cell i wide mini Sub-Cell GT |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 7. | 8-Well Comb, nr kat.: 1704463: - Grzebień 8-zębowy - 1,5 cm grubości - Kompatybilna z systemem do elektroforezy Bio-Rad mini Sub-Cell GT |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zestaw Eswab do pobierania próbek wymazów do badań molekularnych, nr kat.: 359C UTM: - wymazówka z flokowanego nylonu, rozmiar standardowy, trzonek plastikowy - wymazówka musi być zapakowana sterylnie - probówka zawierająca 1 ml płynnego podłoża do transportu wirusów i bakterii - wymazówka oraz podłoże wolne od RNaz i DNaz Okres przydatności do użycia: min. 12 miesięcy. |  |  | Op.= 200 sztuk | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Stripy 8-dołkowe z powierzchnią MaxiSorpTM, nr kat.: 469949: Materiał: Polistyren. Objętość dołka do 400ul. Dno płaskie. Materiał musi być certyfikowany na adsorpcję IgG. |  |  | Op.= 640 szt. stripów w opakowaniu zbiorczym | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Szkło laboratoryjne: Kolba okrągłodenna ze szlifem Pojemność 500ml Szlif NS 29/32 Średnica kolby 110 mm Wysokość 167 mm |  |  | sztuka | 4 |  |  |
| 2. | Szkło laboratoryjne: Kolba okrągłodenna ze szlifem Pojemność 1000ml Szlif NS 29/32 Średnica kolby 140 mm Wysokość 199 mm |  |  | sztuka | 4 |  |  |
| 3. | Szkło laboratoryjne: Kolba okrągłodenna ze szlifem Pojemność 500ml Szlif NS 29/32 Średnica kolby 105 mm Wysokość 170 mm |  |  | sztuka | 4 |  |  |
| 4. | Szkło laboratoryjne: Kolba okrągłodenna ze szlifem Pojemność 1000ml Szlif NS 29/32 Średnica kolby 131 mm Wysokość 200 mm |  |  | sztuka | 4 |  |  |
| 5. | Szkło laboratoryjne: Kolba płaskodenna ze szlifem Pojemność 500ml Szlif NS 29/32 Średnica kolby 105 mm Wysokość 170 mm |  |  | sztuka | 6 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Akcesoria filtracyjne: Nr kat.: 57118-U SUPELCO Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 um porosity volume 20 mL, pre-fritted, pk of 20 Synonym: pk 20, Empty Fritted 20-ml SPE Tubes. |  |  | Op. | 1 |  |  |
| 2. | Akcesoria filtracyjne: Nr kat.: 57119-U SUPELCO Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 um porosity volume 60 mL, pre-fritted, pk of 16 Synonym: pk 16, Empty Fritted 60-ml SPE Tubes. |  |  | Op. | 1 |  |  |
| 3. | Akcesoria filtracyjne: Nr kat.: 54222-U SUPELCO Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 um porosity volume 6 mL, pre-fritted, pk of 100 Synonym: 6mL Empty Fritted SPE Tubes pk 100. |  |  | Op. | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Kolumna HPLC Phenomenex Synergi 4u Hydro-RP 80A Part No 00G-4375-0E Size 250 x 4.60 mm, nr kat.: PHX-00G-4375-E0. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Dewar cylindryczny do ciekłego azotu: - pojemność 25-35 litrów - średnica wewnętrzna szyjki 50 mm - wzmocniona powłoka zewnętrzna. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | MicroAmp® Fast Optical 96-Well Reaction Plate, nr kat.: 4346907: Płytki 96-dołkowe Pojemność dołka 0,1 ml Kompatybilne z systemem 7500 Fast Real-time PCR Applied Biosystems |  |  | Op.= 10 sztuk | 5 |  |  |
| 2. | MicroAmp® Optical Adhesive Film, nr kat.: 4311971: Folia zabezpieczająca do płytek 96-dołkowych Kompatybilna z systemem Real-time PCR Applied Biosystems 7000, 7300 7500/7500 Fast. |  |  | Op.= 100 sztuk | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | MicroAmp® Optical Adhesive Film, nr kat.: 4311971: Kompatybilne z Applied Biosystems 3730x1 DNA Analyzer. |  |  | Op.= 100 folii | 1 |  |  |
| 2. | MicroAmp® Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 0.1 mL, nr kat.: 4346906: Kompatybilne z Applied Biosystems 3730x1 DNA Analyzer. |  |  | Op.= 20 płytek | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi – Glukometr Accu-Chek Activ. |  |  | Op.= 50 sztuk | 10 |  |  |
| 2. | Testy płytkowe – Helikobacter pylori |  |  | sztuka | 50 |  |  |
| 3. | Kompresy gazowe jałowe 5x5 cm |  |  | sztuka | 1000 |  |  |
| 4. | Bibuła filtracyjna jakościowo średnia 45cm x 60 cm |  |  | Op.= 100 sztuk | 6 |  |  |
| 5. | Papierki wskaźnikowe pH 1-14 |  |  | Op.= 100 sztuk | 6 |  |  |
| 6. | Ostrza wymienne do skalpeli rozmiar 4 nr 24 |  |  | Op.= 100 sztuk | 4 |  |  |
| 7. | Jednorazowe nakłuwacze igłowe MEDLANCE, głębokość nakłucia 1,8mm |  |  | Op.= 200 sztuk | 12 |  |  |
| 8. | Odczynnik Monoklonalny Anty-D |  |  | Op.= 5 ml | 10 |  |  |
| 9. | Odczynnik Monoklonalny Anty-A |  |  | Op.= 5 ml | 10 |  |  |
| 10. | Odczynnik Monoklonalny Anty-B |  |  | Op.= 5 ml | 10 |  |  |
| 11. | Zestaw do oznaczenia OB. Typu Bier-Pad w skład którego wchodzą: - probówki z 3,1% cytrynianem sodu - pipety szklane - statywy - przystawki. |  |  | Komplet= 300 ozn., 20 pipet, 2 statywy, 4 przystawki | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | System ekstrakcji do fazy stałej (SPE) BAKER spe 24-G Możliwość prowadzenia 24 ekstrakcji z zastosowaniem 24 kolumienek BAKERBOND speTM. W skład zestawu wchodzą: - komora próżniowa ze szkła boro krzemianowego - pokrywa z dwudziestomaczterema króćcami typu Luera - igły z PTFE lub stali nierdzewnej (24 szt.) - zawór regulujący podciśnienie z wakuometrem kontrolnym - statyw na odbieralniki eluatu z PP, z 3 półkami i zaciskami do podtrzymywania półek - kraniki przepływowe z PP (24 szt.) - korki Luera do pokrywy (24 szt.). Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 15. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Końcówki do homogenizatora TissueRuptor (Qiagen) TissueRuptor Disposable Probes (25) nr kat.: 990890. |  |  | Op.= 25 szt. | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)