Część nr 1: Oznaczenia na PCR

| Lp. | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego asortymentu | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaczenia na PCR i inne o poj. 0,6; 1,5; 2 ml oraz inne ozn. Laboratoryjne; od -80 do 100 stopni, zamrażanie, autoklaw, gorąca woda – szer. 9,53 mm x 4,8 m, producent BRADY; kompatybilne z urządzeniem drukującym BMP21- LAB KIT EU; numer kat. M21 – 375 – 499. | M21 – 375 – 499. | sztuka | 5 |  |  |  |
|  | Oznaczenia na PCR i inne o poj. 0,6; 1,5; 2 ml oraz inne ozn. Laboratoryjne; od -196 do 120 stopni, zamrażanie, autoklaw, gorąca woda – szer. 9,53 mm, producent BRADY; kompatybilne z urządzeniem drukującym BMP21- LAB KIT EU; numer kat. M21 – 375 – 7425. | M21 – 375 – 7425. | sztuka | 4 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

Część nr 2: Leki – dostawa sukcesywna

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego asortymentu | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Equoral kapsułki elastyczne Opakowanie: 100 mg 50 kaps. Producent: Teva Pharmaceuticals Polska | 1 opakowanie |  |  |
|  | Equoral kapsułki elastyczne Opakowanie: 25 mg 50 kaps Producent: Teva Pharmaceuticals Polska | 1 opakowanie |  |  |
|  | Equoral kapsułki elastyczne Opakowanie: 50 mg 50 kaps. Producent: Teva Pharmaceuticals Polska | 1 opakowanie |  |  |
|  | Kapsułka: etanol bezwodny, estry roślinnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i poliglicerolu (n = 3), estry roślinnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i poliglicerolu (n = 10), makrogologlicerolu stearynian uwodorniony, D,L-(alfa) tokoferol. | 1 opakowanie |  |  |
| Otoczka kapsułki: dwutlenek tytanu, glicerol 85%, sorbitol niekrystalizujący, żelatyna, tlenek żelaza, glicyna. Okres ważności 3 lata. Rodzaj i zawartość opakowania EQUORAL kapsułki: • 50 kapsułek w blistrach z folii aluminiowej (5 blistrów z folii AL/AL po 10 kapsułek) w kartonowym pudełku. Equoral roztwór doustny Opakowanie: 100 mg/ml 50 ml Zastosowanie: Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu i leczenie odrzucenia przeszczepów. Ponadto w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy, zespołu nerczycowego, endogennego zapalenia błony naczyniowej oka. Dawkowanie: Doustnie |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………

Część nr 3:

Materiały medyczne – dostawa sukcesywna

| Lp. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego asortymentu* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Igła do nakłuć lędźwiowych, do pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego, wprowadzania znieczuleń i leków. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana indywidualnie. Rozmiar: 0,5x 90 mm; | TSPQK2590 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Igła do nakłuć lędźwiowych, do pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego, wprowadzania znieczuleń i leków. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana indywidualnie. Rozmiar: 0,7x75 mm | TSPQ2275 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Igła do nakłuć lędźwiowych, do pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego, wprowadzania znieczuleń i leków. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana indywidualnie. Rozmiar: 0,7x 90 mm | TSPQ2290 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Igła do nakłuć lędźwiowych, do pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego, wprowadzania znieczuleń i leków. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana indywidualnie. Rozmiar: 0,7x 127 mm | TSPQ22120 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Igła do nakłuć lędźwiowych, do pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego, wprowadzania znieczuleń i leków. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana indywidualnie. Rozmiar: 0,9x 75mm; | TSPQ2075 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Igła do nakłuć lędźwiowych, do pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego, wprowadzania znieczuleń i leków. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana indywidualnie. Rozmiar: 0,9 x 90 mm | TSPQ2090 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Igła do nakłuć lędźwiowych, do pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego, wprowadzania znieczuleń i leków. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana indywidualnie. Rozmiar: 1,1 x 90 mm | TSPQ1990 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Igła do nakłuć lędźwiowych, do pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego, wprowadzania znieczuleń i leków. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana indywidualnie. Rozmiar 1,2 x 90 mm | TSPQ1890 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Koc ratunkowy termoizolacyjny wykonany z cienkiej metalizowanej folii poliestrowej z jednej strony w kolorze srebrnym a z drugiej strony w kolorze złotym. Wymiary: 160x210 cm; Ochrona przed wyziębieniem i przegrzaniem, małe wymiary po złożeniu; wyrób oznakowany znakiem CE, pakowane indywidualnie | KR160210 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastującymi pod RTG. Dane techniczne: cienkościenna konstrukcja kaniuli; samozamykający się port, elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle, zatyczka z filtrem hydrofobowym hamująca wypływ krwi, gładka powierzchnia, specjalny kształt końca poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem celem łatwego wprowadzenia kaniuli do naczynia, zakończenie Lock, koreczek Luer Lock; sterylne; jednorazowego użytku; pakowane indywidualnie. Rozmiary: 0,7 x 19 mm; 0,9 x 25 mm; 1,1 x 33 mm; 1,3 x 45 mm; 1,5 x 45 mm; 1,7 x 50 mm; 2,2 x 50 mm | 4269XXX | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych; wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. W skład aparatów do wlewów wchodzą następujące elementy: osłonka igły biorczej; igła biorcza dwukanałowa | IS | rolka | 1 |  |  |  |
|  | Podkład podfoliowany na rolce; Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne są wykonane z: dwóch warstw bibuły zapewniających doskonałą wchłanialność, warstwy folii zabezpieczającej przed przemakaniem; podkłady ochronne są nawijane po 80 sztuk na rolce; szerokość rolki co najmniej 50 cm; oderwanie pojedynczego podkładu z rolki umożliwia perforacja co 50 cm. | M51N-50-N | szt. | 3 |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe jałowe, 17 nitkowe , 8 warstwowe, sterylne, wyjaławiane radiacyjnie. Opakowanie jednostkowe zawiera 3 szt. indywidualnie zapakowanych jałowych kompresów gazowych; 100% bawełny | KompresJal. lOxlO gazowy I 7N 8W a'3szt/GS1710083-SS | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Uniwersalny przylepiec tkaninowy - 5m x 25mm, przylepiec z tkaniny bawełnianej, pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną, wysoką przylepnością, przylepiec o wysokiej przylepności początkowej, nawet do wilgotnej skóry - przylepiec natychmiast przykleja się do skóry, nie pozostawia zabrudzeń na skórze, odporny na wodę, łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek, nawinięty na szpulkę z tworzywa sztucznego, który chroni przylepiec przed zabrudzeniem. | STA25005W | opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Wysoko chłonne pieluchy jednorazowe dla psów, nie krępujące ruchów, posiadające anatomiczne wycięcia na tylne łapy pieluchy o nieprzemakającej powłoce zewnętrznej. Kształt i struktura falbanek zapobiega wydostawaniu się nieczystości na zewnątrz. Zawierają wysokiej jakości wkład absorbujący, który pochłania zarówno całą wilgoć jak i zapach. Opakowanie zbiorcze zawiera 12 sztuk. Rozmiary: S- L | King Dog pieluchy dla zwierząt I2szt./267XX | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm, biały, Wyrób jałowy, niepirogenny, z końcówką Luer-Lock. Przedłużacz jest sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowane indywidualnie | PI500-BF | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Sól fizjologiczna 0,9% - 500ml | xxx | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Igła Tuohy, zewnątrzoponowa, z przeciętym mandrynem zapobiegającym urażeniu tkanek, ze znacznikami głębokości wkłucia oraz opcjonalnie zakładanymi skrzydełkami. Rozmiary: 16G/8cm (kat. 100/395/160 lub równoważne), 18G/8cm (kat. 100/395/180 lub równoważne), 16G/11cm (kat. 100/395/560 lub równoważne), 18G/11cm (kat. 100/395/580 lub równoważne), 16G/12cm (kat. 184.2616 lub równoważne), 18G/12cm (kat. 184.2816 lub równoważne). | 100/395/560 100/395/580 184.2616 184.2816 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Układ oddechowy, wraz z workiem, w wersji karbowanej elastycznej, antybakteryjnej, posiadający system montowania niszowo zatrzaskowy, dający gwarancję szczelności układu. Długości: 1,6m (kat. 2000100 lub równoważny), 2,4m (kat. 2011100 lub równoważny). | 038-01-110/038-01-110LX | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Serweta 2 warstwowa z centralnym otworem przylepnym; laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej;Przylepny otwór umieszczony centralnie;Pakowane pojedynczo. Każda serweta posiada na opakowaniu informację o dacie ważności i numerze serii. Wyrób jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w opakowanie typu papier-folia. Produkt jałowy. Rozmiar: 45 x 45cm / otw. 6cm, 50 x 50cm / otw. 6 x 8cm, 50 x 75 cm / otw. 7cm, 75 x 90cm / otw. 7cm, 75 x 90cm / otw. 6 x 8cm, 90 x 120cm / otw. 10cm | AT-NFFA-SX | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Serweta 2-warstwowa z laminatem dwuwarstwowym z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej; Każda serweta posiada na opakowaniu informację o dacie ważności i numerze serii. Wyrób jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w opakowanie typu papier-folia. Produkt jałowy. Rozmiar: 45 x 45cm, 50 x 50cm, 50 x 60cm, 50 x 70cm, 75 x 75cm, 80 x 90cm, 75 x 90cm, 90 x 120cm, 75 x 140cm, 100 x 150cm, 120 x 150cm, 150 x 180cm, 150 x 210cm, 160 x 220cm, 150 x 240cm. | AT-NF-SXX | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw serwet uniwersalnych, chłonnych i nieprzemakalnych na całej powierzchni. Każda serweta posiada na opakowaniu informację o dacie ważności i numerze serii. Wyrób jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w opakowanie typu papier-folia. Produkt jałowy. Zestaw zawiera: 1 serweta wzmocniona na stolik instrumentalny o wymiarze 150 x 190cm; 1 serweta na stolik Mayo, wzmocniona o wymiarze 80 x 145cm; 1 serweta z przylepcem o wymiarze 150 x 240cm; 1 serweta z przylepcem o wymiarze 180 x 180cm; 2 serwety z przylepcem o wymiarze 75 x 90cm; 1 taśma chirurgiczna przylepna o wymiarze 10 x 50cm; 4 serwetki chłonne do rąk o wymiarze 30,5 x 34cm | AT-S-UNI5-S | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Filtr oddechowy wiruso-bakteriobójczy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, jałowy. Posiada wykład hydrofobowy połączony z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Cechuje się niską opornością i wysoką efektywnością filtracji bakterii i wirusów (>99,999%) chroniąc urządzenie przed ryzykiem kontaminacji. Aktywne medium filtracyjne filtra wykonane jest z włókna syntetycznego. Port do kapnografii zamknięty jest zatyczką. Połączenia ISO 22 i 15 zgodne z międzynarodowymi standardami zapewniają bezpieczeństwo i pewność stosowania (22 mm f/15mm m-22 mm m/15mmf). 50 sztuk w opakowaniu | 212119 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | MONOSORB są to syntetyczne, wchłanialne, jednowłókienkowe nici chirurgiczne, wytwarzane z polidioksanonu. Nici występują w formie niebarwionej (beżowe) lub barwionej na kolor fioletowy (barwnikiem C. I. Solvent Violet 13). Nić wchłanialna MONOSORB cechuje się wysoką początkową siłą napięcia oraz bardzo dobrze tolerowana jest przez tkanki. W miarę upływu czasu zaznacza się stopniowy ubytek wytrzymałości na rozciąganie i ostateczne wchłanianie nici na skutek hydrolizy. Nici chirurgiczne są dostępne w różnych wielkościach ( 7/0 USP – 2 USP). Atraumatyczne kombinacje materiałów szewnych MONOSORB wytwarzane są w różnych długościach i rozmiarach oraz wyposażone są w pojedyncze lub podwójne igły ze stali nierdzewnej różnego typu i wielkości. | PDX | opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych do zastosowania dla infuzji ciśnieniowych i grawitacyjnych. Posiada ostry kolec ułatwiający wkłucie do wiszących pojemników. Bezlateksowy zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych posiada odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym. Zabezpieczenie kolca po użyciu zapewnia więcej bezpieczeństwa podczas usuwania. | ZARYS-IS | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna (venflon) VASOFIX CERTO wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastującymi pod RTG. Kaniula posiada cienkościenną konstrukcję, gładką powierzchnię, samozamykający się port, elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle, uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką, zatyczkę z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, zakończenie Lock, koreczek Luer Lock. Szczegóły: Dostępny w rozmiarach: 0,7 x 19 mm; 0,9 x 25 mm; 1,1 x 33 mm; 1,3 x 45 mm; 1,5 x 45 mm; 1,7 x 50 mm; 2,2 x 50 mm | 4269XXX | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne, sterylne ze stali węglowej, jednorazowego użytku; | 0-CXX | opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Ubranie operacyjne z włókniny SMS, bluza z krótkim rękawem i wycięciem V pod szyją, spodnie z trokami w pasie, jednorazowego użytku, kolory: fioletowe i niebieskie. Rozmiary: S, M, L | BT-017-S35X4-XX-SMS | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Strzykawka fabrycznie napełniona solą fizjologiczną w rozmiarze 3 ml; kat. B/BRAUN/EM/3570660 | 35706XX | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Strzykawka fabrycznie napełniona solą fizjologiczną w rozmiarze 5 ml; B/BRAUN/EM/3570660 | 35706XX | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Strzykawka fabrycznie napełniona solą fizjologiczną w rozmiarze 10 ml | 35706XX | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Płyn do odkażania Octenisept (1000 ml) | HIG-004 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Strzykawki dwuczęściowe, z przezroczystym cylindrem, sterylne o pojemności 2 ml | 300928 | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Strzykawki dwuczęściowe, z przezroczystym cylindrem, sterylne o pojemności 5 ml | 309050 | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Strzykawki dwuczęściowe, z przezroczystym cylindrem, sterylne o pojemności 10 ml | 309110 | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Strzykawki dwuczęściowe, z przezroczystym cylindrem, sterylne o pojemności 20 ml | 300296 | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Strzykawki insulinowe z gumowym tłokiem o pojemności 1 ml, sterylne z przezroczystym cylindrem i skalą koloru czarnego; | IN-U40-1 | opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Strzykawki insulinowe z gumowym tłokiem o pojemności 1 ml, sterylne z przezroczystym cylindrem i skalą koloru czarnego | IN-U40-1 | opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe USP 2-0, dł. 75 cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca; kat. Nici Nylon 2.0 igla 19mm 3/8 odw. tn | CE1942-75N | szt. | 12 |  |  |  |
|  | Podkłady chłonące (Abrisoft) 60 x 70; | BT-PC6060 | szt. | 25 |  |  |  |
|  | Serwety jałowe, jednorazowe z celulozą na powierzchni 50 x 70 , pakowane pojedynczo | AT-PK-S 3 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Plastry jałowe z opatrunkiem o wymiarach 10cm x 8cm | 801002 | szt. | 30 |  |  |  |
|  | Kranik trójdrożny, sterylny, jednorazowy | KT-002 | para | 1 |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne, pakowanie indywidualnie rozmiar 7,5 | TG-0175 | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Kompres gazowy bez nitki RTG, niejałowy KOMPRI lux, 7,5cm x 7,5cm | ZARyS-GS1375081 | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Kompres gazowy bez nitki RTG, niejałowy KOMPRI lux, 10cm x 10cm | ZARYS-GS1310081 | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Igła do aspiracji szpiku - wersja typu standard "młotek" ; igła przeznaczona do aspiracji szpiku z mostka i talerza biodrowego; wygodny, ergonomiczny uchwyt typu „młotek”; igła zaopatrzona w demontowalny regulator długości ostrza; w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-Lock | xxx | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………………