Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer postępowania: 145/2018/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Nauk Technicznych przy ul. Oczapowskiego 11 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Opis przedmiotu zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Nauk Technicznych przy ul. Oczapowskiego 11 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj.:

- Rozbiórka istniejących wykładzin w pokojach zgodnie z przedmiarami

- Odbicie i uzupełnienie tynków

- Wykonanie gruntowania ścian wewnętrznych

- Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

- Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych farbą lateksową w pierwszej klasie ścieralności

- Wymiana stolarki drzwiowej drzwi z klamką niklowaną, drzwi wyposażone w dwa zamki z atestem antywłamaniowym.

- Wykonanie warstw posadzkowych z wykładzin pcv i dywanowych zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach. Cokół z wykładziny wys. 10 cm.

- Montaż listew przypodłogowych

- Wymiana osprzętu instalacyjnego zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach