FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / 
FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Tygle P-2 ze spiekiem do oznaczania zawartości włókna surowego i jego frakcji w aparacie FOSS FIBERTEC: - porowatość tygla – P-2 - tygle szklane - spiek - poj. 30ml - średnica zewnętrzna tygla – 34mm - wysokość tygla – 60mm Każdy tygiel powinien mieć wytłoczony numer (każdy tygiel ma inny numer). |  | sztuka | 50 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Kolby ze szkła borokrzemowego cylindryczno-stożkowe próżniowe z króćcem bocznym szklanym, 500 ml, wysokość 185 mm, średnica zew 105 mm, szyjka, średnica wew. 34 mm. |  | sztuka | 8 |  |  |
| 2. | Kolby ze szkła borokrzemowego cylindryczno-stożkowe próżniowe z króćcem bocznym szklanym, 1000 ml, wysokość 230 mm, średnica zew 135 mm, szyjka, średnica wew. 45 mm. |  | sztuka | 8 |  |  |
| 3. | Korki gumowe, stożkowe, z dziurami (1 dziura), wysokość 35 mm, średnica dołu 31 mm, średnica góry 38 mm. |  | sztuka | 4 |  |  |
| 4. | Korki gumowe, stożkowe, wysokość 40 mm, średnica dołu 41 mm, średnica góry 49 mm. |  | sztuka | 4 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Wkładki szklane do chromatografu gazowego do oznaczania rodzaju i stężenia lotnych kwasów tłuszczowych w fazie ciekłej: Wkładka szklana S/SL z przewężeniem (typu Gooseneck) do dozownika 1177; 4 mm ID, 6,5 mm OD, długość 78,5 mm, objętość 1000 ul. |  | Op.= 5 sztuk | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Elektrody do pomiarów pH: |
| 1. | Elektroda Double Pore: - elektroda szklana - diafragma 2-otworowa - elektrolit polimerowy - membrana nakłuciowa - zakres pomiarowy 1-14 - temperatura pracy (oC) 0-60 |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Elektroda Polilyte Lab: - elektroda szklana - diafragma 1-otworowa - elektrolit polimerowy - membrana cylindryczna - zakres pomiarowy 1-14 - temperatura pracy (oC) -10-80 |  | sztuka | 2 |  |  |
| 3. | Elektroda WTW Sen Tix 81: - elektroda szklana - diafragma platynowa - elektrolit odniesienia – KCl 3 mol/l (bez Ag+) - membrana stożkowa - czujnik temperatury - kabel – długość 1m, wtyczka DIN+ bananowa - zakres pomiarowy 1-14 - temperatura pracy (oC) 0-100 |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Filtry nastrzykawkowe nylonowe średnica 13mm, wielkość porów 0,45 um, niesterylne, nr kat: 2.CF2101.0001. Okres przydatności do użycia: min. 12 miesięcy. |  | Op.= 100 sztuk | 40 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Kolumna chromatograficzna ATLANTIS T3, nr kat.: 186003721: Kolumna do wysokosprawnej chromatografii cieczowej o dokładnych wymiarach 3,0 mm x 50 mm. Średnica ziaren 3 um. Wypełniona sferycznym (spherical) złożem C18. Zakres pH pracy kolumny – dokładnie od 2 do 8. Zabezpieczone grupy silanowe (end capping). Zawartość węgla dokładnie 14%. Wielkość porów równa 100Å. Powierzchnia 330 m2. Okres przydatności do użycia: min. 12 miesięcy. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Końcówki do pipet automatycznych do objętości od 0,5 do 10 uL z końcówką do napełniania mikrokapilar do mikroiniekcji. Okres przydatności do użycia: min. 12 miesięcy. |  | Op.= 192 sztuki | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Szklane kapilary jedno-kanałowe ze szkła borokrzemowego do przygotowania mikropipet do mikroiniekcji. Okres przydatności do użycia: min. 12 miesięcy. |  | Op.= 250 sztuk | 3 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Mikrokuwety do oznaczania poziomu glukozy we krwi do analizatora typ GL 201 + HemoCue. |  | sztuka | 300 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Eppendorfy do PCR, 0,2 mL, PCR clean, paski 8 probówek, 120 sztuk (960 probówek), nr kat.: 0030124359. |  | opakowanie | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)