| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) |
|  | Awaryjne roboty naprawcze na wentylacji mechanicznej w budynku centrum Konferencyjnego UWM Olsztyn, przy ul. Dybowskiego 11, polegające na: 1/.sala cytrynowa - wymiana uszkodzonego sterownika na nowy, z dostosowaniem do systemu BMS / rooftop nr FxK 040 N2M/ - 1kpl. 2/.sale dydaktyczne – wymiana zaworów rozprężnych na nowe dla układów chłodniczych C1 i C2 rooftopa FxK 085 N2M - 2kpl. 3/.hol - naprawa układu chłodniczego rooftopa FxK 070 N2M, wymiana parownika i skraplacza z uzupełnieniem czynnika chłodniczego R407c, z próba szczelności i rozruchem - 1kpl. Przed złożeniem oferty wykonać wizje lokalna miejsca naprawy w uzgodnieniu z Inwestorem i Administratorem. Po rozruchu docelowym należy sprawdzić poprawność działania zespołu wentylacyjnego z uzyskaniem wydatków dla tego urządzenia, przewidzieć inne roboty towarzyszące tym pracom naprawczym: jak pomiary, prace demontażowe i montażowe elementów maszyny, wywóz i złomowanie zdemontowanych zużytych części, itp . Roboty wykonać zgodnie z DTR rooftopa lub centrali wentylacyjnej i wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy na wymienione części | usługa | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………