Załącznik nr 1

Formularz cenowy – Zestawienie urządzeń podlegających usłudze serwisowej w obiektach UWM Olsztyn na rok 2018-2020.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość [kpl.] | Cena jednostkowa brutto za jedną usługę serwisową jednego urządzenia | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D = B x C |
| 1. | Klimatyzator SPLIT z jednostką zewnętrzną | 686 |  |  |
| 2. | Klimatyzator precyzyjny z jednostką zewnętrzną | 29 |  |  |
| 3. | Agregat wody lodowej | 16 |  |  |
| 4. | Wentylator | 285 |  |  |
| 5. | Filtr absolutny | 20 |  |  |
| 6. | Nagrzewnica elektryczna z wymianą filtra w kasecie** | 12 |  |  |
| 7. | Agregat sprężarkowy freonowy | 17 |  |  |
| 8. | Agregat grzewczo wentylacyjny | 15 |  |  |
| 9. | Centrala wentylacyjna nawiewno - wyciągowa z odzyskiem ciepła z kompletną wymianą filtrów ** | 104 |  |  |
| 10. | Centrala nawiewna lub wyciągowa z kompletną wymiana filtrów ** | 53 |  |  |
| 11. | Klimakonwektor | 328 |  |  |
| 12. | Nawilżacz powietrza | 5 |  |  |
| 13. | Kurtyny powietrzne | 9 |  |  |
| 14. | Kocioł gazowy z zasobnikiem ciepłej wody | 2 |  |  |
| 15. | Dmuchawa walcowa | 1 |  |  |
| 16. | Rooftop z kompletną wymiana filtrów ** | 32 |  |  |
| 17. | Urządzenia chłodnicze komór | 14 |  |  |
| 18. | Odsysacz bębnowy, odciągi spalin miejscowych | 12 |  |  |
| 19. | Klimatyzator kanałowy z jednostką zewnętrzną | 3 |  |  |
| 20. | Klimatyzator kasetonowy z jednostka zewnętrzną | 3 |  |  |
| 21. | Układ chłodzenia rezonansu magnetycznego | 1 |  |  |
| 22 | Zespół nawiewny z kompletną wymiana filtrów ** | 4 |  |  |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość [mb.] | Cena jednostkowa brutto za serwis 1 mb | Wartość brutto |
| A | B | C | D = B x C |
| 23 | Kanały wentylacyjne – czyszczenie, dezynfekcja co 1 rok (wraz z badaniem mikrobiologicznym powietrza) | 600 |  |  |
|  | E |
| RAZEM CENA JEDNEJ USŁUGI SERWISOWEJ (E = D1 + D2 + … + D22): |  |
|  | F |
| *CENA USŁUGI SERWISOWEJ ZA 2 LATA (F = 4 x D+ 2 x D23): |  |

- * kwota którą należy wpisać do Formularza ofertowego

- ** krotność wymiany filtrów zależy od stopnia ich zabrudzenia