### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: Dostawy sukcesywne plastikowych materiałów laboratoryjnych oraz jednorazowa dostawa pojemników do głębokiego zamrażania do Katedry Neurologii i Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr  1 – plastikowe materiały

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów. | j.m. | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego asortymentu* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płytki do hodowli komórkowych 6 dołkowe- z powierzchnią NUNCLON Delta, karton zawiera75szt. indywidualnie pakowane Numer kat. 140675 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Płytki do hodowli komórkowych 12 dołkowe - Z powierzchnią NUNCLON Delta, karton zawiera 75szt. indywidualnie pakowane Numer kat. 150628 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Płytki do hodowli komórkowych 24 dołkowe - Z powierzchnią NUNCLON Delta, karton zawiera 75szt. indywidualnie pakowane Numer kat. 142475 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Płytki do hodowli komórkowych 48 dołkowe - Z powierzchnią NUNCLON Delta, karton zawiera 75szt., indywidualnie pakowane Numer kat. 150687 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Płytki do hodowli komórek, 96-dołkowe, powierzchnia Nunclon Delta, z pokrywką, sterylne, pak. 1/50 szt. indywidualnie pakowane Numer kat. 167008 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Butelki do hodowli komórek, powierzchnia 25 cm2, Nunclon Delta, korek z filtrem, sterylne, pak. 10/karton zawiera 200 szt. Numer kat. 156367 | Opakowanie (wycena kartonu) | 5 |  |  |  |
|  | Butelki do hodowli komórek, powierzchnia 75 cm2, Nunclon Delta, korek z filtrem, sterylne, pak. 5/100 szt. Numer kat. 156499 | Opakowanie (wycena kartonu) | 5 |  |  |  |
|  | Butelki EasY Flask Nunclon 175 cm2, korek z filtrem, sterylne, pak. 5/30 szt. Numer kat. 159910 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe,0.2μm, membrana SFCA, pak. 50szt. Numer kat. 723-2520 | Opakowanie | 2 |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe,0.2μm, membrana PES, pak. 50szt. Numer kat. 725-2520 | Opakowanie | 2 |  |  |  |
|  | Probówki stożkowe o pojemności 15ml, sterylne, w worku. Opakowanie 50/karton zawiera 500szt. Numer kat. 339650 | Opakowanie (Wycena kartonu) | 5 |  |  |  |
|  | Probówki stożkowe o pojemności 15ml, sterylne, w statywach PP. Opakowanie 25/ karton zawiera 500szt. Numer kat. 339651 | Opakowanie (wycena kartonu) | 5 |  |  |  |
|  | Probówki stożkowe o pojemności 50ml, sterylne, w worku. Opakowanie 25/ karton zawiera 500szt. Numer kat. 339652 | Opakowanie (wycena kartonu) | 5 |  |  |  |
|  | Probówki stożkowe o pojemności 50ml, sterylne, w statywach PP. Opakowanie 25/karton zawiera 300szt. Numer kat. 339653 | Opakowanie (wycena kartonu) | 5 |  |  |  |
|  | Jednorazowy zestaw do filtrowania próżniowego, 250ml, Membrana PES, 0.2μm. Op. 12szt. Numer kat. 568-0020 | Opakowanie | 5 |  |  |  |
|  | Jednorazowy zestaw do filtrowania próżniowego, 500ml, , Membrana PES 0.2μm. Op. 12szt. Numer kat. 566-0020 | Opakowanie | 5 |  |  |  |
|  | Jednorazowy zestaw do filtrowania próżniowego, 50ml, , Membrana PES 0.2μm. Op. 12szt. Numer kat. 566-0020 | Opakowanie | 5 |  |  |  |
|  | Jednorazowy zestaw do filtrowania próżniowego, 150ml, , Membrana PES 0.2μm. Op. 12szt. Numer kat. 566-0020 | Opakowanie | 5 |  |  |  |
|  | Szalki do hodowli komórek, 100x15 mm, NunclonDelta, z wentylacją, sterylne, pak. 10/150 szt. Numer kat. 150350 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Naczynia LabTek 1-komorowe, dno szklane, sterylne, pak.16szt./96 szt. w kartonie Numer kat. 177372 | Opakowanie (wycena opakowania) | 1 |  |  |  |
|  | Naczynia LabTek 2-komorowe, dno szklane, sterylne, pak.16szt./96 szt. w kartonie Numer kat. 177380 | Opakowanie (wycena opakowania) | 1 |  |  |  |
|  | Naczynia LabTek 4-komorowe, dno szklane, sterylne, pak.16szt./96 szt. w kartonie Numer kat. 177399 | Opakowanie (wycena opakowania) | 1 |  |  |  |
|  | Naczynia LabTek 8-komorowe, dno szklane, sterylne, pak.16szt./96 szt. w kartonie Numer kat. 177402 | Opakowanie(wycena opakowania) | 1 |  |  |  |
|  | Statyw do stripów i probówek PCR. Op. 12szt. (2x czerwony, 2x żółty, 2x niebieski, 2x zielony) Numer kat. 8608 | Opakowanie (wycena opakowania) | 1 |  |  |  |
|  | Stożkowa probówka wirownicza 1,5ml. Umożliwiająca wirowanie do 24,000xg, zamknięcie typu SafeLock. Wolna od RNaz, DNaz, pirogenów, ATP, inhibitorów PCR, endotoksyn oraz DNA. Op. 2500szt. Numer kat. 3457IW | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Probówki PCR 0.2ml cienkościenne, z płaskim wieczkiem. Op. 1000szt. Numer kat. 3412 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Stripy PCR 8x0.2ml, cienkościenne. Op. 120 szt. Numer kat. 3418 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Adhezyjna taśma do płytek. Op. 100szt. Numer kat. 3481 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Płytki 96-dołkowe do PCR. Indywidualnie pakowane. Op. 25szt. Numer kat. 3416 | Opakowanie | 2 |  |  |  |
|  | Wieczka do płytek i stripów PCR. Op. 1200szt. Numer kat. 3418C | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Płytki 384-dołkowe do PCR. Op. 50szt. Numer kat. AB2384 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Krioprobówki poj. 1,0 ml, zew.gwint, dno stożkowe, samostojące, sterylne. Op. 50/500/2000 szt. Numer kat. 375353 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Krioprobówki poj. 1,8 ml, zew.gwint, dno stożkowe, samostojące, sterylne. Op. 50/900/1800 szt. Numer kat. 347627 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Inserty do płytek 24-dołkowych, membrana poliwęglanowa, 0.4µm. Op. 48szt. Numer kat. 140620 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Inserty do płytek 24-dołkowych, membrana poliwęglanowa, 3µm. Op. 48szt. Numer kat. 140627 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Inserty do płytek 24-dołkowych, membrana poliwęglanowa, 8µm. Op. 48szt. Numer kat. 140629 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Inserty do płytek 12-dołkowych, membrana poliwęglanowa, 0.4µm. Op. 48szt. Numer kat. 140652 | opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Inserty do płytek 12-dołkowych, membrana poliwęglanowa, 3µm. Op. 48szt. Numer kat. 140654 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Inserty do płytek 12-dołkowych, membrana poliwęglanowa, 8µm. Op. 48szt. Numer kat. 140656 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Inserty do płytek 6-dołkowych, membrana poliwęglanowa, 0.4µm. Op. 24szt. Numer kat. 140640 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Inserty do płytek 6-dołkowych, membrana poliwęglanowa, 3µm. Op. 24szt. Numer kat. 140642 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Inserty do płytek 6-dołkowych, membrana poliwęglanowa, 8µm. Op. 24szt. Numer kat. 140644 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Skrobak do komórek o długości 23cm. Pakowane indywidualnie. Op. 250szt. Numer kat. 179693 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Niskoretencyjne końcówki do pipet automatycznych, z filtrem nieprzepuszczalnym dla aerozoli i cieczy, o pojemności 0,1 - 10µl, długość tipsa 31.3mm. Sterylne. Pudełka 10x96szt. Numer kat. 2139-05-HR Końcówki kompatybilne z wszystkimi typami pipet typu Eppendorf | Opakowanie | 2 |  |  |  |
|  | Niskoretencyjne końcówki do pipet automatycznych, z filtrem nieprzepuszczalnym dla aerozoli i cieczy, o pojemności 10µl, długość tipsa 43.3mm. Sterylne. Pudełka 10x96szt. Numer kat. 2140-05-HR Końcówki kompatybilne z wszystkimi typami pipet typu Eppendorf | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Niskoretencyjne końcówki do pipet automatycznych, z filtrem nieprzepuszczalnym dla aerozoli i cieczy, o pojemności 200µl, długość tipsa 58.8mm. Sterylne. Pudełka 10x96szt. Numer kat. 2069-05-HR Końcówki kompatybilne z wszystkimi typami pipet typu Eppendorf | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Niskoretencyjne końcówki do pipet automatycznych, z filtrem nieprzepuszczalnym dla aerozoli i cieczy, o pojemności 200µl, długość tipsa 90.9mm. Sterylne. Pudełka 8x96szt. Numer kat. 2160P-05-HR Końcówki kompatybilne z wszystkimi typami pipet typu Eppendorf | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Niskoretencyjne końcówki do pipet automatycznych, z filtrem nieprzepuszczalnym dla aerozoli i cieczy, o pojemności 300µl, długość tipsa 58.4mm. Sterylne. Pudełka 10x96szt. Numer kat. 2070-05-HR Końcówki kompatybilne z wszystkimi typami pipet typu Eppendorf | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, o pojemności 200µl. Żółte. Worek 1000szt.Numer kat. 110-B-Q Końcówki kompatybilne z wszystkimi typami pipet typu Eppendorf | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, o pojemności 1000µl. Niebieskie. Worek 1000szt.Numer kat. 112XL-Q Końcówki kompatybilne z wszystkimi typami pipet typu Eppendorf | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, z filtrem, o pojemności 0,1 - 10µl. Sterylne. Pudełka 10x96szt. Numer kat. TF102-10-Q Końcówki kompatybilne z wszystkimi typami pipet typu Eppendorf | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, z filtrem, o pojemności 20µl. Sterylne. Pudełka 10x96szt.Numer kat. TF114-20-Q Końcówki kompatybilne z wszystkimi typami pipet typu Eppendorf | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, z filtrem, o pojemności 200µl. Sterylne. Pudełka 10x96szt.Numer kat. TF140-200-Q Końcówki kompatybilne z wszystkimi typami pipet typu Eppendorf | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, z filtrem, o pojemności 1000µl. Sterylne. Pudełka 10x96szt.Numer kat. TF112-1000-Q Końcówki kompatybilne z wszystkimi typami pipet typu Eppendorf | Opakowanie | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, o pojemności 5000µl. | Opakowanie | 5 |  |  |  |
|  | Niskoretencyjne końcówki do pipet automatycznych, z filtrem nieprzepuszczalnym dla aerozoli i cieczy, o pojemności 1000µl, długość tipsa 118.5mm. Sterylne. Pudełka 8x96szt. Numer kat. 2079-05-HR Końcówki kompatybilne z wszystkimi typami pipet typu Eppendorf | Opakowanie | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych, o pojemności 10µl. Worek 1000szt. Numer kat. 104-Q Końcówki kompatybilne z wszystkimi typami pipet typu Eppendorf | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Niskoretecyjne końcówki do pipet automatycznych, z filtrem nieprzepuszczalnym dla aerozoli i cieczy, o pojemności 1000µl, długość tipsa 88.9mm. Sterylne. Pudełka 8x96szt. Końcówki kompatybilne z wszystkimi typami pipet typu Eppendorf | Opakowanie | 8 |  |  |  |
|  | Sitko do filtrowania komórek, wielkość porów 100 um, opakowanie zawiera 50 szt, kat. 352360 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Sitko do filtrowania komórek, wielkość porów 70 um, opakowanie zawiera 50 szt, kat. 352350 | Opakowanie | 1 |  |  |  |
|  | Sitko do filtrowania komórek, wielkość porów 40 um, opakowanie zawiera 50 szt, kat. 352340 | Opakowanie | 2 |  |  |  |
|  | Zbiorniki na odczynniki, poj. 25 ml, pakowane po 10 sztuk, kat. B-0171 lub równoważne | Opakowanie | 5 |  |  |  |
|  | Wkładki z siatką do płytek 6-dołkowych (24.1mm dia x 22.3mm D (0.95" dia x 0.88" D), kat. 36168 lub równoważne | Sztuka | 2 |  |  |  |
|  | Wkładki z siatką do płytek 12-dołkowych 14.2mm dia x 22.3mm D (0.56" dia x 0.88" D), kat. 36170 lub równoważne | Sztuka | 2 |  |  |  |
|  | Wkładki z siatką do płytek 24-dołkowych 11.2mm dia x 22.3mm D (0.44" dia x 0.88" D), kat. 36172 lub równoważne | Sztuka | 2 |  |  |  |
|  | Siatka zastępcza do wkładek 6-dołkowych, kat. 36168-8 lub równoważne | Sztuka | 2 |  |  |  |
|  | Siatka zastępcza do wkładek 6-dołkowych, kat. 36170-14 lub równoważne | Sztuka | 2 |  |  |  |
|  | Siatka zastępcza do wkładek 6-dołkowych, kat. 36170-24 | Sztuka | 2 |  |  |  |
| Razem kwota brutto |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr  2 - pojemniki do głębokiego zamrażania

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów. | j.m. | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego asortymentu* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik do głębokiego zamrażania CoolCell, pozwalający zamrażać próby z prędkością -1℃/min. niewymagający używania alkoholu ani innych płynów do mrożenia. Pojemnik mogący pomieścić 12 fiolek o pojemności 1 lub 2ml. | sztuka | 2 |  |  |  |
| Razem kwota brutto |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………