……………………………………..………….

pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 460/2018/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Aparat do transferu półsuchego w technice Western Blott.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Dostawa fabrycznie nowego aparatu półsuchego do Western Blottingu Wymogi techniczne: aparat przeznaczony do transferu białek na membrany PVDF i nitrocelulozowe, możliwość szybkiego (poniżej 8 min) transferu białek z żelu na membranę bez konieczności stosowania dodatkowych buforów, wbudowany zasilacz, obsługa żelu w formatach midi (8cm c 13 cm) i mini (8cm x 8cm), możliwość jednoczesnego transferu białek z 2 żeli typu mini, możliwość zaprogramowania co najmniej 6 metod transferu białek z żeli różnego typu, elektrody wykonane z miedzi pokrytej złotem, możliwość transferu z wykorzystaniem gotowych zestawów zawierających membranę (PVDF lub nitrocelulozową), miedzianą elektrodę oraz bufory anodowy i katodowy w postaci macierzy żelowej, port USB, sterowanie za pomocą dotykowego wyświetlacza LCD, rolka do usuwania bąbli powietrza w zestawie, system objęty min 12 miesięczną gwarancją producenta |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)