Część nr 3 :

Przeciwciało.

| Lp. | Nazwa produktu | Numer katalogowy | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego produktu* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw ELISA Human S100B(S100 Calcium Binding Protein B) ELISA Kit Synonimy: S100-B, NEF, S100Beta Przeznaczenie: Ten zestaw ELISA można zastosować do ilościowego oznaczania in vitro stężenia ludzkiego S100B w surowicy, osoczu i innych płynach biologicznych. Specyfikacja: Czułość: Ludzki S100B wynosi 18,75 pg / ml Zakres wykrywania: 31,25-2000 pg / ml Specyficzność: Ten zestaw rozpoznaje naturalne i niektóre rekombinowane ludzkie S100B. Brak istotnej reaktywności krzyżowe lub obserwowano interferencję między ludzkim S100B i analogami. Powtarzalność: Współczynnik zmienności wynosi <10%. | MBS2503148 | Opakowanie | 4 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….………