Załącznik nr 1 do SIWZ

Zam.197/2019/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pokoi oraz sanitariatów Wydziału Nauk Technicznych w budynku przy ul. Oczapowskiego 11 UWM w Olsztynie

Opis: Remont pokoi oraz sanitariatów Wydziału Nauk Technicznych w budynku przy ul. Oczapowskiego 11 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem:

- Pokoje

- Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych

- Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich

- Wykonanie gładzi gipsowych

- Malowanie farbą lateksową w I grupie ścieralności – kolor z I grupy

- Wykonanie wylewki samopoziomującej

- Montaż wykładzin – pcv oraz dywanowych zgodnie opisem zawartym w przedmiarach

- Montaż listew przypodłogowych

- Ułożenie płytek gresowych na istniejącej posadzce lastrykowej zgodnie z opisem w przedmiarach

- Wymiana istniejącej kratki podłogowej na nową

- Wymiana osprzętu elektrycznego zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach

- Sanitariaty

- Rozbiórki okładzin ściennych i podłogowych

- Wykonanie nowych okładzin z płytek ściennych i podłogowych szkliwionych. Płytki ścienne o wymiarach min 20/40cm, płytki podłogowe min 40/40cm

- Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na drzwi stalowe w kolorze białym wyposażone w klamki chromowane oraz zamki łazienkowe – dokładny opis w pozycjach przedmiarowych.

- Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych

- Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich

- Wykonanie gładzi gipsowych

- Malowanie farbą lateksową w I grupie ścieralności – kolor z I grupy

- Montaż luster zgodnie z opisem w przedmiarach

- Wymiana osprzętu elektrycznego zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach

- Wymiana białego montażu na urządzenia porcelanowe o podwyższonym standardzie.