| Lp. | Nazwa specyfikowanego asortymentu | Wielkość opak./jednostka miary | Ilość | Producent i numer katalogowy oferowanego asortymentu * | Cena brutto za 1 j.m. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Materiały eksploatacyjne do automatycznego analizatora biochemicznego Catalyst Dx: |
| Slajdy do oznaczania pojedynczych parametrów w surowicy krwi: |
|  | Catalyst™ALB nr kat.: 98-11065 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™ALT nr kat.: 98-11067 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™ALKP nr kat.: 98-11068 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™AST nr kat.: 98-11069) | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™Ca nr kat.: 98-11071 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™CHOL nr kat.: 98-11072 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™CK nr kat.: 98-11073 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™CREA nr kat.: 98-11074 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™GLU nr kat.: 98-11076 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™LAC nr kat.: 98-11077 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™LDH nr kat.: 98-11078 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™LIPA nr kat.: 98-11079 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™MG nr kat.: 98-11080) | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™NH3 nr kat.: 98-11081 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™PHOS nr kat.: 98-11083 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™TBIL nr kat.: 98-11084 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™TP nr kat.: 98-11085 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™TRIG nr kat.: 98-11086 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst™Lyte 4 CLIP nr kat.: 98-11009-01 | opakowanie | 1 |  |  |
| Zestawy do kontroli jakości: |
|  | QC Clip Panel kontroli jakości nr kat.: 98-13700 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | VetTrol surowice kontrolne nr kat.: 98-113-79 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Optical Tissue Kit nr kat.: 99-21034 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst ™UPC rozcieńczalnik nr kat.: 99-14574 | opakowanie | 1 |  |  |
| Materiały drobne: |
|  | Catalyst ™Pipetki do pełnej krwi nr kat.: 98-17321 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst ™Końcówki do przenoszenia próby nr kat.: 12125 | opakowanie | 1 |  |  |
|  | Catalyst ™Kubeczki na próbę nr kat.: 98012128 | opakowanie | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………….…….