Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 324/2019/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Dostawa zestawu edukacyjnego do prezentowania techniki obrazowania metodą Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na postawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00 z dnia 11.12.2017 r

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zestaw edukacyjny zestaw edukacyjny do prezentowania techniki obrazowania metodą Magnetycznego Rezonansu Jądrowego Magnes stały o wartości pola magnetycznego minimum 0.5T Gradient pola magnetycznego w kierunkach: X, Y, Z – minimum 2 Gausy na centymetr Średnica sondy: minimum 10 mm Parametry obrazu: stosunek sygnału do szumu minimum 10, dystorsja obrazu nie większa niż 15%, jednorodność obrazu co najmniej 30% Zestaw oprogramowania do akwizycji danych i rekonstrukcji obrazu Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)