## Arkusz1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- wymaga się, aby zaoferowane końcówki do pipet pochodziły od tego samego producenta, co zaoferowane pipety
Tytuł zamówienia: „Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.
L.p. | Zestawienie parametrów granicznych minimalny zakres wymagań (dotyczy również ofert równoważnych) | Pojemność | ilość | Parametry oferowane | Nazwa producenta i numer katalogowy produktu (kolumnę należy również wypełnić w przypadku zaoferowania produktow równoważnych) | Cena brutto za 1 j.m.
I. Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe jednokanałowe Research Plus
1 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Research Plus | 0,1-2,5 µl | 1
2 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Research Plus | 0,5-10 µl | 1
3 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Research Plus z przyciskiem dozowania jasnoszarym do końcówek 20 μl | 2-20 µl: | 1
4 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Research Plus z przyciskiem dozowania żółtym do końcówek 20 μl | 2-20 µl: | 1
5 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Research Plus | 10-100 µl | 1
6 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Research Plus | 20-200 µl | 1
7 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Research Plus | 30-300 µl | 1
8 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Research Plus | 100-1000 µl | 1
9 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Research Plus | 0,5-5 ml | 1
10 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Research Plus | 1-10 ml | 1
II A. Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe ośmiokanałowe Research Plus
1 | Ośmiokanałowa pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Research Plus | 0,5-10 µl | 1
2 | Ośmiokanałowa pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Research Plus | 10-100 µl | 1
3 | Ośmiokanałowa pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Research Plus | 30-300 µl | 1
II B. Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe dwunastokanałowe Research Plus
1 | Dwunastokanałowa pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Research Plus | 0,5-10 µl | 1
2 | Dwunastokanałowa pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Research Plus | 10-100 µl | 1
3 | Dwunastokanałowa pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Research Plus | 30-300 µl | 1
III. Pipety elektroniczne zmiennopojemnościowe jednokanałowe Xplorer
1 | Pipeta automatyczna z wyświetlaczem elektronicznym jednokanałowa Xplorer | 0,5-10 µl | 1
2 | Pipeta automatyczna z wyświetlaczem elektronicznym jednokanałowa Xplorer | 5-100 µl | 1
3 | Pipeta automatyczna z wyświetlaczem elektronicznym jednokanałowa Xplorer | 20-300 µl | 1
4 | Pipeta automatyczna z wyświetlaczem elektronicznym jednokanałowa Xplorer | 100-1000 µl | 1
IV A. Pipety elektroniczne zmiennopojemnościowe ośmiokanałowe Xplorer
1 | Pipeta automatyczna z wyświetlaczem elektronicznym ośmiokanałowa Xplorer | 0,5-10 µl | 1
2 | Pipeta automatyczna z wyświetlaczem elektronicznym ośmiokanałowa Xplorer | 5-100 µl | 1
3 | Pipeta automatyczna z wyświetlaczem elektronicznym ośmiokanałowa Xplorer | 20-300 µl | 1
4 | Pipeta automatyczna z wyświetlaczem elektronicznym ośmiokanałowa Xplorer | 50-1200 µl | 1
IV B. Pipety elektroniczne zmiennopojemnościowe dwunastokanałowe Xplorer
1 | Pipeta automatyczna z wyświetlaczem elektronicznym dwunastokanałowa Xplorer | 0,5-10 µl | 1
2 | Pipeta automatyczna z wyświetlaczem elektronicznym dwunastokanałowa Xplorer | 5-100 µl | 1
3 | Pipeta automatyczna z wyświetlaczem elektronicznym dwunastokanałowa Xplorer | 20-300 µl | 1
V. Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe jednokanałowe Reference 2
1 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Reference 2 | 0,1-2,5 µl | 1
2 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Reference 2 | 0,5-10 µl | 1
3 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Reference 2 z przyciskiem dozowania jasnoszarym do końcówek 20 μl | 2-20 µl | 1
4 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Reference 2 z przyciskiem dozowania żółtym do końcówek 20 μl | 2-20 µl | 1
5 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Reference 2 | 10-100 µl | 1
6 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Reference 2 | 50-200 µl | 1
7 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Reference 2 | 100-1000 µl | 1
8 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Reference 2 | 0,5-2,5 ml | 1
V.A. Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe ośmiokanałowe Reference 2
1 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek ośmiokanałowa Reference 2 | 0,5-10 µl | 1
2 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek ośmiokanałowa Reference 2 | 10-100 µl | 1
3 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek ośmiokanałowa Reference 2 | 30-300 µl | 1
V.B. Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe dwunastokanałowe Reference 2
1 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek dwunastokanałowa Reference 2 | 0,5-10 µl | 1
2 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek dwunastokanałowa Reference 2 | 10-100 µl | 1
3 | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek dwunastokanałowa Reference 2 | 30-300 µl | 1
VI.A. Pipety elektroniczne zmiennopojemnościowe ośmiokanałowe Xplorer plus
1 | Pipeta elektroniczna ze zrzutnikiem końcówek ośmiokanałowa Xplorer | 0,5-10 µl | 1
2 | Pipeta elektroniczna ze zrzutnikiem końcówek ośmiokanałowa Xplorer | 5-100 µl | 1
3 | Pipeta elektroniczna ze zrzutnikiem końcówek ośmiokanałowa Xplorer | 15-300 µl | 1
4 | Pipeta elektroniczna ze zrzutnikiem końcówek ośmiokanałowa Xplorer | 50-1200 µl | 1
VI.B. Pipety elektroniczne zmiennopojemnościowe dwunastokanałowe Xplorer plus
1 | Pipeta elektroniczna ze zrzutnikiem końcówek dwunastokanałowa Xplorer | 0,5-10 µl | 1
2 | Pipeta elektroniczna ze zrzutnikiem końcówek dwunastokanałowa Xplorer | 5-100 µl | 1
3 | Pipeta elektroniczna ze zrzutnikiem końcówek dwunastokanałowa Xplorer | 15-300 µl | 1
VII. Pipety elektroniczne zmiennopojemnościowe jednokanałowa Xplorer plus
1 | Pipeta elektroniczna ze zrzutnikiem końcówek jednokanałowa Xplorer | 0,5-10 µl | 1
2 | Pipeta elektroniczna ze zrzutnikiem końcówek jednokanałowa Xplorer | 5-100 µl | 1
3 | Pipeta elektroniczna ze zrzutnikiem końcówek jednokanałowa Xplorer | 15-300 µl | 1
4 | Pipeta elektroniczna ze zrzutnikiem końcówek jednokanałowa Xplorer | 50-1000 µl | 1
5 | Pipeta elektroniczna ze zrzutnikiem końcówek jednokanałowa Xplorer | 0,25-5 ml | 1
6 | Pipeta elektroniczna ze zrzutnikiem końcówek jednokanałowa Xplorer | 0,5-10 ml | 1
VIII. Końcówki do pipet niejałowe w workach.
1 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 243 mm i wysokości kołnierza 16,6 mm | 1-10 ml | 1op. (2x100szt.)
2 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 165 mm i wysokości kołnierza 12,8 mm | 1-10 ml | 1op. (2x100szt.)
3 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 120.3 mm i wysokości kołnierza 15,9 mm | 100-5000 µl | 1op. (5x100szt.)
4 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 115 mm i wysokości kołnierza 12,8 mm | 500-2500 µl | 1op. (5x100szt.)
5 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 75,5 mm i wysokości kołnierza 17,65 mm | 50-1250 µl | 1op. (2x500szt.)
6 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 70.72 mm i wysokości kołnierza 17 mm bezbarwne | 50-1000 µl | 1op. (2x500szt.)
7 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 70.72 mm i wysokości kołnierza 17 mm niebieskie | 50-1000 µl | 1op. (2x500szt.)
8 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 55 mm i wysokości kołnierza 13,24 mm bezbarwne | 20-300 µl | 1op. (2x500szt.)
9 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 55 mm i wysokości kołnierza 13,24 mm żółte | 20-300 µl | 1op. (2x500szt.)
10 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 52,7 mm i wysokości kołnierza 16,3 mm bezbarwne | 2-200 µl | 1op. (2x500szt.)
11 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 52,7 mm i wysokości kołnierza 16,3 mm żółte | 2-200 µl | 1op. (2x500szt.)
12 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 45,7 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm | 0,5-20 µl | 1op. (2x500szt.)
13 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 40,5 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm | 0,1-20 µl | 1op. (2x500szt.)
14 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 34 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm | 0,1-10 µl | 1op. (2x500szt.)
IX. Końcówki do pipet z filtrem podwójnym, PCR claen, jałowe i niepirogenne
1 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 165 mm i wysokości kołnierza 12,8 mm JAŁOWE DUAFILTER | 1-10 ml | 1op (100szt.)
2 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 120.3 mm i wysokości kołnierza 15,9 mm JAŁOWE DUAFILTER | 100-5000 µl | 1op (5pudełek x24szt.)
3 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 75,5 mm i wysokości kołnierza 17,65 mm JAŁOWE DUAFILTER | 50-1250 µl | 1op (5pudełek x96szt.)
4 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 70.72 mm i wysokości kołnierza 17 mm JAŁOWE DUAFILTER | 50-1000 µl | 1op (10pudełek x96szt.)
5 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 55 mm i wysokości kołnierza 13,24 mm JAŁOWE DUAFILTER | 20-300 µl | 1op (10pudełek x96szt.)
6 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 52,7 mm i wysokości kołnierza 16,3 mm JAŁOWE DUAFILTER | 2-200 µl | 1op (10pudełek x96szt.)
7 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 52,7 mm i wysokości kołnierza 17 mm JAŁOWE DUAFILTER | 2-20 µl | 1op (10pudełek x96szt.)
8 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 45,7 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm JAŁOWE DUAFILTER | 0,5-20 µl | 1op (10pudełek x96szt.)
9 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 40,5 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm JAŁOWE DUAFILTER | 0,1-10 µl | 1op (10pudełek x96szt.)
10 | Końcówki do pipet automatycznych o długości całkowitej 34 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm JAŁOWE DUAFILTER | 0,1-10 µl | 1op (10pudełek x96szt.)
X. Końcówki do pipet w stelażach
1 | Końcówki do pipet automatycznych 500-2500 µl o długości całkowitej 115 mm i wysokości kołnierza 12,8 mm | 500-2500 µl | 1op.(20 x 48szt. w stelażach)
2 | Końcówki do pipet automatycznych 50-1250 µl o długości całkowitej 75,5 mm i wysokości kołnierza 17,65 mm | 50-1250 µl | 1op.(10 x 96 szt. w stelażach )
3 | Końcówki do pipet automatycznych 50-1000 µl o długości całkowitej 70.72 mm i wysokości kołnierza 17 mm | 50-1000 µl | 1op.(10 x 96 szt. w stelażach )
4 | Końcówki do pipet automatycznych 20-300 µl o długości całkowitej 55 mm i wysokości kołnierza 13,24 mm | 20-300 µl | 1op.(10 x 96 szt. w stelażach )
5 | Końcówki do pipet automatycznych 2-200 µl o długości całkowitej 52,7 mm i wysokości kołnierza 16,3 mm | 2-200 µl | 1op.(10 x 96 szt. w stelażach )
6 | Końcówki do pipet automatycznych 0,5-20 µl o długości całkowitej 45,7 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm | 0,5-20 µl | 1op.(10 x 96 szt. w stelażach )
7 | Końcówki do pipet automatycznych 0,1-20 µl o długości całkowitej 40,5 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm | 0,1-20 µl | 1op.(10 x 96 szt. w stelażach )
8 | Końcówki do pipet automatycznych 0,1-10 µl o długości całkowitej 34 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm | 0,1-10 µl | 1op.(10 x 96 szt. w stelażach )
Łączna wartość brutto: