FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Wielkość opakowania/jednostka miary | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Mikrocewnik Magic 1,2 F, długość 165 cm do zastosowań endowaskularnych, nawigacja zależna od przepływu, kompatybilny z rezonansem magnetycznym Magneton Trio Siemens 3T |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Mikrocewnik ev3 1,2 F, długość 165 cm do zastosowań endowaskularnych, nawigacja zależna od przepływu, kompatybilny z rezonansem magnetycznym Magneton Trio Siemens 3T |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Cewnik do angiografii Vertebral, 5F, 110cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,038’’, niepirogenny, nietoksyczny, kompatybilny z rezonansem magnetycznym Magneton Trio Siemens 3T |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Cewnik do angiografii Vertebral, 4F, 110cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,038’’, niepirogenny, nietoksyczny, kompatybilny z rezonansem magnetycznym Magneton Trio Siemens 3T |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | Koszulka (5F), zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych, koszulka introduktora zaopatrzona jest w zastawkę hemostatyczną, zapobiegającą utracie krwi w czasie zabiegu oraz zmniejszającą możliwość wystąpienia zatoru powietrznego. Dren połączony z oprawą koszulki umożliwia podawanie dożylne płynów w czasie zakładania elektrody, sterylne, indywidualnie pakowane, kompatybilna z rezonansem magnetycznym Magneton Trio Siemens 3T |  | sztuka | 1 |  |  |
| 6. | Koszulka (4F), zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych, koszulka introduktora zaopatrzona jest w zastawkę hemostatyczną, zapobiegającą utracie krwi w czasie zabiegu oraz zmniejszającą możliwość wystąpienia zatoru powietrznego. Dren połączony z oprawą koszulki umożliwia podawanie dożylne płynów w czasie zakładania elektrody, sterylne, indywidualnie pakowane, kompatybilna z rezonansem magnetycznym Magneton Trio Siemens 3T |  | sztuka | 1 |  |  |
| 7. | Koszulka (6F), zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych, koszulka introduktora zaopatrzona jest w zastawkę hemostatyczną, zapobiegającą utracie krwi w czasie zabiegu oraz zmniejszającą możliwość wystąpienia zatoru powietrznego. Dren połączony z oprawą koszulki umożliwia podawanie dożylne płynów w czasie zakładania elektrody, sterylne, indywidualnie pakowane, kompatybilna z rezonansem magnetycznym Magneton Trio Siemens 3T |  | sztuka | 1 |  |  |
| 8. | Prowadnik hydrofilny Merit Laureate, nr kat.: LWSTDA35260EX 260cm długość, 0,035’’ średnica, końcówka długość 3 cm, rdzeń z Nitinolu, kompatybilny z rezonansem magnetycznym Magneton Trio Siemens 3T |  | sztuka | 1 |  |  |
| 9. | Mikroprowadnik nr kat.: HYBRID008D, Balt, 220 cm długi, 8 cm końcówka 0,3 mm średnica, 0,20 średnica końcówki, kształt „straight droit” opakowanie zawiera mikroprowadnik, introduktor i mechanizm sterujący, odpowiedź na moment obrotowy 1:1, kompatybilny z rezonansem magnetycznym Magneton Trio Siemens 3T |  | sztuka | 1 |  |  |
| 10. | Trójnik AccessPLUS Merit Medical mat. poliwęglan, średnica wewnętrzna 3,1 mm, port naczyniowy o optymalnej powierzchni uszczelniającej, ogranicza utratę krwi w czasie zabiegów naczyniowych, kompatybilny z rezonansem magnetycznym Magneton Trio Siemens 3T |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)