FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /

Część nr 1. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Kolba destylacyjna ze szkła borokrzemowego do destylarki firmy Büchi o pojemności 300 ml, średnicy 48 mm i grubości szkła 2.2 mm. |  | sztuka | 20 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Płytka do hodowli komórkowych 6-dołkowa: - dołki typu kominowego zmniejszające ryzyko zanieczyszczenia oraz zapewniające równomierny wzrost komórek - zastosowanie silnie kontrastującej macierzy OptiTrack® oraz alfanumeryczne oznakowanie każdego dołka ułatwia identyfikację dołków - redukcja tworzenia menisku - możliwość wypełnienia całej przestrzeni między dołkami cieczą (przy jednorazowym dozowaniu) co pozwala na utrzymanie stabilnej temperatury na całej powierzchni płytki - możliwość niezależnego wypełnienia zewnętrznej przestrzeni między dołkami, w celu zminimalizowania parowania z zewnętrznych dołków płytki - wypustki pod spodem pokrywki zapewniające minimalną powierzchnię kontaktu z blatem roboczym oraz zmniejszające ryzyko zanieczyszczenia - wyraźnie pofałdowana powierzchnia płytki, ułatwiająca manipulacje - wyraźne obrzeża na pokrywkach płytek umożliwiające bezpieczne ustawianie płytek jedna na drugiej - sterylne, bez wykrywalnych ilości pirogenów, RNaz, DNaz oraz DNA - niecytotoksyczne - pojemność dołka: 16,0ml - pojemność robocza: 3,0 – 5,0ml - całkowita powierzchnia wzrostu komórek: 940,3 mm2 - średnica dołka: 34,6mm - wysokość płytki z pokrywką: 23,2mm - wykonane z polistyrenu, spełniające wymagania USP klasy VI - preparowane do hodowli tkankowej – 60 sztuk (pakowane oddzielnie) |  | sztuka | 60 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Wypełnienia do bioreaktorów: Przeźroczyste szklane rurki ze szkła borokrzemowego o następujących parametrach: - średnica zewnętrzna 4 mm - grubość ścianki ok. 0,8 mm - długość: 1500 mm - liczba rurek 400 – jedno opakowanie - rurki zostaną umieszczone w istniejących bioreaktorach jako dodatkowe wypełnienie; Rura plexi przeźroczysta o następujących parametrach: - średnica wewnętrzna 44 mm - średnica zewnętrzna 50 mm - długość: 2,0 m - rura plexi stanowić będzie samodzielną konstrukcję reaktora. |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Pozłacane elektrody o średnicy 20mm i grubości 2 mm. Do wykonywania pomiarów z użyciem spektroskopu Novocontrol. |  | sztuka | 14 |  |  |
| 2. | Zestaw separatorów krzemowych grubości 100 um przeznaczonych do użytku z elektrodami z poz. 1. |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Probówki do PCR 0,2 ml z płaskim wieczkiem, przeźroczyste, pakowane 100 sztuk, PCR clean, nr kat.: AB-0620. |  | Op. = 1000 sztuk | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Eppendorf PCR Tubes, 0.2mL, PCR clean, bezbarwny, nr kat.: 0030124332 |  | Op. = 1000 sztuk | 1 |  |  |
| 2. | Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5mL, Eppendorf QualityTM, bezbarwny, nr kat.: 0030120086 |  | Op. = 1000 sztuk | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zestaw pipety elektronicznej Multipette E3x ze statywem ładującym: Automatyczne rozpoznawanie Combitips Ergonomiczny jednoprzyciskowy wyrzutnik końcówek: umożliwia pracę jedną ręką i bezkontaktowe wyrzucanie końcówki Combitips advanced Regulacja prędkości: możliwość programowania prędkości pobierania i dozowania w celu uzyskania najwyższej precyzji i zapobiegania pryskaniu Tryby dozowania powtarzanego: zmniejszają liczbę ruchów wykonywanych przez użytkownika, ponieważ jedno napełnienie końcówki umożliwia dozowanie nawet do 100 razy bez ponownego pobierania Szeroki zakres dozowania od 1 uL do 50 mL umożliwia korzystanie z 5.000 objętości dozowania zmienianych w skokach nawet tak małych jak 100 nanolitrów Praca z użyciem silnika redukuje do minimum błędy człowieka i zmniejsza ryzyko chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien (RSI) Bezpieczna i ergonomiczna obsługa w 9 językach do wyboru Duży podświetlany i kolorowy wyświetlacz System działający na zasadzie wyporu bezpośredniego, Kompatybilność z Eppendorf TrackIT: Wszystkie ważne informacje znajdują się na chipie umożliwiającym edycję. Urządzenie pracujące co najmniej w trybach: Powtarzanie dozowania określonych objętości w długich seriach, Precyzyjne i dokładne dozowanie lepkich roztworów (np. glicerolu) lub cieczy o wysokim ciśnieniu pary nasyconej (np. etanol) we wszystkich dostępnych trybach Pulowanie nadsączy (tryb pobierania) Wykonywanie rozcieńczeń seryjnych (tryb Sequential Dispensing) Wyznaczanie stężenia (tryb miareczkowania) Pulowanie i oznaczanie objętości, a następnie dozowanie (tryb pobierania i dozowania) Statyw ładujący: Może przechowywać i ładować jedną szt. Multipette® E3/E3x lub Multipette® stream/Xstream Solidna konstrukcja zapewnia bezpieczne przechowywanie urządzenia Duża stopka gumowa zabezpiecza statyw przed cieczami rozlanymi na stół Funkcja zwijania nieużywanego kabla zasilającego Współpracuje z zasilaczem sieciowym dostarczanym razem z Multipette E3/E3x lub Multipette stream/Xstream W zestawie powinny znajdować się końcówki Eppendorf Combitips advanced o pojemności: 1 ml - 100 sztuk, 10 ml - 100 sztuk, 25 ml - 100 sztuk. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Szkło i przekładki do wylewania żeli poliakrylamidowych, które są niezbędne w przeprowadzeniu analiz metodą Western Blot: |
| 1. | SURECASTTM Gel Plates, INVITROGENTM, 1 opakowanie – 2 zestawy szkieł, nr kat.: HC1001 |  | sztuka | 5 |  |  |
| 2. | SureCastTM Gel Spacer, INVITROGENTM, 1 opakowanie – 10 przekładek, nr kat.: HC1003 |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)