FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Pojemnik do przechowywania materiału biologicznego – Corning® CoolCellTM LX Cell, Freezing Container, nr kat.: CLS432003: - wymiary: 10.11 cm x 11.7 cm (wys. x średn.) - w połączeniu z zamrażarką -80oC zapewnia zamrażanie bezalkoholowe z prędkością -1 oC/min. - możliwość jednoczesnego mrożenia 12 sztuk krioprobówek o pojemności 1ml lub 2ml - po otwarciu pojemnika wierzchołki probówek są odsłonięte, co pozwala na szybkie i łatwe wyjmowania zamrożonych próbek - kolor pomarańczowy |  | sztuka | 10 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Kolumienki do oczyszczania próbek SPE: Kolumienki SAX strong anion exchange; 3 ml/500 mg, Solid Phase Extraction Column, PP, Quaternary Amine (N+), Anion Exchange |  | sztuka | 100 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Kolumna do kapilarnej chromatografii gazowej (detektor FID): |
| 1. | Kolumna kapilarna do GC: Kolumna kapilarna do chromatografu gazowego, 60 m x 0,25 mm x 0,25 um (długość x średnica x grubość filmu fazy stacjonarnej); polarna faza stacjonarna odporna na wodę: glikol polietylenowy, limit temperaturowy – zakres nie węższy niż: 40-250/260oC; kolumna typu ZB-WAX-Plus lub Stabilwax lub inna równoważna odporna na wodę występującą w próbce. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Akcesoria zużywalne do chromatografu gazowego Shimadzu GC-2014 (konfiguracja na kolumny kapilarne): |
| 1. | Ferrule grafitowe, 1/16in to 0,4mm ID (10szt/op) |  | Op. | 1 |  |  |
| 2. | Nakrętka kapilary (Column-Slit-Nut M5) |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Końcówki do pipet Eppendorf – epTIPS Standard 0,1-10 uL (2x500szt.). Końcówki do pipet Eppendorf w workach umożliwiających ponowne zamknięcie. Autoklawowalne w 121ºC przez 20 min. |  | Op. | 5 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Probówki 0,2 ml PCR w paskach 8-stanowiskowych z oddzielnymi paskami zatyczek. Wykonane z PP. Zarówno probówki jak i pokrywki posiadają na końcu paska niewielki uchwyt, ułatwiający otwieranie i zamykanie. Opakowanie zawiera 250 szt. 8-stanowiskowych pasków probówek i 250 szt. 8-stanowiskowych pasków zatyczek. Autoklawowalne. |  | Op. | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Pipeta elektroniczna jednokanałowa ze statywem: zakres Krok Dokładność % Precyzja CV 0,5-5ml 0,01 ml ±3,0 do 0,6 0,8 do 0,2 - funkcje pipetowania: pipetowanie proste, pipetowanie odwrotne, pipetowanie z licznikiem, dozowanie krokowe, dozowanie sekwencyjne, pobieranie sekwencyjne, rozcieńczenia, dozowanie z mieszaniem, pipetowanie ręczne. - możliwość zapamiętania do 10 indywidualnych zestawów ustawień pipetowania - oddzielne ustawienie oddzielnych prędkości dozowania i nabierania w 9 poziomach - możliwość nadania pipecie indywidualnej nazwy z poziomu oprogramowania - wbudowana funkcja ułatwiająca kalibrację pipety - dźwiękowe potwierdzenie wykonanej operacji - wyrzutnik końcówek z mechaniczną przekładnią – ułatwiający zrzut końcówek - ergonomiczne oparcie na palec, z przyciskiem wyzwalającym działanie pipety pod palcem wskazującym. Oparcie na palec obracalne, tak by pipetowanie było wygodne dla osób lewo i praworęcznych. - pojemny akumulator litowo-jonowy, pozwalający na wykonanie do 4000 pipetowań. Akumulator wymienny przez użytkownika. - ładowarka z długim elastycznym kablem, pozwalająca na ładowanie akumulatora w trakcie pipetowania, tak by rozładowany akumulator nie zakłócał pracy. - instrukcja obsługi w języku polskim, ze szczegółowym opisem procedur obsługowych wykonywanych przez użytkownika (czyszczenie, smarowanie uszczelek, kalibracja, przygotowanie do sterylizacji). - możliwość autoklawowania dolnej części pipety, po jej rozłączeniu (procedura wskazana w instrukcji). - okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Kolumny chromatograficzne: |
| 1. | ZORBAX Eclipse Plus, nr kat.: 959990-902: Górna granica masy cząsteczkowej: 3000 Da Obciążenie węglem: 9 % Marka: ZORBAX Średnica wewnętrzna (ID): 4,6 mm Rozmiar porów: 95Å Kod UNSPSC: 41115709 Dolna granica masy cząsteczkowej: 0 Da Rozmiar cząsteczki: 5 um Platforma LC: HPLC Typ separacji: odwrócona faza Maksymalna temperatura: 60 przy pH 2-6 oC 40 przy pH 6-9 oC Kolumna wartownicza: nie Ciśnienie: 400 bar Długość: 250 mm Zakres pH: 2-9 Rodzaj cząstek: w pełni porowaty Faza: Eclipse Plus C18 |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Eclipse XDB-C18 Analitical, nr kat.: 993967-902: Górna granica masy cząsteczkowej: 3000 Da Obciążenie węglem: 10 % Marka: ZORBAX Średnica wewnętrzna (ID): 4,6 mm Rozmiar porów: 80Å Kod UNSPSC: 41115709 Dolna granica masy cząsteczkowej: 0 Da Rozmiar cząsteczki: 5 um Platforma LC: HPLC Typ separacji: odwrócona faza Maksymalna temperatura: 60 przy pH 2-6 oC 40 przy pH 6-9 oC Kolumna wartownicza: nie Ciśnienie: 400 bar Długość: 150 mm Zakres pH: 2-9 Rodzaj cząstek: w pełni porowaty Faza: Eclipse XDB-C18 |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Agilent TC-C18(2), nr kat.: 588925-902: Górna granica masy cząsteczkowej: 3000 Da Marka: HC (2) / TC (2) Obciążenie węglem: 12 % Średnica wewnętrzna (ID): 4,6 mm Rozmiar porów: 170Å Kod UNSPSC: 41115709 Dolna granica masy cząsteczkowej: 0 Da Rozmiar cząsteczki: 5 um Platforma LC: HPLC Typ separacji: odwrócona faza Maksymalna temperatura: 60 oC Kolumna wartownicza: nie Ciśnienie: 400 bar Długość: 250 mm Zakres pH: 2-8 Rodzaj cząstek: w pełni porowaty Faza: C18 |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Probówki analityczne do oznaczania białka metodą Kjeldahla w systemie Kjeltec firmy FOSS. |  | sztuka | 8 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Probówki wiskozymetryczne do pomiaru liczby opadania w ziarnie zbóż (pszenica, orkisz, płaskurka) wg Hagberga-Pertena dedykowane do systemu Perten spełniającego normy AACC, ICC, ISO oraz Polskiej Normy PN-EN ISO 3093. |  | sztuka | 10 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Wyporowa pipeta powtarzalna. Sterowana mikroprocesorem o pełnej precyzji w całym przedziale objętości od 1ul do 50 ml. Elastyczna dzięki trzem trybom pracy: pipetowanie, podawanie i podawanie automatyczne – pipeta „ucząca się” tempa i sama je stosuje, bez czasochłonnego programowania. Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki Encode wraz ze strzykawkami. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Kolumna analityczna do rozdziału białek w RP HPLC Nucleosil C18 300, 5 mm. Wymiary: 250 mm x 4.6 mm. Dodatkowo 5 sztuk wkładów kolumn ochronnych do kolumny Nucleosil wraz z uchwytami do ich bezpośredniego montażu. |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Akcesoria zużywalne wykorzystywane w wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC: |
| 1. | Przedkolumna przedłużająca żywotność kolumny kompatybilna z kolumną HPLC Brownlee Analytical C18, 5um, 250x4,6mm; nr kat.: N9303514 |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Przedkolumna przedłużająca żywotność kolumny kompatybilna z kolumną HPLC Brownlee Analytical Amino, 5um, 250x4,6mm; nr kat.: N9303505 |  | Op. | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zbiornik na azot: Dewar XTL 3. Pojemność 3 litry, statyczny czas pracy 27 dni, strata 0,11 litra/24h, ciężar z azotem 5,7 kg. Wyposażenie: 6 krótkich metalowych kanistrów Ø 38 x 127 mm. Marka poziomu napełnienia. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 15. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Kateter Neustadt/Aisch CH15 |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 16. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | 1. Automatyczny podajnik próbek ciekłych typu AOC20i kompatybilny z GC-2014 AT Shimadzu: - objętość nastrzyku: 0,1 do 200 ul zależnie od użytej strzykawki - możliwość zastosowania strzykawek w zakresie od 10 ul do 250 ul - możliwość do 99 powtórzeń dla tej samej próbki - zmienna szybkość ruchu strzykawki - zmienna szybkość ruchu tłoka strzykawki - współczynnik przeniesienia: <0,0001 - możliwość zdefiniowania próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej - możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, powietrza i rozpuszczalnika - możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, standardu wewnętrznego i rozpuszczalnika - uchwyt na 6 fiolek 2. Zestaw akcesoriów do instalacji 3. Zestaw instalacyjny do automatycznego podajnika próbek ciekłych typu AOC-20i do GC-2014AT 4. Uchwyt na 12 fiolek kompatybilny z AOC-20i (z możliwością rozbudowy podajnika do 15 fiolek) 5. Szkolenie z obsługi sprzętu i oprogramowania 6. Instrukcja obsługi w języku polskim Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | zestaw | 1 |  |  |
| 2. | Akcesoria zużywalne do chromatografu gazowego Shimadzu GC-2014AT: - wkładka szklana do dozownika z wełną szklaną lub kwarcową do chromatografu gazowego GC-2014 (5szt./op.) – 1 opakowanie - uszczelka pierścieniowa O-ring do dozownika, 4D, P5 – 10 sztuk - ferrule grafitowe ID 0.5 (10szt./op.) – 1 opakowanie - ferrule grafitowe ID 0.8 (10szt./op.) – 1 opakowanie - septy do dozownika 400C do Shimadzu GC-2014 (50szt./op.) – 1 opakowanie - mikrostrzykawka do autosamplera typu AOC-20s, pojemność 10ul – 3 sztuki - filtry strzykawkowe do mediów wodnych i mieszanin wodno-organicznych; membrana wykonana z regenerowanej celulozy (RC), średnica 13 mm, wielkość porów: 0,2 um, opakowanie = 100 szt. – 1 opakowanie - filtry strzykawkowe do mediów wodnych i mieszanin wodno-organicznych; membrana wykonana z nylonu (NY), średnica 13 mm, wielkość porów: 0,2 um, opakowanie = 100 szt. – 1 opakowanie - filtry strzykawkowe do mediów organicznych; membrana wykonana z teflonu (PTFE), średnica 13 mm, wielkość porów: 0,2 um, opakowanie = 100 szt. – 1 opakowanie - ceramiczny nożyk do cięcia kapilar – 1 opakowanie - grafitowy przyrząd montażowy (do kolumn kapilarnych) – 1 sztuka - grafitowy przyrząd pozycjonujący kolumnę (do kolumn kapilarnych) – 1 sztuka |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 17. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Eppendorf Combitips Advanced, Eppendorf Quality, nr kat.: 30089480: - końcówki Eppendorf Combitips Advanced, Eppendorf Quality kompatybilne z pipetą Multipette® E3/E3x lub Multipette®stream/Xstream - pojemność – 50 ml |  | sztuka | 200 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 18. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Microbank – różnokolorowy zestaw fiolek do przechowywania szczepów bakterii i grzybów w stanie zamrożenia: Różnokolorowy zestaw fiolek z perełkami zanurzonymi w specjalnym płynie konserwującym do przechowywania szczepów bakterii i grzybów w stanie zamrożenia. Fiolka o pojemności 2 ml zawierająca 25 perełek. Perełki umieszczone w specjalnym płynie konserwującym, umożliwiającym optymalne warunki podczas przechowywania. |  | Zestaw = 80 szt. | 5 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 19. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zestaw implantów tytanowych płyt blokowanych wraz z wkrętami oraz instrumentarium: Wkręty korowe blokowane, samogwintujące, tytanowe o średnicy 2mm, z łbem gwintowanym stożkowym na całej wysokości, z gniazdem sześciokątnym o następujących długościach: 6mm - min. 4szt. 8mm - min. 2szt. 16mm - min. 2szt. 18mm - min. 2szt. Wkręty korowe blokowane, samogwintujące, tytanowe o średnicy 2,4mm, z łbem gwintowanym stożkowym na całej wysokości z gniazdem sześciokątnym o następujących długościach: 8mm - min. 2szt. 10mm - min. 2szt. 14mm - min. 3szt. 16mm - min. 2szt. 18mm-min. 1szt. 20mm - min. 2szt. 22mm - min. 2szt 24mm - min 4szt Wkręty korowe blokowane, samogwintujące, tytanowe o średnicy 2,7mm, z łbem gwintowanym stożkowym na całej wysokości, z gniazdem sześciokątnym o następujących długościach: 8mm - min. 1 szt. 10mm - min. 2szt. 12mm - min. 2szt. 14mm - min. 2szt. 16mm - min. 2szt. 18mm - min. 2szt. 20mm - min. 2szt. 22mm - min. 2szt. 24mm - min. 2szt. 26mm - min. 2szt. 28mm - min. 2szt. 30mm - min. 4szt. 32mm - min. 4szt. 34mm - min. 4szt. Wkręty korowe blokowane, samogwintujące, tytanowe o średnicy 3,5mm, z łbem gwintowanym stożkowym na całej wysokości, z gniazdem sześciokątnym o następujących długościach: 10mm - min. 2szt. 12mm - min. 2szt. 14mm - min. 2szt. 22mm - min. 2szt. 24mm - min. 3szt. 28mm - min. 2szt. 38mm - min. 4szt. 40mm - min. 4szt. Płyty kostne blokowane, proste, tytanowe z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości i co najmniej dwoma otworami blokująco kompresyjnymi do wkrętów o średnicy 2,0mm, z otworami do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera w rozmiarach: 6 otw. - min. lszt. Płyty kostne blokowane, proste, tytanowe z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości i co najmniej dwoma otworami blokująco kompresyjnymi do wkrętów o średnicy 2,4mm, z otworami do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera, z odciążeniami po stronie wewnętrznej, w rozmiarach: 8 otw. - min. lszt. Płyty kostne blokowane, proste, tytanowe z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości i co najmniej dwoma otworami blokująco kompresyjnymi do wkrętów o średnicy 2,7mm, z otworami do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera, z odciążeniami po stronie wewnętrznej, w rozmiarach: 6 otw.-min. 1 szt Płyty kostne blokowane, proste, tytanowe z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości i co najmniej dwoma otworami blokująco kompresyjnymi do wkrętów o średnicy 3,5mm, z otworami do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera, z odciążeniami po stronie wewnętrznej, w rozmiarach: 6 otw. - min. 1 szt 12 otw. - min. lszt. 14 otw. - min. lszt. Płyty kostne blokowane, do stawu kolanowego metodą TPLO, tytanowe ukształtowane anatomicznie do kości piszczelowej, z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości i co najmniej dwoma otworami blokująco kompresyjnymi do wkrętów o średnicy 2,4mm, z otworami do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera, z odciążeniami po stronie wewnętrznej, w rozmiarach: 6 otw. - min. po 1 szt. na lewą i prawą kończynę Płyty kostne blokowane, do stawu kolanowego metodą TPLO, tytanowe ukształtowane anatomicznie do kości piszczelowej, z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości i co najmniej dwoma otworami blokująco kompresyjnymi do wkrętów o średnicy 2,7mm, z otworami do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera, z odciążeniami po stronie wewnętrznej, w rozmiarach: 6 otw. - min. po 1 szt. na lewą i prawą kończynę Płyty kostne blokowane, do złamań przynasadowych, tytanowe w kształcie zbliżonym do litery T, z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości do wkrętów o średnicy 2,0mm, w rozmiarach: 7 otw. - min. 1 szt Płyty kostne blokowane, do złamań przynasadowych, tytanowe w kształcie zbliżonym do litery T, z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości do wkrętów o średnicy 2,mm, w rozmiarach: 10 otw.-min. 1 szt Płyty kostne blokowane, do złamań przynasadowych, tytanowe w kształcie zbliżonym do litery T, z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości do wkrętów o średnicy 3,5mm, w rozmiarach: 6 otw. - min. 1 szt Kontener - statyw sterylizacyjny na druty Kirschnera, z możliwością wielokrotnego sterylizowania w autoklawie, mieszczący druty o średnicach: 0.8mm, lmm, 1.2mm, 1.4mm, 1.5mm x 100-300mm 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm x 150-300mm Druty Kirschnera z ostrzem typu trokar gwintowanym co najmniej z jednej strony o średnicy: 1 6mm - min 10szt 1.8mm - min 10szt 2.0mm - min 10szt 2.5mm - min 10szt 3.0mm - min 10szt Drut do cerklarzu o średnicy: 0.6mm i długości min 5metrów 0.8mm i długości min 5 metrów |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 20. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Materiały zużywalne dedykowane do użycia z systemem VITEK® MS: |
| 1. | Płytki Vitek MS-DS |  | Op. | 1 |  |  |
| 2. | Matryca, CHCA matrix mbx (5x0.5ml) |  | Op. | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 21. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Sonda ScanAsyst AIR: Typ sond AFM kompatybilny z mikroskopami sił atomowych MultiMode8 oraz Bioscope Catalyst pracującymi w trybie ScanAsyst, który jest wykorzystywany w obrazowaniu makromolekuł polisacharydów. Parametry sond AFM: Materiał dźwigni: azotek krzemu Stała sprężystości: 0,4 N/m Częstotliwość rezonansowa: 70kHz Długość: 115 um Szerokość: 25 um |  | sztuka | 40 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 22. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Elektroda zespolona dla pomiarów pH – elektroda z membraną cylindryczną, dla pomiarów w skali półmikro |  | sztuka | 10 |  |  |
| 2. | Statyw samopoziomujący do elektrod i czujników |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 23. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Wyposażenie spektrofotometru Konica Minolta CM 3500-d w akcesoria do pomiaru w przeźroczu: - uchwyt do pomiaru i trzymania kuwet CM-A96 – 1 szt. - płytka do kalibracji zera CM-A100 – 1 szt. - kuweta ze szkła optycznego o drodze optycznej 20mm – 1 szt. - kuweta z tworzywa sztucznego o drodze optycznej 20mm – 1 Op. (Op. =100 szt.) |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 24. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | SureCastTM Glass Plates – szklane szyby wykorzystywane do przygotowywania żeli poliakrylamidowych koniecznych do przeprowadzania analizy ekspresji białek metodą Western Blot, nr kat.: HC1001 |  | zestaw | 5 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 25. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Dozownik butelkowy: Zakres: 2-10 ml Precyzja: 20 ul |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 26. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Stolik do analizatora tekstury Brookfield CT3: Wymagane parametry: Długość 14 cm Szerokość 13 cm Wysokość 10,5 cm |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 27. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Probówki EPR z syntetycznego kwarcu o długości min. 135 mm i średnicy 5 mm |  | sztuka | 3 |  |  |
| 2. | Probówki EPR z syntetycznego kwarcu o długości min. 135 mm i średnicy 6 mm |  | sztuka | 3 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 28. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Probówki NMR ze szkła borokrzemowego o długości min. 8 cali i średnicy zewnętrznej 10 mm |  | sztuka | 50 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 29. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Igły do mikroskopu sił atomowych (AFM): - obrazowanie w trybie soft-tapping - pokrycie refleksyjne strony odbijającej wiązkę laserową - promień krzywizny ostrza nie większy niż 10 nm - stała sprężystości ok. 5N/m - częstotliwość rezonansowa ok. 160 kHz - kompatybilne z Multimode 8 |  | Op. = 50 sztuk | 2 |  |  |
| 2. | Igły do mikroskopu sił atomowych (AFM): - obrazowanie w trybie soft-tapping - zgodne ze ScanAsyst i PeakForce Tapping - pokrycie refleksyjne strony odbijającej wiązkę laserową - promień krzywizny ostrza nie większy niż 10 nm - stała sprężystości ok. 0.5N/m - częstotliwość rezonansowa ok. 65 kHz - kompatybilne z Multimode 8 |  | Op. = 50 sztuk | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 30. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Elektroda do badania tłuszczu mlecznego, produktów stałych i półstałych z systemem uniemożliwiającym zatykanie membrany z kablem oraz czujnikiem do pomiaru i kompensacji temperatury |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 31. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Certyfikowane kapsle srebrne HS 20 mm z septą PTFE/Silicone, nr kat.: 8479-6 |  | sztuka | 500 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 32. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Fiolki Headspace 20 ml certyfikowane bezbarwne kapslowane, nr kat.: 8479-4 |  | sztuka | 500 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 33. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Naczynka aluminiowe hermetyczne do oznaczeń tłuszczu mlecznego na różnicowym kalorymetrze skaningowym DSCQ10 podstawa (200 szt.) i wieczko (200 szt.) standard aluminium hermetic pans and lids |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 34. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zestaw – fiolka chromatograficzna szklana, zakręcana, przeźroczysta z gwintem górnym, z miejscem do opisu, certyfikowana, 2 ml, 1000/pk + nakrętki z silikonowymi septami PTFE biały/silicon czerwony 1000 szt.; nr kat.: 8989 |  | Op. | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 35. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Filtry Centrifugal: Filtry wykonane z regenerowanej celulozy, umieszczone w polipropylenowej probówce. Max objętość próbki 15 mL, końcowa objętość koncentratu 200 uL, aktywna powierzchnia membrany 7,6 cm2, długość probówki wirówkowej 12,1 cm, punkt odcięcia 100 kDa; 1 opakowanie = 24 sztuki. |  | Op. | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 36. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Filtry do mikroskopu Axio Zoom.V16 z SYCOP 3 firmy Zeiss: |
| 1. | Zestaw filtrów 49 DAPI z modułem reflektora typu ACR P&C do oświetlacza Fluar Z mot Axio Zoom.V16 z SYCOP 3, nr kat.: 000000-1990-947 |  | zestaw | 1 |  |  |
| 2. | Zestaw filtrów 38 GFP z modułem reflektora typu ACR P&C do oświetlacza Fluar Z mot Axio Zoom.V16 z SYCOP 3, nr kat.: 000000-1990-947 |  | zestaw | 1 |  |  |
| 3. | Zestaw filtrów 63 mRFP z modułem reflektora typu ACR P&C do oświetlacza Fluar Z mot Axio Zoom.V16 z SYCOP 3, nr kat.: 000000-1990-947 |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 37. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Elektroda do Ph metru HI 221 firmy Hanna Instruments. |  | sztuka | 3 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 38. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Woreczki F57 odporne na stężone kwasy i ługi do aparatu ANKOM do oznaczania włókna surowego i jego frakcji NDF, ADF i ADL, nr kat.: F57: - porowatość 25 mikronów. |  | Op. = 1000 sztuk | 3 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 39. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Tygle filtracyjne P-2 ze spiekiem do oznaczania zawartości włókna surowego i jego frakcji w aparacie FOSS FIBERTEC: - porowatość tygla – P-2 - tygle szklane - spiek - poj. 30ml - średnica zewnętrzna tygla – 34mm - wysokość tygla – 60mm Każdy tygiel powinien mieć wytłoczony numer (każdy tygiel powinien mieć inny numer). |  | sztuka | 100 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 40. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Narzędzia chirurgiczne precyzyjne: |
| 1. | Iris Scissors – ToughCut, nożyczki chirurgiczne, proste, 9 cm, ostro-ostre, powierzchnia tnąca 25mm, wykonane ze stali nierdzewnej |  | sztuka | 2 |  |  |
| 2. | Fine Scissors – Angled to Side, nożyczki chirurgiczne, ostro-ostre, zakrzywione do boku, 11.5 cm, powierzchnia tnąca 25mm, wykonane ze stali nierdzewnej |  | sztuka | 2 |  |  |
| 3. | Graefe Forceps – Curved/ Serrated pęseta zakrzywiona, długość 10 cm ząbkowana, wymiary końcówki 0,8x0,7 mm szerokość końcówki 0,8 mm, wykonane ze stali nierdzewnej |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

UWAGA:

Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.