Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 468/2019/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego 
w Olsztynie.

Część nr 9. Zestaw do ciągłych terapii nerkozastępczych umożliwiający wykonanie ciągłej hemodiafiltracji z hemofiltrem z membraną polisulfonową o pow. min. 1,5 m2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zestaw do hemodiafiltracji z filtrem polisulfonowym zawierający co najmniej: 1. Filtr polisulfonowy o powierzchni min 1,5 m2 2. Dren napływu (tętniczy) 3. Dren powrotu (żylny) 4. Dren dializatu 5. Dren substytutu 6. Dren effluentu 7. Worek na effluent (1 na cztery zestawy) Zamawiający nie dopuszcza zestawów z filtrem zintegrowanym (niewymienialnym) |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)