Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 527/2019/PN/DZP

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Wykonanie studia nagrań tj. modernizacja pomieszczeń 302 i  303 w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Realizacja  Studia  Nagrań  w salach  należących  do  Instytutu   Muzyki   (III  piętro).

Sale  Instytutu  Muzyki (przed  remontem modernizacją)

302– wypożyczalnia  instrumentów

303 -  sala dydaktyczna  do prowadzenia zajęć z zakresu teorii  muzyki

Sale  Instytutu  Muzyki ( po  modernizacji)

302-reżyserka  studia  nagrań

303-pomieszczenie  nagrań  zespołów muzycznych  tzw. ”live room”

Sala 302

Opis:  Reżyserka to pomieszczenie  o wyjątkowym  projekcie  akustycznym, mały czas  pogłosu dla  reżyserii służących  do miksowania  i masteringu  muzyki  rozrywkowej.

Realizacja

- wygłuszenie  reżyserki  studia nagrań  z zaleceniami  przyjętymi dla miejsc o  tym przeznaczeniu  tj. krótki  czas pogłosu

- wykonanie  absorberów  i dyfuzorów dla tego pomieszczenia

-wykonanie instalacji elektrycznej  dla urządzeń  studyjnych

- Przebicie ścian  w dwóch kierunkach  między salami 301/302  oraz  302/303

- jeno ze ścian  należy wyposażyć w okno  o kątowym  ustawieniu

Sala  303

Opis:

Pomieszczenie  przeznaczone  do nagrywania  wszelkich  instrumentów  akustycznych, w tym  zespołów  muzyki rozrywkowej  nagrywanych „live”   Sala powinna  posiadać  część  refleksyjną  i część absorpcyjną

Dzięki czemu   dzwięk  ulegający  rozproszeniu  pozostaje  pod kontrolą.

Ściany pokryte  specjalnymi elementami   akustycznymi o wysokim  współczynniku rozpraszania

Każdy  z oferentów   winien dokonać  wizji lokalnej  na terenie  budowy  celem  sprawdzenia  warunków  placu budowy oraz warunków  związanych  z wykonaniem  prac będących  przedmiotem przetargu.  Oferent  winien każdorazowo   poinformować  Zamawiającego  o zamiarze  dokonania  wizji  lokalnej na terenie budowy Zgłoszenia należy kierować pod  nr telefonu  nr. 605627950  lub  89/5245491  p. A. Rosiński

Wykonawca  zobowiązany jest  przedstawić  ofertę  obejmującą  całość  zamówienia ,,gdyż  zamówienie  nie zostało podzielone   na wyodrębnione części   i musi być zrealizowane   w całości. Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia.

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia  ,o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Wykonawca  udzieli  2-letniej  gwarancji  na wszystkie prace

Wymagania stawiane Wykonawcy:

Kosztorys  ofertowy  należy   wykonać  w postaci  kosztorysu  uproszczonego   z załączeniem:

- wskaźniki  cenotwórcze

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą  i posiadające  aprobatę  techniczną.  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.

Szczegółowy zakres  wykonania  zawiera projekt wielobranżowy  oraz specyfikacje i przedmiary  robót.

Opracował: mgr inż. Jerzy Ossowski