Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 61/2019/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

System do wizualizacji przebiegu procesów technologicznych

| Lp. | Asortyment | Producent, nazwa oprogramowania | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=( ExF ) |
| 1.) | System do wizualizacji przebiegu procesów technologicznych - Licencja akademicka Wonderware InTouch: - Licencja deweloperska i Runtime na co najmniej 64 zmiennych; - Komunikacja z sterownikiem poprzez LAN; - Praca równoczesna jako serwer i klient DDE oraz SuiteLink, klient OPC; - Kompatybilność z aplikacjami napisanymi na wcześniejszą wersję systemu; - Możliwość przeglądania historycznych danych procesowych; - Obsługa aplikacji napisanej w Wonderware InTouch v. 7.0 (wcześniej działającej na InTouch 7.0 RUNTIME) posiadanej przez Katedrę Inżynierii i Aparatury Procesowej UWM (ekran operatora z wizualizacją przebiegu procesu filtracji membranowej, akwizycją parametrów procesowych, analizą danych historycznych). |  | zestaw | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………